## 粉尘爆炸应急演练方案

一、演练目的

因粉尘爆炸危害性大，极有可能发生二次爆炸和产生有毒气体，为了增强公司各部门的安全防范意识，提高应对突发事故的救援能力，尽最大可能减少伤亡和损失。

二、演练时间、地点：

时间：  月  日；（有特殊情况需延期时，另行通知。）

地点：车间；

三、成员：

1、公司全体人员；

四、演练组机构及职责：

1、总指挥：

职责：负责统一部署应急演练的实施工作，负责调用本公司范围内各类物资、设备、人员和占用场地，指挥应急救援工作。

2、副总指挥：

职责：主持应急演练，协助总指挥做好应急

3、抢险疏散队：冯进、高培志、郇世友、祝明善、范作合

职责：负责事故发生时的抢险救援和紧急疏散。

4、医疗救护队：

职责：担负事故过程中受伤人员的运送、初步救护处理、治疗、转院等工作。

5、后勤保障队：

- 职责：保障事故救援时，通讯线路的畅通无阻和抢险器材的及时供应。

- 五、应急演练物资

| 名 称 | 数量 | 单位 | 用途 | 责任部门（责任人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照相机 | 1 | 套 | 照相取证 | 安全员 |
| 车辆 | 1 | 辆 | 演练急救物资 |  |
| 消防水带、枪头 |  | 米 | 演练急救物资 |  |
| 灭火器 | 1 | 支 | 演练急救物资 |  |
| 急救药箱 | 1 | - | 演练急救物资 |  |
| 担架 | 1 | - | 演练急救物资 |  |
| 警戒带 |  | 条 | 演练警戒材料 |  |

六、演练程序：

阶段一：放炮事故中受伤者被发现，现场呼叫报告

阶段二： 应急指挥启动放炮事故专项应急方案

阶段三： 各救援救援组到达现场进行救援。

阶段四:   人员得到救治，险情解除。

阶段五:    现场环境清理。

阶段六：  解除警戒、演练结束。

阶段七：演练评估总结。

七、疏散演练步骤

（1）8: 05所有组员集合完毕。

（2）8：10粉尘爆炸危险告知和救援措施讲解。

（3）8：25各应急小组准备好演习道具。

（4）8：40本次演练模拟的是包装工正在打包时，机修工在旁边焊接作业，焊接所产生的明火遇粉尘后发生爆炸的场景。演练开始，粉尘爆炸后，车间人员惊慌失措，此时有个包装工因距离爆炸现场较近而被炸伤，同组成员立即将其抬到安全的地方等待救援小组到来，而其余人员待在原地等待被疏散。

（5）8:43现场人员将事故情况告知指挥长，并打120急救电话联系医院抢救伤员。

（6）8:45抢险疏散小组和医疗救护小组同时到达事发地，医疗救护小组使用担架将受伤人员抬至车间外进行消毒和包扎。抢险疏散小组在车间内进行疏散，车间内人员开始有序离开现场；同时使用手提干粉式灭火器来到现场，进行紧急灭火，其余部分组员利用消防水枪来灭火(如火势太大，则需报警组打119电话，由专业消防队来灭火)。

（7）9:00火势完全被扑灭，灭火组将灭火器和消防水枪放回指定位置，保护好现场，等待领导和相关部门调查。

（8）9:10所有人员集合完毕，本次演练圆满成功。

八、清理现场

各小组将各自使用的道具和器材整理好，放回原先位置，车间人员打扫好现场。

九、演练总结

通过此次演练使公司各部门人员将安全意识放于心中，使他们熟悉了应急救援流程，各小组互相合作，增强了各部门之间的协调能力和应对突发事故的救援能力。