苏州天美达                                                            SZTMD2016-WJ-G-026-A                                                                   

采购编号：SZTMD2016-WJ-G-026-A
招 标 文 件
        采购单位：江苏省震泽中学
        采购内容：智慧校园一期项目
                    [image: image1.png]TTWVND

‘Teenda Biddling Consultation Service





苏州市天美达招投标咨询服务有限公司
二O一六年十月

总目录
第一章：投标邀请函
第二章：投标人须知
第三章：投标文件格式
第四章：招标书
第五章：合同主要条款
第六章：评标方法、评标标准
第一章  投标邀请函
                   :

江苏省震泽中学委托苏州市天美达招投标咨询服务有限公司就其智慧校园一期项目进行公开招标。欢迎具备资格条件的企业参加投标。
1.招标编号：SZTMD2016-WJ-G-026-A
2.招标内容：智慧校园一期项目
3. 招标要求：
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6法律、行政法规规定的其他条件；
4. 报名及获取招标文件：
4.1须携带营业执照副本；组织机构代码证；税务登记证；投标单位法定代表人身份证，如为委托代理人参与投标的还需提供法定代表人授权委托书（原件）和委托代理人的身份证；用于执行《苏州市吴江区行贿犯罪档案查询实施办法（试行）》。以上材料均要求复印件加盖公章。
4.2须携带参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明书；以上材料均要求复印件加盖公章。
备注：以上材料如有伪造或虚报，报名单位将承担全部法律责任。
5.发标时间：上网公告之时起至2016年10月21日9：00-16：00（北京时间、双休日除外）
6.答疑截止时间：2016年10月21日16：00按《政府采购供应商监督管理暂行办法》第三十条规定，以书面形式提交至本公司。传真：65231143。
7.投标和投标截止时间：
投标时间：2016年11月4日13：00~13：30时  
投标截止时间：2016年11月4日13：30时  
开标时间：2016年11月4日13：30时  
投标、开标地点：苏州市吴江区开平路998号行政服务局3楼开标室
8.投标文件：正本份数：一份，副本份数：四份
9.本项目预算金额: 4000000元整；
10.投标保证金数额：8万元整。
投标保证金交纳帐号：
帐户名：苏州市天美达招投标咨询服务有限公司
帐号：512905597610401
开户行：招商银行工业园区支行
投标单位交纳的投标保证金必须在2016年11月3日13：00时前到达以上账户，投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交并换取保证金收据。
11.项目完成时间：签订合同后120天内完成硬件设备安装调试并交付使用。
12.采购单位：江苏省震泽中学
联系人：王孙斌           联系电话：63053388

13．招标代理人（机构）：苏州市天美达招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市十梓街338号姑苏征信产业园1号楼102室
联系电话：0512-65231142  传真：65231143 
联系人：高飞、李文祥

质疑投诉联系人：高飞、李开荣。
14.招标文件费：人民币叁佰元 ，如需邮寄另加50元。    
15. 本公告同时在中国政府采购网；江苏省政府采购；苏州市政府采购网；苏州市天美达招投标咨询服务有限公司上发布。
16. 苏州市吴江区政府采购监管部门监督电话：（0512）63982393。
17. 公告期：公告之日起五个工作日。
第二章  投标人须知
一、说明和释义
1. 说明
1.1  本招标文件仅适用于苏州市天美达招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。
1.2  本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3  本招标文件的解释权属于苏州市天美达招投标咨询服务有限公司。                                             
2. 词语释义
2.1 招标代理人：在委托人授权范围内具体组织实施招标活动的法人。
2.2  投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人企业。
2.3  响应：投标人根据招标代理人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4  合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5  甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、行政事业、团体组织。
2.6  乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人企业。
2.7  伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维护和服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.8  知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.9  天：日历日。
2.10  交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.12 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.13 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
二、投标人
3. 合格投标人的范围
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.6法律、行政法规规定的其他条件。
4. 投标委托
4.1如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。
5. 投标费用 
5.1 无论投标过程中做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关全部费用。
6. 联合投标
6.1本项目不接受联合投标。
三、招标文件的说明
7. 招标文件
7.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
8. 招标文件的澄清
8.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式向招标代理人提出，招标代理人将以书面形式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源）。
8.2 投标人的疑问提交不得迟于投标截止日前15天使招标代理人收到。
9. 招标文件的修改
9.1 在投标截止时间15日前，招标代理人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
9.2 招标代理人对招标文件的修改在政府采购信息发布媒体上发布更正公告。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。
9.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理人可酌情推迟投标截止日期和开标日期，于原定投标时间前三天将此变更通知上述每一投标人，并在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
10. 投标答疑
10.1 投标人应于前附表所述时间和方式递交书面提疑，迟于该时间的采购代理机构有 权拒绝回答其提疑。

四、投标文件说明
11. 投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。
12. 投标文件的组成和顺序
12.1 投标书一（报价）：
12.1.1投标函；
12.1.2关于资格文件声明函（格式见附件）；
12.1.3投标人营业执照副本复印件（加盖投标人红章）；
12.1.4法定代表人授权委托书；（如有）
12.1.5投标人法定代表人身份证明；
12.1.6投标人被授权人身份证明；（如有）
12.1.7开标一览表(统一格式，用于唱标)
12.1.8投标报价明细表；
12.2 投标书二（资格、技术及相关文件部分）： 
12.2.1 投标货物数量、规格、品牌、交货期情况说明（不得出现价格）；
12.2.2 投标货物的技术参数、性能、样本、图表等；
12.2.3 投标货物质量保障（证）及技术支持等。
12.2.4 投标单位情况表（格式见附件）及技术、商务编制表（说明）等；
12.2.5招标文件要求提供的投标设备厂商对本项目的授权资料；投标人的相关专业资质证书；投标单位具有技术人员资质证书；
12.2.6 整体方案包括：监控系统建设方案；校园网络方案设计规划；“智慧校园管理平台”设计方案；售后服务方案等；
12.2.7近三年来类似项目业绩介绍；
12.2.8最近年份的财务会计报表；有关部门出具的投标人为员工交纳社会养老保险金、失业保险金、医疗保险金的情况证明；
12.2.9其他可以证明投标人资信、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；
12.2.10法定代表人授权委托书；法定代表人身份证明；被授权人身份证明；
12.2.11投标函；关于资格声明函（格式见附件）；
12.2.12投标人营业执照副本复印件；
12.2.13招标代理人在招标文件或补充文件中要求的证书、文件等资料；
12.2.14 对本次投标的详细说明(投标人视需要自行编写)；
12.3投标文件组成要求
12.3.1投标人必须提交“12.1”的全部内容和“12.2.1”条款规定的资料，否则，投标文件将因未实质响应招标文件而被拒绝；
12.3.2 投标人所提交的“12.2”全部内容的完整与否，将直接影响投标人的评分。
13. 投标文件编制说明
13.1  投标文件按统一格式、顺序编写，投标书一（报价及相关资格部分）、投标书二（技术及相关文件部分）应分别编目编码单独装订成册。
13.2  开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
14. 对本次投标的详细说明的编制 
14.1  对本次投标的详细说明由投标单位视各自的情况自行编制，附于（投标书二）正文之后，与正文页码统一编目编码装订。
14.2  对本次投标的详细说明可以包含(但不限于)以下内容：
14.2.1 投标单位提出的合理化建议或对招标文件的投标偏离说明（技术和商务）；
14.2.2货物的技术服务和售后服务的内容及措施；
14.2.3同类项目的业绩简介；
15. 投标报价
15.1  除非合同中另有规定，投标单位《投标报价表》 中报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
15.2  投标单位应按《投标报价表》 中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》 中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。
15.3  投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。
15.4 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。
15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同主要条款另有规定。
15.6最低报价不能作为中标的保证。
16. 投标保证金
16.1  投标人应提供《投标邀请函》中所规定的投标保证金。
16.2投标人必须于投标截止时间之前将投标保证金交纳至《投标邀请函》中规定的帐号。 
16.3  未按要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效。
16.4  落标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内，由招标代理人凭投标人财务收据无息退还；中标单位的投标保证金，在与采购方签订的合同生效后5个工作日内无息退还。
16.5  发生下列情况之一，投标保证金将被不予退回：
16.5.1 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标文件的；
16.5.2 中标方不按中标通知书时间签订合同的；
16.5.3 中标方不按本文件规定缴付中标服务费的；
16.5.4 投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的。
17. 投标文件的有效期
17.1  自开标日起30天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2  在特殊情况下，招标代理人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电子邮件的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，其投标保证金按规定退回。
18. 投标文件的份数和签署
18.1  投标人须编制一份投标文件“正本”和《投标邀请函》中所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
18.2投标文件正本和副本中的下列文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由投标人的法定代表人或被授权人亲自签署，并加盖公章。
18.3  全套投标文件应无涂改和行间插字，如投标人对错误之处进行修改的，在修改处应由投标文件签字人签字证明 。
五、投标文件的递交
19. 投标文件的密封及标记
19.1  投标文件应按以下方法分别装袋密封：
19.1.1 投标书一（报价）密封袋内装投标书一的正本及全部副本，应有投标人的法定代表人或被授权人的签字及投标单位公章。
19.1.2投标书二（资格、技术及相关文件部分）密封袋内装投标书二的正本及全部副本，应有投标人的法定代表人或被授权人的签字及投标单位公章。
19.2 如果投标人未按上述要求密封，招标代理人将拒绝接受投标文件。
20. 投标截止时间
20.1  投标文件必须在投标截止时间前派人送达到《投标邀请函》中规定的投标地点。
20.2  招标代理人推迟投标截止时间时，应以书面(或传真、电子邮件)的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
20.3  在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理人拒绝接收。
21. 投标文件的修改和撤回
21.1  投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，须在投标截止时间前送达招标代理人。
21.2  投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标代理人，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。
21.3  撤回投标应以书面的形式通知招标代理人。该书面撤回通知应由投标人的法定代表人或被授权人签署。撤回投标的时间以书面撤回通知送达招标代理人为准。
21.4  开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将不予退回。 
六、开标和评标
22. 开标
22.1  招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行公开开标。开标仪式根据委托人授权由招标代理人主持，招标采购单位代表及有关工作人员参加。
22.2  参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席开标会议。
22.3  开标时由公证员查验投标文件密封标志情况，验证投标保证金收据，确认无误后拆封唱标。
22.4  招标代理人在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格、投标的修改、投标的撤回等，招标代理人将作唱标记录。投标人的法定代表人或被授权人应在唱标记录上签字确认。
22.5投标人的法定代表人或被授权人未准时参加开标会议的视为自动弃权。
22.6在开标时，投标文件有下列情况之一者将视为无效：
22.6.1  投标文件未按规定密封、盖章；
22.6.2  投标文件未按规定递交；
22.6.3  投标截止时间后送达的投标文件；
22.6.4  未按规定提交投标保证金；
22.6.5  不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
23. 评标委员会或评标小组
23.1  评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。
24. 评标内容的保密
24.1  公开开标后，直到宣布授予中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予中标的过程中，投标人对招标代理人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
25. 对投标文件初审
25.1  初审内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。
25.2  初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：
25.2.1如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价；
25.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
25.2.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
25.2.4如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字；
25.2.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
25.2.6投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
25.3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。
25.4 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.5 下列投标文件将被拒绝：
25.5.1  投标文件未按本文件规定签署和盖章；
25.5.2  未按本须知第12条的规定提交资格文件；
25.5.3  与招标文件有重大偏离；
25.5.4  投标人拒绝修正错误；
25.5.5  投标人的报价是选择性的；
25.5.6  投标人的报价只投了部分内容的；
25.5.7  投标报价超过财政审批预算金额的。
26. 投标的澄清
26.1  评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标代理人通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。
26.2  必要时招标代理人可要求就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人的法定代表人或被授权人签署，并将作为投标内容的一部分。
26.3 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。
27．废标
27.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
27.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；
27.1.4因重大变故，采购任务取消的。
27.2 废标后，招标代理人将把废标的理由通知所有投标人。
28. 投标文件的评价和比较(详细评分标准见：评标方法、评标标准)
28.1 评标委员会对投标文件进行初审，并对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
28.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、
评分标准，对投标单位所作的实质性响应内容进行比较，同时考虑以下因素： 
28.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授标
29. 中标单位的确认
29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分并汇总评分结果。
29.2采购单位按评标委员会推荐的中标候选供应商顺序审核确定中标供应商。 
29.3根据评标委员会推荐的中标候选人，招标代理人在评标结束后规定时间内在政府采购信息媒体上发布“中标公告”。
30. 中标人标准
30.1  确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
30.2  在合同签订之前，采购人和招标代理人有权对中标单位的履约能力进行最后审查。
30．3如果中标人没有按照第32、33、34条规定去做，招标人将取消该授标，其投标保证金不予退回。在此情况下招标人可重新组织招标。
31. 中标通知书
31.1  公示期满后确定中标单位，招标代理人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间、有关合同签订期限和地点。
31.2  中标通知书将成为合同的组成部分。
31.3  招标代理人对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。
32. 合同的签订
32.1 中标单位应按中标通知书中规定的期限和地点，由法定代表人或被授权人与甲方代表签订合同。
32.2  签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件为依据。
33. 履约保证金：不设置。
八、其他事项
34. 中标服务费
34.1中标单位须按中标总金额（100万及其以下1.5%，100-500万及其以下1.1%差额累进法计算优惠30%）支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。
34.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理人将不予退回投标保证金，并保留诉讼的权利。
35. 监督和公证
35.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
35.2招标代理人的投、开、评标过程可通过公证机关进行公证。
第3章  投标文件格式
说明：
    对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
1、（投标方）法定代表人授权委托书
授权委托书
本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州市天美达招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为           号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
被授权人无转委托权。特此委托。
投标人：（盖章）
法定代表人：（签字）
被授权人：（签字）
年  月  日
2、投标函                                 
投标函
                               ：
    我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件中各款要求并决定参加投标。
  1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的智慧校园一期项目全部货物及安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。明细见《投标报价表》。
    2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
    3、我们同意招标文件的各项条款并按招标文件中的规定进行投标。
    4、我们愿意提供招标代理人在招标文件中要求的所有资料，本投标书的有效期限为开标后30天。
    5、我们认为你们有权根据有关规定决定中标者，还认为你们有权根据有关规定接受或拒绝所有的投标者。
    6、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。
    7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们愿意按招标文件的规定交纳8万元的投标保证金；

9、如果我们中标，我们愿意按中标金额计算并支付中标服务费；
10、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
    所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：                                      联系人：
地址：                                    邮政编码：
联系电话：传真：                           投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年     月     日
3、开标一览表
开标一览表（SZTMD2016-WJ-G-026-A）
	项目名称
	投标价
	交货时间
	免费质保期

	智慧校园一期项目（预算400万）
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）
	

	投标总报价（人民币小写）
	


投标人：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）                   
年  月  日
3.2投标报价分项表

投标报价分项表

投标人名称（盖章）                      招投标编号：SZTMD2016-WJ-G-026-A
	序号
	费用名称
	投标报价
	备注

	1
	智慧校园（预算220万）
	
	

	2
	校园监控网络系统（预算180万）
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）
	（¥：     ）


投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）                   

年  月  日

4、投标报价明细表

投标人名称（盖章）                      招投标编号：SZTMD2016-WJ-G-026-A
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	


投标人（单位盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                        年  月  日
注：
1、包含所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
5、项目方案及其他请投标单位自已编制。
6、偏离表   
（1）技术部份
	项      目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人（单位盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                        年  月  日
注：
1、投标人必须承诺满足招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。
2、投标单位提供的材料如有虚假，视为不实质性响应招标文件要求，已中标的取消其中标资格，并按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。
（2）商务及付款方式部份
	项      目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人（单位盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                          年  月  日
7、类似项目一览表（参考格式）
类似项目一览表
招标编号：
	序号
	项目名称
	采购单位
	签订时间
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（公章）：
法定代表人或授权委托人：（签字或签章）
日期：        年     月     日

8、资格证明文件（部分格式）
1）关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函
   苏州市天美达招投标咨询服务有限公司司  ：
 本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
投标人（盖公章）：
 



      法定代表人或被授权人签字：
         年　
 月 
日
2）投标单位情况表
                          投标单位情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	               万元

	股东权益
	      万元
	销售收入
	2015年         万元

	实现利润
	2015年 万元
	
	

	营业面积
（含厂房面积）
	     平方米
	其中：
	自有面积     平方米
承租面积     平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


第四章  招标书
    江苏省震泽中学委托苏州市天美达招投标咨询服务有限公司就其智慧校园一期项目借助政府采购平台进行国内采购，其采购程序参照公开招标方式。
招标编号：SZTMD2016-WJ-G-026-A
招标内容：智慧校园一期项目

江苏省震泽中学智慧校园一期项目技术要求
1、 项目背景
江苏省震泽中学系江苏省四星级普通高中，现占地370亩，校址于苏州市吴江区庞杨路1750号。校舍建筑面积69345平方米。整个校园分教学区、生活区和运动区，布局合理，错落有致，功能齐全，气势宏伟。学校教学楼共3幢，拥有70个标准教室和31个音乐、美术、网络等专用教室。设置实践楼、艺术楼、报告厅各一幢。学校体育设施齐全，拥有现代化体育场1座，拥有体育馆、网球场、乒乓房、健身房等体育活动场所。学校有学生公寓楼6幢、综合服务楼1幢（含食堂、浴室等）。
智慧校园一期项目主要依托数据平台、身份平台、门户平台、GIS平台并整合覆盖校园及校舍的高清监控系统，建立公共的信息标准，进行数据融合、服务融合、网络融合，从而为将分散、异构的应用和信息资源进行融合，通过统一的访问入口，提供一个支持信息访问、传递以及协作的集约化应用环境。
2、 主要设计依据及参考标准：
1. 《电子计算机房设计规范》 GB50174-93；
2. 《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB50254-50259-96；
3. 《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》 GB8898-97；
4. 《信息技术设备包括电气设备的安全》 GB4943-95；
5. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002；
6. 《建筑与建筑群综布线工程系统设计规范》 GBT-T-50311-2000；
7. 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 GBT-T-50312-2000；
8. 《信息技术互联国际标准》 ISO/IEC11801-95；
9. 《客户建筑物电缆通用敷设要求》 ISO/IEC11801； 

10. 《客户建筑通用布线系统信息技术国际标准》 ISO/IEC11801；
11. 《通用布线系统信息技术欧洲标准》 EN50173；
12. 《商务楼通信建筑布线标准》 EIA/TIA568A；
13. 《（电磁兼容）标准》 EN55022/ClassB；
14. 《无屏蔽双绞布线系统现场测试传输性能规定》 ELA/TIATSB67；
15. 《非屏蔽双绞线布线测试标准》 TIA/EIATSB67；
16. 《国际综合布线六类信道标准》 ISO/IEC11801；
17. 《CSMA/CD接口方法》 IEEE802.3；
18. 《电子计算机场地通用规范》 GB 2887；
19. 《安全标志及其使用导则》 GB 2894；
20. 《安全防范工程技术规范》(附条文说明)  GB 50348；
21. 《入侵报警系统工程设计规范》(附条文说明)  GB 50394；
22. 《视频安防监控系统工程设计规范》(附条文说明)  GB 50395；
23. 《出入口控制系统工程设计规范(附条文说明)》 GB 50396；

24. 《安全防范工程程序与要求》 GA/T 75；
25. 《安全防范系统验收规则》 GA 308；

26. 其它国家、行业及江苏省相关的条例、标准、规范的要求。
3、 建设内容组成
	序号
	建设内容
	单位
	数量

	1
	校园监控系统
	套
	1

	2
	校园网络系统
	套
	1

	3
	智慧校园软件平台
	套
	1


4、 监控系统建设要求

4.1 概述
在学校重要位置设置治安视频监控摄像机，主要为学校安全提供服务保障。提供全覆盖全天候不间断可靠清晰的视频图像。实现校园内全监控全方位的建设，包括校区建筑内的室内视频监控系统建设、校区内的视频监控、校门口及校园周界监控等。
4.2 系统功能要求
（1）前端监控系统要求
1. 校区重点部位要求采用固定高清网络摄像机进行布设。
2. 固定枪机须采用百兆以上光口设计，从摄像机到接入交换机应全部采用“光-光”的通信，已减少光电转换增加可能的故障节点。
3. 在校园的至高点及其他适合部位，布设室外监控的智能高速球，此智能高速球可以全方位转动，能全方位多角度监控周围情况。
4. 指定位置布设鱼眼摄像机和高清球型摄像机，并形成联动效应。
5. 摄像机的视频图像应送达指定的监控中心，满足系统的远程监控要求。
6. 视频图像应清晰自然，正常自然条件下不应产生图像彩色失真、图像漂移等现象。图像分辨率能够达到1080P。
7. 固定枪机应具有彩色转黑白功能，保证周围区域光线较暗时也能得到清晰图像。
8. 送达的视频应流畅，无拖影、无动画感，图像延迟不能超过300毫秒，实时视频调出时的响应时间应小于1秒，视频控制切换响应时间小于1秒，前端设备控制延时小于1秒，监控视频显示与实际事件发生时间差小于1秒。
（2）监控平台软件要求
1. 客户端软件应具有实时监控、轮巡任务、录像回放、报警管理、云台控制、电子地图、视频上墙等功能。
2. 平台能够进行组织管理、用户管理、设备管理、录像管理等功能。
3. 平台还应具备日志管理和报警设置等功能。
4.3 主要设备技术要求

4.3.1 红外枪型摄像机
· ★具有200W像素 CMOS传感器。最大分辨率1920x1080。（提供第三方权威机构检测检验报告证明）
· ★在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。（第三方权威机构检测检验报告证明）
· ★要求最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。（第三方权威机构检测检验报告证明）
· 需要支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。
· 灰度等级不小于11级。
· 信噪比不小于60dB。
· 宽动态不小于105dB。
· ★红外补光距离不小于200米。（第三方权威机构检测检验报告证明）

· 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。
· 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，伽马设置选项
· 支持12字符叠加功能，具有图片叠加到视频画面功能。
· 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。
· 具有黑白名单功能，最多可添加50个IP地址，支持MAC地址过滤功能。
· ★需具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留/消失、人员聚集、停车、徘徊、快速移动等智能行为分析功能。（第三方权威机构检测检验报告证明）
· ★需具备人脸抓拍、人脸增强、虚焦侦测、音频异常侦测、场景变更侦测、故障报警等功能。（第三方权威机构检测检验报告证明）
· 具有走廊模式、感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、数字降噪、透雾、电子防抖、断电保护、用户管理、日志检索、配置保持等功能。
· 支持客流统计、客流信息查询功能。
· 支持热度图功能，并支持热度图导出。
4.3.2 高清球型摄像机
· 支持30倍光学变倍
· ★视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL（以第三方权威机构检验报告为准）
· 支持红外距离450米
· 设备泄露电流应小于0.1mA
· 电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±42%范围内变化时，设备可正常工作
· ★支持宽动态不低于105dB，且综合得分132分（以第三方权威机构检验报告为准）
· 信噪比支持不小于58dB
· 设备应不少于1000个预置位
· ★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以第三方权威机构检验报告为准）
· ★支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux（以第三方权威机构检验报告为准）
· ★支持经纬度显示功能和方位角度信息显示功能（以第三方权威机构检验报告为准）
· 设备垂直旋转范围应达到 -35~90°
· 在IE浏览器下，支持手动控制虚拟摇杆来实现云台的转动
· 设备应支持支持断线自动重连
· 在IE浏览器下，可通过画笔在监控画面中进行标记
· 在IE浏览器下具有人脸增强设置选项
· 可设置三套不同风格的摄像机参数，并可设置全时或按时间切换。
· 在IE浏览器下，可通过框选放大该监控区域的细节
· 支持主动注册，即接入联网系统时，主动向SIP服务器注册登记
· ★可通过IE浏览器在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、温度显示和地理位置信息，具有11行字符显示，字体可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素、自适应等模式，字体颜色可设置（以第三方权威机构检验报告为准）
· 道路交通安全违法行为视频取证系统995报告支持
· 公路车辆智能检测记录系统497/832报告支持//实际只有违停球支持
· 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-70℃
· 支持断电保护
· 在网络直接环境下，只输出主码流、分辨率设置为1920*1080、帧率设置为50fps、码率2M时，网络延时≤100 ms
4.3.3 全景鱼眼摄像机
· 具有1200W像素 CMOS传感器。

· ★最大分辨率4000x3000。（第三方权威机构检测检验报告证明）

· ★在4000x3000 @ 30fps下，码率设定为8Mbps，RJ45输出，清晰度不小于2000TVL。（第三方权威机构检测检验报告证明）

· ★最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。（第三方权威机构检测检验报告证明）

· ★支持H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（第三方权威机构检测检验报告证明）

· ★支持三码流技术，主码流最高4000x3000@19fps，第三码流最大1280x960 @ 30fps，子码流704x480@30fps。（第三方权威机构检测检验报告证明）
· ★支持至少11种鱼眼画面浏览模式，最多可支持8个独立子画面显示。（第三方权威机构检测检验报告证明）

· 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。
· ★图像传输延时≤180ms。（第三方权威机构检测检验报告证明）

· 灰度等级不小于11级。

· 信噪比不小于60dB。

· 宽动态能力应不小于80分。
· 支持在10%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。
· ★支持最多20个用户同时访问。（第三方权威机构检测检验报告证明）

· 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，伽马设置选项
· ★支持12行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。（第三方权威机构检测检验报告证明）
· 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。
· 支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径，并支持预录、延录、及存储介质循环覆盖功能。
· 支持IP地址获取功能

· 具有黑白名单功能，最多可添加50个IP地址
· ★需具备移动侦测、区域入侵、越界入侵等智能行为分析功能。（第三方权威机构检测检验报告证明）


· ★具有感兴趣区域、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、智能红外、断电保护、用户管理、日志检索、配置保存、故障报警、区域曝光等功能。（第三方权威机构检测检验报告证明）


· ★摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（第三方权威机构检测检验报告证明）

· 在音频编码格式设置为PCM、G711、AAC时，采样频率可设置为48KHz。
· ★支持IP67、IK10防护等级（第三方权威机构检测检验报告证明）

· 具有1个100M/1000M RJ-45 网络接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个内置麦克风、1个存储卡插槽，1个 RS-232接口  

· 支持DC12V供电，电源电压在DC12V±25%范围内变化时设备可以正常工作。
4.3.4 迷你型球型摄像机
· 支持1080p@30fps,720p@60fps；
· 支持人脸检测，支持绊线入侵、区域入侵等多种行为检测；
· 采用1/2.7英寸高性能CMOS, 图像更清晰
· 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍，总变倍达到64倍
· 最低照度：彩色0.05Lux@F1.6，黑白0.005Lux@F1.6 ；
· 内置30米红外灯，采用倍率与功率匹配算法；
· 支持GB/T 28181、ONVIF、CGI，PISA等各种网络协议；
· 支持WIFI连接，WPS/SmartConfig联网；
· 具有通过网络实现实时监控，远程升级，录像、抓图等功能；
· 独特的三维定位功能；
· SD卡本地存储，支持 NAS 存储录像。
4.3.5 4K网络硬盘录像机
· ★持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面（4路）（需提供第三方权威机构检测报告）
· ★支持在四分之一预览界面下，单 通道回放刚过去0-60分钟的录像；（需提供第三方权威机构检测报告）
· 支持1个以太网接口1个VGA接口、1个HDMI接口、2个USB接口、1个SATA 接口、一个MIC IN接口，一个MIN OUT接口；一个SIM卡槽；
· 接入路数：4路
· ★支持接入带宽40Mbps；转发带宽80Mbps;（需提供第三方权威机构检测报告）
· 支持1920X1080分辨率解码，并支持4路音视频同步回放。
· 支持存储前端抓拍来的图片，并支持4 路1080P图片回放。
· 支持查看实时通道状态及网络带宽。
· 当视频信号丢失时，应能自动记录或者发出报警信号。
· 进入视频警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时，应能启动记录和/或发出报警信号。
· 警戒区域的大小、位罝、灵敏度、区域 个数及进入警戒或撤除警戒等功能均应能设置。
· 设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看。
· 支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖。
· 支持前端摄像机断网时段内SD卡中的录 像回传到NVR。
· 支持客户端4分割预览。
· 支持预览画面电子放大。
4.3.6 网络硬盘录像机
· 应配置不少于：1个VGA接口、2个HDMI输出接口、2个以太网口、3个USB接口、8个SATA接口、1个eSATA 接口、1个RS232 接口、1个RS485 接口、16路报警输入接口、6路报警输出接口、 1个Mic in接口、1 个Mic out接口
· ★支持4盘位硬盘接入，可自动识别硬盘工作信息，支持接入单块硬盘的最大容量至少为8T（需提供第三方权威机构检测报告）
· 支持盘组管理，可创建多个数据存储空间不同的盘组，对不同通道分配不同盘组存储并可配置为“只读”、“可读写”模式；
· 支持配额管理，对同一通道主码流、辅码流、图片分配不同的盘组存储；
· 支持对硬盘进行S.M.A.K.T检测、坏道 检测、并可査看相关检测结果；支持硬盘休眠，可设置未读写操作的硬盘、RAID组自动处于休眠状态；
· 支持指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备
· 接入路数：32路；满负载条件下的大接入带宽 450Mbps、最大转发带宽450Mbps;支持H. 265、H. 264编码格式的视频接入；主码流分辨率：1280X720 (25帧/秒）、 1280X960 (25 帧/秒）、1920X 1080 (25 帧/秒）、3840X2160 (30 帧/秒）；
· 支持秒级回放，可记录并回放设备断网 前一秒的录像；
· ★支持即时回放：预览界面下，单通道回放刚过去的5-60分钟的录像；（需提供第三方权威机构检测报告）
· 支持切片回放，可将录像等分成4/8/16路同时回放；
· 支持外部文件回放：可直接播放存储在移动存储设备中的录像文件；
· 支持录像回放剪辑功能；支持16路同步回放；
· 支持4路分辨率为3840X2160、帧率为30fps或16路分辨率为1920X 1080、帧率为 30fps的视频流解码：支持4路分辨率为3840X2160、帧率为25fps或16路分辨率为1080P、帧率为30fps的录像倒放或回放；
· 支持 1/2、1/4、1/8、2、4、8、16、32、 64、128、256倍速回放录像设罝选项；
· 可通过HDMI接口将3840x2160分辨率的码流解码显示输出在4K的液晶屏上；支持本地36分割预览，支持/32/25/16/9/8/4/1等多种预览模式；支持VGA和HDMI(1号口）双屏输出；
· ★支持HDMI(1号口）与HDMI(2号口）双屏输出，可输出不同的画面；HDMI (2号口）最大支持16画面预览（需提供第三方权威机构检测报告）
· ★支持通过浏览器或客户端，以CSV文档的形式，导入导出远程设备配置。CSV文档允许用户编辑（需提供第三方权威机构检测报告）
· 支持主码流或子码流录像，编码配置支持三码流可选；
· 支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖；
· ★支持对录像的某个时间点进行添加标签，最大支持256个标签，并可进行査询；（需提供第三方权威机构检测报告）
· 支持前端摄像机断网时段内SD卡中的录像（视IPC的存储空间大小而定）回传到NVR；
· ★支持将多台NVR配置为集群管理方式，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机（需提供第三方权威机构检测报告）
· 在预览和回放模式下，支持对接入的视 频按照设置的拼接方式进行后矫正。鱼眼视 频的分辨率最大支持4000X3000
· 通过预览界面软件控制按键，可直接进行图像参数、云台控制、声音控制、电子放大、 主子码流切换等操作；支持预览轮巡功能，轮巡时间间隔可设。
4.3.7 视频综合管理平台
· 嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行；
· 支持16盘位，本地硬盘RAID 0、1、5、6、10、50、60；
· 支持视频质量诊断功能；
· 配合视频编码器支持PC信号采集上墙；
· 支持多址模式及700M码流的“进存转”；
· 支持绑定模式及1000M码流转发和384M本地存储；
· 支持双机热备和N+M备份；
· 支持本级20个堆叠和上下5级级联部署；
· 支持光栅、在线/离线GIS等多种地图模式；
· 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入；
· 支持IVS-B/PC等智能设备接入；
· 支持前液晶板系统服务状态显示和系统基本参数设置；
· 支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用；
· 支持二次开发，提供平台SDK开发包。
4.3.8 设备运维系统服务器
· 基于Windows平台，软硬件一体化设计，各行业通用产品；
· 单台支持1000路通道接入，内置1000路视频质量诊断；
· 支持市面主流第三方厂商设备的接入（配合设备接入网关）；
· 支持录像完整率检测、在线状态检测、硬盘状态检测；
· 支持报警联动短信和邮件实现无人值守（短信猫另配）；
· 支持电子流报修系统，规范维修流程，实现无纸化办公；
· 支持各式各样的报表和定制化报表，轻松实现数据化管理；
· 支持实时视频播放、录像回放等基本视频监控功能；
· 支持60条/秒报警，支持50个用户。
4.3.9 高清解码器
· 音视频采集接口：支持1路HDMI视频（音）频输入（最高支持1080P、60fps输入），并且支持将输入的视音频通过输出接口输出。HDMI输入、输出图像延时≤90ms；
· 支持至少4路BNC/VGA/HDMI三种接口，并可同源、同时输出；
· 解码通道：最大可支持64个解码通道同时解码，满足多路图像同时上墙的需要；
· 输出分辨率：可通过HDMI接口同时将4路接入的分辨率为3840*2160的视频图像显示输出至4台分辨率为3840*2160的显示终端上；输出分辨率至少满足1024× 768、1280×720、1280× 1024、 1920X1080、 3840× 2160  5种选择；
· 拼接分割功能：支持 1×2，2×1，2×2拼接屏，并且每个拼接屏同时可支持1/4/9/16分割；
· 串行接口：支持2个标准232接口（1个DB9，1个RJ45），2个USB 2.0接口，1个485接口；
· 屏幕控制：支持通过解码器实现对显示器的控制，包括控制屏幕的开关、亮度、对比度、饱和度、清晰度、背光模式调节。
4.3.10 监视器55吋
· 背光类型：LED；
· 分辨率1920×1080 ；
· 亮度700cd/m2；
· 对比度4500:1；
· 双边拼缝3.5mm；
· 可视角度（水平/垂直）178°/178°；
· 5.8ms快速响应时间；
· 自带3D梳状滤波器和3D降噪；
· 遥控、软件控制，支持远程开关机；
· 亮度智能控制，节能环保；
· 内置高性能电源设计，能耗低，静音。
4.3.11 拼接大屏
· 3.5mm超窄双边拼缝；
· 支持智能降噪、锯齿滤波；
· 支持智能光控、温控；
· 背光类型：LED；
· 亮度：800cd/m2；
· 静态对比度：4800:1。
4.3.12 高清网络控制键盘

· 主处理器 高性能嵌入式处理器
· 操作系统 嵌入式 LINUX触摸屏
· 10.2寸电容屏，800x480分辨率
· 操纵杆 4维操纵杆 硬件接口参数 视频标准
· MPEG4/H.264/音频标准 G711解码能力 最大解码支持 4个 1080p图像解码输出，最多支持16分割，输出16画面低分辨率画面。 
· 控制方式 三种：网络、RS232、RS485 
· 网络接口 1个，RJ45，10/100/1000M自适应
· 视频输出接口 VGA,HDMI输出音频输入1路音频输出 1路WIFI，支持 辅助接口 RS232
· 标准232接口，1个，用于普通串口（调试）、协议串口,可控DVR/NVR，间接控制球机 
· USB接口 2个USB 2.0接口
· RS485 1个485接口。作为云台控制接口，支持PELCO等主流球机协议
5、 网络系统建设要求

5.1 概述
震泽中学前期进行的网络改造过程中，更新了校园网络的核心交换机，并进行了教学楼和其他部分区域的网络接入层交换机的改造，实现了万兆骨干，千兆接入的整体网络结构。但是图书馆、综合服务楼、艺术楼、天文公园等地均未改造。为了满足监控系统的网络要求，以及学校正常教学的网络需求，本项目须有效解决学校网络各方面的需求。
5.2 系统功能要求
1、 本次网络改造需要实现核心交换机网络接入的扩展，其他老旧接入交换机的替换，部分骨干光纤链路的改造。
2、 本次项目需要建设一套无缝隙覆盖的校园无线网络，从而满足校舍内师生的教学及办公需求。
3、 本次项目需要针对校园监控系统进行网络建设，并和校园网络进行整合。监控网和校园网之间因采取单向数据通信模式，即校园网络可以通过一定规则访问监控网络中的监控资源，但监控网络内则不能访问校园网的数据资源。
4、 无线网络应具有较高的安全配置，在AP丢失的情况下也不会丢失网络安全信息。
5、 本次投标设备制造商在苏州地区能提供应急响应能力，并具备本地备件库，提供设备制造商官方网站截图（包括联系人、联系电话、库房地址等）并盖章确认。
6、 交货时提供原厂商针对此项目授权及质保文件，加盖原厂商公章。
5.3 主要设备技术要求

5.3.1 监控网核心交换机
· 业务插槽数≥6，要求业务插槽为全宽槽位，不包含主控槽位，子卡与半宽板卡不计入插槽数。提供第三方权威机构针硬件截图报告，并由设备制造商盖鲜章确认。
· 交换容量≥25.6Tbps
· 整机包转发能力≥12000Mpps。
· 主控交换卡、电源等关键部件支持1+1冗余并热插拔。
· ★以太网支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口、100G端口、EOPN接口，提供原厂商加盖公章的官方网站截图。
· ★单槽位40G端口≥12，提供官方网站截图证明，由设备制造商盖鲜章确认。
· ★可选配支持POE+，基于新一代园区网POE+供电需求,提供官方网站截图证明，由设备制造商盖鲜章确认。
· 双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包 
· 支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS
· 支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
· 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。提供第三方权威机构针以上功能的测试报告，并由设备制造商盖鲜章确认。
· ★提供网络虚拟化技术，为保障网络的可靠性，要求网络设备支持N：1虚拟化技术；为提升网络多样性，要求网络设备支持1：N虚拟化；为简化网络管理，要求支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制；支持和配套的端口扩展模块虚拟成单一的逻辑设备，在管理层面实现单一节点管理；虚拟化能力≥30：1，即通过单一管理节点可实现超过30台物理设备的统一管理。提供第三方权威机构针以上功能的测试报告，并由设备制造商盖鲜章确认。
· ★支持防火墙、负载均衡、应用控制网关、IPS、SSL VPN等多业务板卡，提供官网截图并由设备制造商盖鲜章确认。
· ★支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换，提供第三方权威机构针以上功能的测试报告，并由设备制造商盖鲜章确认。
· ★为满足后续业务发展，要求支持支持跨数据中心二层互联技术，最多支持的站点数≥64个；提供第三方权威机构针以上功能的测试报告，并由设备制造商盖鲜章确认。
· ★为保障能准确监控网络设备中的流量，要求提供NetStream分析功能，提供第三方权威机构针以上功能的测试报告，并由设备制造商盖鲜章确认。
· ★设备制造商需要在提供权威机构针对2015年度发布的数据中心领域交换机市场排行前3位，提供权威机构颁发的引用证明文件，并由设备制造商盖章确认
· ★投标产品供应商需具备科学、系统的知识产权管理体系，提供通过GB/T 29490-2013知识产权管理体系认证，并由设备制造商盖章确认。
· 单台配置单引擎、双交流电源，万兆光口≥4个、千兆光口≥20个、千兆电口≥24个。
5.3.2 监控网接入交换机
· 整机交换容量≥2.56Tbps；
· 转发性能≥96Mpps；
· 单台固化千兆SFP光口≥24个，千兆复用电口≥8个，万兆SFP+光口≥4个，支持电源冗余；
· ★支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能。提供官网截图，并由设备制造厂商盖章证明；
· ★支持OPENFLOW 1.3标准，官方网站可查；支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；支持多表流水线；支持Group table；支持Meter。提供官网截图，并由设备制造厂商盖章证明；
· 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；
· 支持流镜像；
· 支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合；
· 支持动态聚合；
· 支持跨设备聚合；
· 每个端口支持8个输出队列；
· 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）；
· 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力；
· 提供广播风暴抑制功能；
· 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制；
· 支持报文重定向；
· 支持CAR功能；
· 支持双向端口限速；
· 支持双向流限速；
· 支持IGMP Snooping ；
· 支持MLD Snooping；
· 支持组播VLAN。
5.3.3 48口万兆扩展板卡
· ★原核心设备增补，单板万兆SFP+光口≥48，要求与原核心交换机相互兼容，以插卡方式工作在学校现有核心设备上，并且与原核心交换机同一品牌。
· ★投标设备涉及信息安全需要具备自主软件代码，要求设备制造商连续六年以上获得“国家规划布局重点软件企业”。提供六年认证证书复印件，并由设备制造商盖章确认。
5.3.4 校园网接入交换机
· 整机交换容量≥2.56Tbps；
· 转发性能≥96Mpps；
· 接口类型：单台固化千兆电口≥24个，非复用万兆SFP+光口≥4个；
· 支持基于端口的VLAN；
· 支持基于协议的VLAN；
· 支持Voice VLAN；
· 支持Guest VLAN；
· 支持Super VLAN；
· 支持基于MAC的VLAN；
· 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094；
· 支持QinQ，灵活QinQ；
· 支持VLAN Mapping；
· 支持PVLAN；
· MAC表≥16K；
· 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；
· 提供官网截图，并由设备制造厂商盖章证明；
· 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；
· 支持流镜像；
· 支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合；
· 支持动态聚合；
· 支持跨设备聚合；
· 每个端口支持8个输出队列；
· 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）；
· 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力；
· 提供广播风暴抑制功能；
· 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制；
· 支持报文重定向；
· 支持CAR功能；
· 支持双向端口限速；
· 支持双向流限速；
· 支持IGMP Snooping ；
· 支持MLD Snooping；
· 支持组播VLAN；
· 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；
· 支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL；
· 支持IPv6的ACL策略；
· 支持双向ACL；
· 支持sFlow功能；
· 支持PE（Port Extender，端口扩展）模式；
· PE模式下支持本地转发和纵向转发模式切换；
· 支持自动从CB（Controlling Bridge，控制桥）更新版本零配置；
· 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；
· 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；
· 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；
· 整机最大功耗≤26W，零噪音设计；
· 提供ROHS节能证书；
· ★提供CCC认证；
5.3.5 无线管理授权
· ★在学校目前的无线管理系统上面进一步添加32个AP的授权管理数量，要求能直接兼容学校现有的无线管理器。投标时提供原厂商加盖公章的设备生产厂家的营业执照复印件。
5.3.6 室内放装AP（类型1）
· 可以同时工作于WLAN的2.4GHz频段和5GHz频段之上，支持802.11b/g、802.11a和802.11n协议；每射频提供最高速率为300Mbps，双射频可提供最高速率为600Mbps；
· 接口≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)；
· 支持Fit AP/Fat AP 两种工作模式，通过命令行可以便捷的进行Fit AP/Fat AP 模式转换；
· 支持AP零配置，本地不保存任何配置信息，从无线控制器获取配置信息，防盗防入侵；
· FAT模式下支持TR069特性，方便网管人员从网络测对未知分散的无线接入设备进行集中管理；
· AP内置天线，要求两个频段均可支持（并配置）外置天线；
· 投标设备支持外接天线，便于在必要环境下扩展外接天线；
· 无线AP支持PoE供电，支持802.3af协议且可支持交流电源方式供电，PoE交换机与AP同一品牌，且PoE交换机与AP支持同一网管软件管理；
· 支持在多个AP之间漫游，支持跨越3层网络实现漫游，漫游切换时间小于50ms；
· 支持802.11e，根据各种应用要求提供流量支持不同SSID/VLAN映射不同的QOS策略，可实现基于用户数和流量的负载均衡，以太网口支持802.1p，优先级队列，支持流量限制（CAR）和流分类；
· 支持静态路由，支持IPv6，支持ACL；
· 支持802.1X认证、MAC地址认证、PPPoE认证，支持WAPI认证，支持预认证、重认证；
· 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI，支持WPA和802.11i的多种密钥更新触发条件；
· 可基于时间段定时开启或关闭射频；
· 单个AP可支持不小于32个可广播SSID；
· 支持SNMP（V1、V2、V3），Trap，TR069（FAT AP时），基于Windows平台上的配置工具：Telnet、TFTP、FTP、HTTP、Web；
· 支持本地日志、日志主机、日志文件导出功能；
· ★支持有线无线一体化管理，在同一网管视图下可以看到有线、无线设备统一网络拓扑，并提供网管界面截图或Demo程序。提供工信部无线电发射设备型号核准证书，CE证书及WIFI认证。
· 能被学校目前的无线管理器进行统一的管理
5.3.7 室内放装AP（类型2）
· 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议；
· 同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作，802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)，802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作,工作频段要求与无线型号核准证上一致
· 单个AP同时具备三个射频，一个射频支持2.4GHz频段，一个射频支持5GHz频段，第三个射频可根据终端情况在2.4GHz和5GHz之间可调
· 温度：-10~55度范围，湿度：10%~95%；
· 接口≥2个10/100/1000Mbps(RJ45) ；
· 5GHz支持866Mbps，2.4GHz支持300Mbps，整机无线并发最高接入速率大于2Gbps；
· 内置天线；
· 整机最大功耗小于16W(所有空间流满速率工作)；
· PoE或本地电源适配器；
· 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI；
· 支持灵活转发；
· 支持TR-069动态分支管理；
· 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；
· 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离；
· 支持报文过滤；
· 支持IPv6 SAVI；
· 支持无线终端感知准入；
· 支持实时频谱防护；
· 支持wIPS 探针；
· 支持广播抑制；
· 配合AC支持：
· PORTAL认证(远程,外挂服务器)、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、[EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-MD5、EAP-SIM、LEAP、EAP-FAST、EAP offload (仅支持TLS, PEAP)]、SSID防假冒(用户名与SSID绑定)、LDAP (1. 支持802.1X与Portal接入2. 802.1X接入时,支持EAP-GTC和EAP-TLS两种)；
· 支持逐包功率控制(PPC) ；
· 支持Green AP；
· 支持动态MIMO省电(DMPS)；
· 支持WMM PS认证；
· 支持用户数负载均衡，支持流量负载均衡；
· 基于带宽均分算法；
· 基于每用户指定带宽的算法；
· 在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽
· 支持频谱导航；
· ★必须持有国家工信部入网核准证；
· 为保证终端互操作性，必须获得WiFi联盟的802.11ac认证；
· ★必须获得国家信息产业部或隶属于信息产业部不少于100个用户视频点播无卡顿的测试报告。
· 能被学校目前的无线管理器进行统一的管理，如设备下线，工作频段设置等操作处理。
5.3.8 室内X分AP
· 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议，同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作，整机支持4条流；
· 采用无缘馈线+天线入室的方式部署，且保证双频入室，房间内5GHz信号强度大于-65dBm；
· 接口≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)；
· 外置8个RP-SMA接口，每个接口均可同时支持2.4G和5GHz；
· 支持组播和单播功能；
· 支持本地电源供电和PoE供电两种供电模式；
· 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI；
· 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证。支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；支持802.11w协议，实现对管理帧进行加密；支持Hotspot2.0；
· 支持AP上二层转发抑制，支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离；
· 支持波束成形技术（Beamforming）、支持空时分组码(STBC)、低密度奇偶校验编码(LDPC)、最大似然检测（MLD）信号增强技术；
· 支持频谱分析功能，可对蓝牙、微波炉、无绳电话、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G无线影音、婴儿监护器等干扰源进行识别；并可与网管系统配合，对干扰源进行定位和频谱显示，支持实时频谱防护；
· 支持业务续航功能，即当AP与AC的CAPWAP隧道中断后，已接入AP的用户可保持业务不中断，新用户可接入网络；
· 支持802.11k、802.11v协议，提升粘滞用户漫游主动性；
· 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略；
· 支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略；支持基于频段的负载均衡，2.4GHz频段与5GHz频段均衡接入，并且支持5GHz优先接入；
· 基于带宽均分算法，基于每用户指定带宽的算法，在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽；
· 支持频谱导航；
· ★必须持有国家工信部入网核准证或核准报告；
· ★为保证终端互操作性，必须获得WiFi联盟的802.11ac认证。
· 能被学校目前的无线管理器进行统一的管理，如设备下线，工作频段设置等操作处理。要求与学校网络中心核心交换设备同一品牌。提供原厂商加盖公章的技术确认函。
5.3.9 POE交换机
· 整机交换容量
≥2.56Tbps，转发性能
≥96Mpps
· 单台固化千兆支持POE和POE+电口≥24个，非复用万兆SFP+光口≥4个
· 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持Voice VLAN，支持Guest VLAN，支持Super VLAN，支持基于MAC的VLAN
· 最大VLAN数≥4094
· 支持QinQ，灵活QinQ
· 支持VLAN Mapping
· 支持PVLAN
· MAC表
≥16K
· ★支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能。（提供官网截图，并由设备制造厂商盖章证明）
· 支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合
· QoS
每个端口支持8个输出队列
· 支持端口队列调度
· 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力；
· 提供广播风暴抑制功能；
· 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
· 支持报文重定向
· 支持CAR功能
· 支持双向端口限速
· 支持双向流限速
· ★支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式），支持多表流水线，支持Group table，支持Meter（提供官网截图，并由设备制造厂商盖章证明）
· 支持IGMP Snooping 
· 支持MLD Snooping
· 支持组播VLAN
· 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；
· 支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL；
· 支持IPv6的ACL策略
· 支持双向ACL， 
· 流量采集
支持sFlow功能， 
· ★支持以太网环网保护协议，如RRPP（提供官网截图，并由设备制造厂商盖章证明）。
· 虚拟化技术
支持PE（Port Extender，端口扩展）模式
· PE模式下支持本地转发和纵向转发模式切换
· 支持自动从CB（Controlling Bridge，控制桥）更新版本零配置
· 管理及维护
支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2
· 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
· 节能
符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准
· ★资质认证
提供工信部入网许可证或入网检测报告，并由设备制造厂商盖章证明。
· 具备ISO27001管理体系认证证书，提供官方认证证书复印件，并由设备制造商盖章确认。
· 能与学校目前的无线管理器兼容，并统一管理
5.3.10 无线认证系统
· 可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理；
· 支持IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、业务拓扑；二层拓扑支持多协议；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。支持数据中心拓扑，包括机房拓扑、机架拓扑等；
· ★能与目前学校的网络管理系统兼容，两者能在同一平台上面进行操作，无须进行两套界面的切换。提供原厂商加盖公章的技术确认函。
· 包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析；
· 支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表；
· 提供直观的设备的面板视图，支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；支持对第三方设备的面板级管理；
· 支持PORTAL认证，短信认证，微信认证等认证方式；
· 在设备增加到网络资产管理的同时，系统还会自动发现该设备上可以管理的配件信息，并将这些配件加入到网络资产中进行管理，网管员可以根据不同的查询条件查询网络资产信息，对资产信息进行审计；
· 支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构；
· 系统内置丰富的无线业务告警；
· 显示AP的RF覆盖范围；
· 提供向导化的配置管理工具，帮助管理员轻松完成配置；
· 支持蓝牙、微波炉等干扰源的实时检测,支持丰富的频谱分析图表，包括实时FFT图，duty cycle图，信道利用率图以及信道质量图等,支持历史频谱数据的保存和回放,支持干扰源位置定位；
· 可以配合智能报表组件进行无线报表的自定义，配合用户接入管理组件对无线用户进行全面接入，审计，安全管理，通过终端智能识别功能对无线终端精细全面管理；
· ★资质要求，考虑整网兼容性，与硬件设备同一品牌。提供国家版权局授予的软件著作权证明，并由制造厂商盖章证明；
· 提供第三方泰尔实验室权威检测报告，并由制造厂商盖章证明；
· 能与学校目前的无线管理器兼容，并统一管理
6、 智慧校园软件平台建设要求

6.1 概述
“智慧校园”是以信息网络为依托，利用云计算、物联网等新一代信息技术，通过数字化手段管理校园环境（包括设备、教室等）、资源（如讲义、课件等）、活动（包括 教、学、管理、服务、办公等）等各个方面和环节。在智慧校园里，可以运用丰富数据积累、智能的软件信息系统，高效便捷地实现学校的教学、教研、管理和服务等活动的全部过程，从而达到提高学校教学质量、教研实力和管理水平，促进实现学校办学宗旨的目的。

“互联互通”，要避免校园内建成的应用系统形成“信息孤岛”，各个应用系统之间要能够进行信息交换，数据共享，业务流程实现自动化。另外，要有统一的数据共享平台和综合信息服务平台。

此外，需要对校园网内IT资产的安全使用进行有效管理，对校园内重要IT资产提供有效的保护，提供“事前监控、事后审计”的能力，出现重大IT事件后能够找到责任人。其次，需要定期扫描系统及应用漏洞，提供有效的解决方案定期修补漏洞。

6.2 系统功能要求

1、 共享数据中心（校园公共基础信息库），通过建立私有云，实现校园内各种信息资源，数据的统一，集中管理和维护。
2、 统一的用户管理，为各应用系统提供统一的用户身份认证服务，使得各应用系统不再需要分别建设各自的用户管理模块，提高了用户在使用这些应用系统时的简便性，实现用户权限集中管理，应用集成，单点登录的基础。
3、 应用集成与信息交换，为了解决和避免“智慧校园”中普遍存在的“信息孤岛”问题，必须实现校内多个异构和异种应用系统之间的互联和数据交换。
4、 校园综合信息门户，本智慧校园系统由许多分子系统组成，建立一个集成的校园综合信息门户，为用户提供一个统一的信息服务功能入口。同时，校园综合信息门户提供了一个可定制的个性化门户平台，可以方便、灵活地为学生、教职员工、各部门建立各具特色的信息窗口，做到各取所需。
5、 信息安全管理，“智慧校园”的应用系统不只是局限于校园内部，还需要通过互联网与校外应用系统进行信息交换。对校园内部的IT重要资产要做到具备“事前监管、事后审计”的能力，在发生重大信息安全事件时要能够明确问题的责任人。对外为了防止网络上的各种攻击行为，必须提供全方位的安全管理方案，及时发现并修补系统的安全漏洞，保证“智慧校园”正常，健康，稳定地运转。
6、 智慧校园业务应用系统建设，包括：学生管理子系统、教务管理子系统、校办子系统、教科子系统、总务子系统、学生评师子系统、校运会管理子系统。

7、 根据苏州市教育系统规范化要求，学生在校必须使用苏州教育E卡通作为学生在校唯一认证卡片，本智慧化校园系统是以“苏州教育E卡通”平台数据为基础来构建。系统需要能够与“苏州教育E卡通”系统无缝对接。
8、 校园综合查询管理系统，为了方便广大师生，智慧校园系统将在办公楼、教学区加装触摸屏一体机与E卡通认证结合，方便用户查询各子系统综合信息。
9、 震泽中学官网改版要求：（1）保留现有网站的栏目结构；（2）对网站首页及网站整体风格进行调整，使其更符合震泽中学的办学特色；（3）对现有栏目进行分类，针对不同类别的栏目设计几种与栏目类别对应的页面风格，在保持网站整体风格统一的基础上，又具有各自的特色；（4）在栏目内容布局、页面效果等的设计上尽量采用目前流行的设计理念；（5）增加网站的功能，功能设计考虑用户的浏览习惯，增强用户浏览体验；（6）网站后台采用成熟的信息发布平台，降低网站内容管理维护复杂度；（7）现有网站的数据迁移，保留现有网站的内容；
10、 本系统以B/S架构为基础，开发语言优先选择c#，数据库优先选择sql server（不考虑使用编程语言php、数据库mysql）。

11、 投标人须承诺交付智慧校园软件平台的全部源代码及代码说明（投标单位不响应此期限的作为无实质性响应）。
12、 最终交付的智慧校园软件平台需通过校方指定的苏州专家组验收。
6.3 主要技术要求

6.3.1  基础构架服务
· 吴江震泽中学智慧化校园的建设，严格根据国家及教育部相关标准完成。本系统建设应以教育部2012年《JY/T 1006—2012教育管理信息化标准》为核心，在此基础之上，融合震泽中学自身的教学管理特点进行归纳、整理建立震泽中学《学校信息化数据标准》。
· 共享数据中心。包括数据子集管理、表数据管理、权限管理、数据库备份、数据库恢复与初始化、数据库监控、数据加密、接口服务、事件订阅、日志等。
· 数据清洗与整合平台。实现共享数据中心的数据采集与分发，提供对被交换信息进行清洗、转换、装载入库等数据交换服务，即清理脏数据，完成对数据的整理，确保数据一致性、完整性和正确性。
· 统一身份认证系统。①账号认证②卡片认证（E卡通系统）（2）对于现有或者未来接入的第三方系统，统一身份认证系统能够提供账号的映射功能将第三方系统的用户账号与基础库中用户账号绑定，实现单点登录功能；（3）统一身份认证系统提供用户认证接口，第三方系统可以直接调用该接口进行身份认证，接口标准采用数据交换平台Web Services服务与第三方应用集成技术要求为标准；（4）提供完整的用户认证日志，记录用户访问平台的详细记录；（5）使用SHA-512哈希函数结合salts值对用户密码进行散列，要求采用多重哈希迭代，防止暴力破解及彩虹表的使用；（6）定期生成统一身份认证统计分析报表，提供报表订阅功能，用户订阅成功后报表将以邮件的形式发送给用户；
· 应用集成与信息交换。包括与苏州教育E卡通平台对接、与吴江招生办对接、与吴江信息中心对接。
6.3.2  信息安全管理系统
1、核心IT资产保护
（1）校园综合信息门户集成对核心IT资产的托管，核心IT资产应包括：硬件资产和软件资产；
（2）硬件资产应支持基于Windows和Linux的大部分主流的产品，如：Cisco，HP等；
（3）托管的硬件资产应包括：部署核心业务系统的服务器或虚拟服务器、部署共享数据中心服务器或虚拟服务器、校内部署的第三方业务系统服务器或虚拟服务器、路由器、防火墙等；
（4）托管的软件资产以数据库为主，包括SQL Server、Oracle、Sybase等；
（5）集中管理核心IT资产的特权账号，如：windows系统本地管理账号、UNIX/Linux的root账号、Oracle 、Sybase、SQL Server账号；（6）对集中管理的IT资产特权账号密码进行加密，使用AES256加密标准；
（7）支持从被托管的资产列表使用RDP/PuTTY自动远程访问被托管的核心IT资产，如：Windows服务器、基于UNIX的服务器、路由器等；
（8）支持从被托管的资产列表直接打开SQL Server、Oracle数据库（不需要输入账号信息）；
（9）所有对IT资产的访问必须从客户端发起；
（10）系统能够自定义密码策略，满足信息安全等级保护对教育行业账号管理的要求；
（11）系统能够定期自动更新IT资产的密码；
（12）提供心跳测试的功能，能够定期检测被托管IT资产账号的可用性，自动生成报表并通过邮件的形式发送给系统管理人员；
（13）用户对IT资产的访问能够进行行为审计，对访问过程进行记录，图形用户界面的访问能够进行视频记录，基于命令行的访问能够记录执行命令；
（14）核心IT资产保护平台，要求以B/S架构实现，并能够与校园综合信息门户平台集成；

2、漏洞扫描系统
（1）提供系统发布前，对业务系统进行一次全面的漏洞扫描服务；
（2）能够识别系统主要的漏洞，如：SQL注入漏洞、跨站脚本攻击漏洞、登陆后台管理页面、IIS短文件/文件夹漏洞、系统敏感信息泄露，并负责修复漏洞；
（3）系统发布后，要求对部署业务系统的服务器、部署数据库的服务器、数据库进行漏洞扫描，能够提供漏洞扫描报告及详细的修复漏洞的解决方案；
（4）要求提供的漏扫报告能够通过第三方信息安全机构的认证；

6.3.3  校园综合门户系统
校园综合信息门户平台位于智慧校园体系结构中的最上层，实现智慧校园各应用系统与用户的交互服务过程，是智慧校园的信息集中展示的窗口，是各应用系统中各种应用服务集成和部署的平台，它把分立各个业务系统的不同功能有效地组织起来，为各类用户提供一个统一的信息服务入口。
6.3.4  学校业务系统
· 教务管理系统。包括迎新系统、分班系统、代办费管理、课程管理子系统、考试管理子系统、成绩管理子系统、学生结业、毕业管理、毕业证书管理。
· 学生管理系统。包括迎新管理、常规管理、学生考勤管理、学生奖惩管理、住宿管理、班级管理、量化考核管理、值班管理（行政人员负责）、自主管理、学生健康体检系统、社团管理、统计分析。
· 校办系统。包括基础信息维护、教职工基本信息、教师专业发展、教职工校内异动、教职工离校信息、教职工信息统计、通知公告类、通讯录、个人日历、值班管理、数据同步、考勤子系统、请假子系统。
· 教科系统。包括成果汇总、项目管理子系统。
· 总务系统。包括工程资料管理、新闻类信息发布（官网）、招标文件管理及公示（官网）、制度管理及公示（官网)、校产管理系统、后勤工人签到系统、保修管理。
· 学生评师系统。
· 校运会管理系统。
· 技术要求：（1）主业务系统为B/S多层架构，基于.NET技术应用，可实现数据与程序的分离，以保证数据的安全性；（2）主业务支持操作系统：Windows Server 2008/2012、适用于基于X86与X64的计算机；（3）主业务数据库支持：SQL SERVER 2008/2008 R2/2012/2014；（4）主业务系统在长时间运行下仍能顺畅访问，正常情况下，WEB并发使用用户数量>400；（5）后台操作响应时间为：一般操作响应<2秒，复杂操作响应<20秒；（6）主业务系统支持防SQL注入、防跨站脚本攻击、防跨站请求伪造；（7）主业务系统具备限制越权操作、信息防泄露、数据库连接字符串加密、身份验证票SHA1加密、版本升级自动通知功能；（8）主业务系统支持软键盘输入、管理认证码登陆、WebService安全通信技术；（9）主业务系统支持无缝升级，升级后并且对系统界面没有影响；（10）主业务系统支持百万级的数据处理能力；（11）主业务系统可提供完善的扩展说明文档，包括进行二次开发的数据库字段说明文档、各种接口说明文档、功能介绍文档等；
6.3.4  平台扩展

· 触摸屏综合信息查询子系统。

· 校园门卫管理子系统。

· 校园道闸身份认证子系统。
6.3.5  震泽中学官网
对现有网站进行改版建设，包括以下内容

· 网站栏目，包括首页、学校概览、校务公开、教师之窗、党团建设、教工之家、德育天地、教学园地、教育科研、后勤总务、国际合作、友情链接。
· 子网站栏目，包括廉洁文化、晓庵天文、校史馆、图书馆、育英电台、校报校刊、学生社团、研究性学习、育英科普、整体改版功能、教育科研、团委板块。
· 网站改版功能，包括整体改版功能、教育科研、团委板块；
· 网站信息采编

· 信息动态发布及静态发布
· 动态管理子站信息
· 模板管理
· 附件图片在线编辑管理
· 网站综合统计管理
· 宣传广告管理
· 用户账号和权限管理
· 日志管理
· 栏目分析功能
· 内容分析功能
· 垃圾自动清理
· 样式条件控制
· 数据库备份及实时磁盘容量管理
· 用户留言管理
· 网站数据迁移，震泽中学网站建立已久，网站拥有了庞大的内容库，是震泽中学重要的信息化资产。为了保留现有的网站数据，并使其在改版后的网站中发挥作用，需要对现有数据进行分析，并迁移到新的网站数据库中。
6.3.6 主要模块及要求对照表

	序号
	一级模块
	二级模块
	三级模块
	备注

	1
	基础架构服务层
	共享数据中心（基础库）
	数据子集管理
	（1）使用AES256加密标准对基础库中重要字段进行加密；（2）基础库支持数据库自动备份功能，系统管理员可以设置备份计划任务，当自动备份失败时系统管理员通过邮件或其它方式获取通知；（3）提供SQL Server数据库镜像来支持自动故障修复机制；（5）对于基础库的记录删除时可以设置是逻辑删除还是物理删除；（6）基础库中应包括用户指纹数据库，数据交换平台提供纹采集导入、导出接口；

	2
	
	
	表数据管理
	

	3
	
	
	权限管理
	

	4
	
	
	数据库备份
	

	5
	
	
	数据库恢复与初始化
	

	6
	
	
	数据库监控
	

	7
	
	
	数据加密
	

	8
	
	
	接口服务
	

	9
	
	
	事件订阅
	

	10
	
	
	日志
	

	11
	
	共享数据中心（数据交换）
	
	（1）数据交换平台提供Web Services服务与第三方应用集成，使用 SSL访问 Web Services，确保通信通道安全，数据交换平台使用基于令牌的身份验证机制来访问 Web Services；（2）数据交换平台需提供应用接口，并支持自定义数据导出，用户可以选择需要导出数据的字段并以csv、excel等形式导出基础库数据； 

	12
	
	数据清洗与整合平台
	
	（1）提供数据清洗功能，从第三方系统导入数据时能做到①删除重复信息②纠正存在的错误，如：数据不完整③验证数据一致性；（2）对于数据清洗中不能自动处理的数据问题，平台应提供手工调整数据的途径；

	13
	
	统一身份认证系统
	
	提供三种方式进行身份识别①账号认证②卡片认证（E卡通系统）；③指纹识别；

	14
	
	应用集成与信息交换
	与E卡通平台对接
	要求能够与苏州教育一卡通系统进行无缝对接

	15
	
	
	与吴江招生办对接
	支持学校迎新时直接导入吴江招生办的学生信息

	16
	
	
	与吴江信息中心对接
	能够定期同步吴江信息中心OA行政系统的用户信息，将用户信息与基础库中的教职工信息进行映射；

	17
	信息安全管理
	核心IT资产保护
	
	集成对核心IT资产的托管，核心IT资产应包括：硬件资产和软件资产；

	18
	
	漏洞扫描
	
	（1）提供系统发布前，对业务系统进行一次全面的漏洞扫描服务，并提供漏扫报告；（2）能够识别系统主要的漏洞，如：SQL注入漏洞、跨站脚本攻击漏洞、登陆后台管理页面、IIS短文件/文件夹漏洞、系统敏感信息泄露，并负责修复漏洞；（3）要求对部署业务系统的服务器、部署数据库的服务器、数据库进行漏洞扫描，能够提供漏洞扫描报告及详细的修复漏洞的解决方案；

	19
	校园综合信息门户系统
	
	
	

	20
	学校业务系统
	学生管理系统
	迎新管理
	包括：学生信息管理、校服预订、助学申请、军训信息

	21
	
	
	常规管理
	包括：学生二维码管理、学生指纹库管理

	22
	
	
	学生考勤管理
	包括：学生进出校门考勤系统（需要与校门闸道机、考勤机、学生E卡通卡片对接）、学生请假系统（需要与校园门卫子系统、学生E卡通卡片对接）

	23
	
	
	学生奖惩管理
	包括：违纪管理、奖励管理、处分管理、荣誉管理

	24
	
	
	住宿管理
	

	25
	
	
	班级管理
	

	26
	
	
	量化考核管理
	

	27
	
	
	值班管理（行政人员负责）
	

	28
	
	
	自主管理
	包括：卫生管理、学生仪表仪容管理、课间操管理、节能管理、就餐管理、自主管理要求

	29
	
	
	学生健康体检系统
	

	30
	
	
	社团管理
	包括：报名系统、日常管理、评价系统

	31
	
	
	统计分析
	统计分析是用表格和图表两种形式通过多种维度来对学生信息进行数据分析，更清晰的展示出学校、年级和班级的统计数据，提高信息化管理水平，为相关决策提供支持。

	32
	
	教务管理系统
	迎新系统
	

	33
	
	
	分班系统
	

	34
	
	
	代办费管理
	

	35
	
	
	课程管理子系统
	课程设计要求严格按照江苏省将实施的“3+3”高考改革新方案。包括：基本信息维护、排课、调课安排、代课安排、听课安排、课时统计

	36
	
	
	考试管理子系统
	

	37
	
	
	成绩管理子系统
	

	38
	
	
	学生结业、毕业管理
	

	39
	
	
	毕业证书管理
	

	40
	
	校办系统
	基础信息维护
	

	41
	
	
	教职工基本信息
	

	42
	
	
	教师专业发展
	

	43
	
	
	教职工校内异动
	

	44
	
	
	教职工离校信息
	

	45
	
	
	教职工信息统计
	

	46
	
	
	通知公告类
	

	47
	
	
	通讯录
	

	48
	
	
	个人日历
	

	49
	
	
	值班管理
	

	50
	
	
	数据同步
	

	51
	
	
	考勤子系统
	与一体式触摸屏集成，支持指纹、E卡通认证，同时支持拍照功能；

	52
	
	
	请假子系统
	

	53
	
	教科系统
	成果汇总
	

	54
	
	
	项目管理
	

	55
	
	总务系统
	工程资料管理
	

	56
	
	
	新闻类信息发布
	

	57
	
	
	招标文件管理及公式
	

	58
	
	
	制度管理及公示
	

	60
	
	
	校产管理系统
	

	61
	
	
	后勤工人签到系统
	

	62
	
	
	保修管理
	

	63
	
	学生评师系统
	
	

	64
	
	校运会管理系统
	
	

	65
	平台扩展
	触摸屏综合信息查询
	
	触摸屏一体机要求支持E卡通及指纹识别能力；要求软、硬件同步开发。

	66
	
	校园门卫管理系统
	
	要求支持E卡通卡片身份认证；要求软、硬件同步开发。

	67
	
	校园道闸身份认证子系统
	
	要求支持E卡通卡片身份认证；要求软、硬件同步开发。

	68
	震泽中学官网
	网站改版建设
	网站栏目
	技术要求：（1）基于B/S模式，全浏览器界面，可快速安装和部署，学习、使用、运维总成本低；（2）基于.NET三层结构开发，具备良好的二次开发能力；（3）资料层采用XML处理机制，可灵活实现跨部门、跨应用的信息交换和数据共享；（4）分布式的多站点管理模式，支持多级站点群的统一发布和管理；（5）可视化内容采编和工作流编辑，实现“所见即所得”；（6）多样化的信息内容发布模式，实现信息内容的灵活发布；（7）强大全文检索功能，轻松检索海量数据；（8）负载均衡架构，能满足大量用户的访问；（9）接口友好，个性定制功能强，操作轻松容易；

	69
	
	
	子网站栏目
	

	70
	
	
	网站改版功能
	

	71
	
	
	网站信息采编管理
	

	72
	
	
	信息动态发布及静态发布
	

	73
	
	
	动态管理子站信息
	

	74
	
	
	模板管理
	

	75
	
	
	附件图片在线编辑管理
	

	76
	
	
	网站综合统计管理
	

	77
	
	
	宣传广告管理
	

	78
	
	
	用户账号和权限管理
	

	79
	
	
	日志管理
	

	80
	
	
	栏目分析功能
	

	81
	
	
	内容分析功能
	

	82
	
	
	垃圾自动清理
	

	83
	
	
	样式条件控制
	

	84
	
	
	数据库备份及实时磁盘容量管理
	

	85
	
	
	用户留言管理
	

	86
	
	网站数据迁移
	
	


7、 招标设备清单明细表
1、视频监控系统设备清单
	序号
	名称
	参数要求
	数量
	单位
	备注

	1
	红外枪型摄像机
	参照第四章相关内容
	290
	台
	含电源、含光模块，支架，10台备品

	2
	高清球型摄像机
	参照第四章相关内容
	11
	台
	含电源、支架，2台备品

	3
	全景鱼眼摄像机
	参照第四章相关内容
	3
	台
	含电源

	4
	迷你球型摄像机机
	参照第四章相关内容
	8
	台
	

	5
	4K网络硬盘录像机
	参照第四章相关内容
	1
	台
	　

	6
	网络硬盘录像机
	参照第四章相关内容
	8
	台
	　

	7
	存储硬盘
	4T
	60
	块
	

	8
	视频综合平台
	参照第四章相关内容
	1
	台
	　

	9
	运维平台
	参照第四章相关内容
	1
	套
	　

	10
	46寸拼接屏
	参照第四章相关内容
	4
	台
	　

	11
	55寸液晶监视器
	参照第四章相关内容
	1
	台
	　

	12
	大屏支架
	参照第四章相关内容
	1
	套
	　

	13
	高清解码器
	参照第四章相关内容
	1
	台
	　

	14
	高清网络控制键盘
	参照第四章相关内容
	2
	台
	　


2、网络系统设备清单
	序号
	设备名称
	参数要求
	数量
	单位
	备注

	一
	监控网　
	
	　
	　
	　

	1
	监控网核心交换机
	参照第六章相关内容
	1
	台
	　

	2
	监控网接入交换机
	参照第六章相关内容
	13
	台
	　

	3
	百兆光模块
	20KM单芯，
	312
	块
	　

	4
	千兆光模块
	10KM 千兆 双芯
	26
	块
	　

	二
	　有线网络改造
	
	　
	　
	　

	5
	原核心交换机扩展板卡
	参照第六章相关内容
	1
	块
	　

	6
	校园网接入交换机
	参照第六章相关内容
	31
	台
	　

	7
	万兆光模块
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	62
	块
	　

	三
	无线网络建设　
	
	　
	　
	　

	8
	无线管理授权
	参照第六章相关内容
	4
	台
	　

	9
	室内放装AP（类型1）
	参照第六章相关内容
	146
	台
	　

	10
	室内放装AP（类型2）
	参照第六章相关内容
	9
	台
	　

	11
	室内X分AP
	参照第六章相关内容
	3
	台
	　

	12
	无线AP天线
	2.4GHz(3dBi)&5.150~5.850GHz(5dBi),双频全向吸顶天线,RP-SMA-J ×1,室内,天花板
	15
	台
	　

	13
	无线AP用同轴电缆
	同轴电缆-5m-(反极性SMA50直公)-(COAX-RG8白色)-(反极性SMA50直母)
	10
	根
	　

	14
	无线AP用同轴电缆
	同轴电缆-10m-(反极性SMA50直公)-(COAX-RG8白色)-(反极性SMA50直母)
	10
	根
	　

	15
	POE交换机
	参照第六章相关内容
	10
	台
	　

	16
	无线认证系统
	参照第六章相关内容
	1
	项
	　

	17
	无线部署
	WiFi 网络部署服务
	1
	项
	　

	18
	万兆光模块
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	20
	台
	　


3、监控系统施工
	No
	施工项
	规格参数
	数量
	单位
	备注

	1
	枪机安装
	　
	283
	个
	

	2
	球机安装
	　
	19
	个
	

	3
	鱼眼像机安装
	　
	2
	套
	

	4
	立杆
	不锈钢，高3.5m
	47
	根
	

	5
	立杆
	不锈钢，高3.5m
	3
	根
	需要根据周围环境定制造型

	6
	不锈钢网络箱
	600*400*150
	47
	个
	背包箱

	7
	路面切割
	切割与修复、人工
	900
	米
	

	8
	光交接箱
	24芯，不锈钢
	7
	个
	

	9
	箱底基础浇筑
	定制
	7
	个
	

	10
	光纤熔接盒
	　
	4
	个
	

	11
	光纤尾纤
	　
	800
	条
	按实际使用量计量

	12
	光纤跳线
	　
	400
	条
	按实际使用量计量

	13
	光纤熔接点
	定制
	800
	个
	按实际使用量计量

	14
	光纤熔接盒
	4口
	200
	个
	按实际使用量计量

	15
	过线井
	400*400*500
	40
	座
	按实际使用量计量

	16
	网线
	室外，超五类
	15000
	米
	按实际使用量计量

	17
	电源线
	2*2.5
	8000
	米
	按实际使用量计量

	18
	光纤
	16芯
	1000
	米
	按实际使用量计量

	19
	光纤
	8芯
	1200
	米
	按实际使用量计量

	20
	光纤
	6芯
	1200
	米
	按实际使用量计量

	21
	光纤
	4芯
	2000
	米
	按实际使用量计量

	22
	PE管
	50管
	4000
	米
	按实际使用量计量

	23
	PE管
	25管
	1400
	米
	按实际使用量计量

	24
	PE管
	32管
	1300
	米
	按实际使用量计量

	25
	室外开挖及回填
	　
	2000
	米
	按实际使用量计量

	26
	辅材
	　
	1
	项
	


4、网络系统施工清单
	No
	产品名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	AP网络点
	　
	158
	个
	

	2
	智能化集中控制箱
	600*500*200
不锈钢
	10
	个
	壁挂，含配线架、配电等

	3
	光纤尾纤
	
	128
	条
	按实际使用量计量

	4
	光纤跳线
	
	128
	条
	按实际使用量计量

	5
	光纤熔接点
	定制
	128
	个
	按实际使用量计量

	6
	光钎熔接盒
	
	2
	个
	按实际使用量计量

	7
	光钎收发器
	单模单纤
	8
	对
	按实际使用量计量

	8
	光钎收发器控制箱
	14槽位
	1
	台
	按实际使用量计量

	9
	网线
	　
	5500
	米
	按实际使用量计量

	10
	电源线
	2*2.5
	1000
	米
	按实际使用量计量

	11
	光纤
	8芯
	1600
	米
	按实际使用量计量

	12
	PE管
	25管
	700
	米
	按实际使用量计量

	13
	PE管
	32管
	600
	米
	按实际使用量计量

	15
	辅材
	　
	1
	 
	


5、校园过线井施工
	No
	产品名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	过线井
	400*400*500
	109
	个
	

	2
	地面开挖
	160*80
	3500
	米
	按实际使用量计量

	3
	地面回填
	160*80
	3500
	米
	按实际使用量计量

	4
	PE管
	50
	10500
	米
	按实际使用量计量

	5
	校门过线处理
	　
	50
	米
	按实际使用量计量


6、智慧校园软件平台功能模块清单
	序号
	一级模块
	二级模块
	三级模块
	备注

	1
	基础架构服务层
	共享数据中心（基础库）
	数据子集管理
	（1）使用AES256加密标准对基础库中重要字段进行加密；（2）基础库支持数据库自动备份功能，系统管理员可以设置备份计划任务，当自动备份失败时系统管理员通过邮件或其它方式获取通知；（3）提供SQL Server数据库镜像来支持自动故障修复机制；（5）对于基础库的记录删除时可以设置是逻辑删除还是物理删除；（6）基础库中应包括用户指纹数据库，数据交换平台提供纹采集导入、导出接口；

	2
	
	
	表数据管理
	

	3
	
	
	权限管理
	

	4
	
	
	数据库备份
	

	5
	
	
	数据库恢复与初始化
	

	6
	
	
	数据库监控
	

	7
	
	
	数据加密
	

	8
	
	
	接口服务
	

	9
	
	
	事件订阅
	

	10
	
	
	日志
	

	11
	
	共享数据中心（数据交换）
	
	（1）数据交换平台提供Web Services服务与第三方应用集成，使用 SSL访问 Web Services，确保通信通道安全，数据交换平台使用基于令牌的身份验证机制来访问 Web Services；（2）数据交换平台需提供应用接口，并支持自定义数据导出，用户可以选择需要导出数据的字段并以csv、excel等形式导出基础库数据； 

	12
	
	数据清洗与整合平台
	
	（1）提供数据清洗功能，从第三方系统导入数据时能做到①删除重复信息②纠正存在的错误，如：数据不完整③验证数据一致性；（2）对于数据清洗中不能自动处理的数据问题，平台应提供手工调整数据的途径；

	13
	
	统一身份认证系统
	
	提供三种方式进行身份识别①账号认证②卡片认证（E卡通系统）；③指纹识别；

	14
	
	应用集成与信息交换
	与E卡通平台对接
	要求能够与苏州教育一卡通系统进行无缝对接

	15
	
	
	与吴江招生办对接
	支持学校迎新时直接导入吴江招生办的学生信息

	16
	
	
	与吴江信息中心对接
	能够定期同步吴江信息中心OA行政系统的用户信息，将用户信息与基础库中的教职工信息进行映射；

	17
	信息安全管理
	核心IT资产保护
	
	集成对核心IT资产的托管，核心IT资产应包括：硬件资产和软件资产；

	18
	
	漏洞扫描
	
	（1）提供系统发布前，对业务系统进行一次全面的漏洞扫描服务，并提供漏扫报告；（2）能够识别系统主要的漏洞，如：SQL注入漏洞、跨站脚本攻击漏洞、登陆后台管理页面、IIS短文件/文件夹漏洞、系统敏感信息泄露，并负责修复漏洞；（3）要求对部署业务系统的服务器、部署数据库的服务器、数据库进行漏洞扫描，能够提供漏洞扫描报告及详细的修复漏洞的解决方案；

	19
	校园综合信息门户系统
	
	
	

	20
	学校业务系统
	学生管理系统
	迎新管理
	包括：学生信息管理、校服预订、助学申请、军训信息

	21
	
	
	常规管理
	包括：学生二维码管理、学生指纹库管理

	22
	
	
	学生考勤管理
	包括：学生进出校门考勤系统（需要与校门闸道机、考勤机、学生E卡通卡片对接）、学生请假系统（需要与校园门卫子系统、学生E卡通卡片对接）

	23
	
	
	学生奖惩管理
	包括：违纪管理、奖励管理、处分管理、荣誉管理

	24
	
	
	住宿管理
	

	25
	
	
	班级管理
	

	26
	
	
	量化考核管理
	

	27
	
	
	值班管理（行政人员负责）
	

	28
	
	
	自主管理
	包括：卫生管理、学生仪表仪容管理、课间操管理、节能管理、就餐管理、自主管理要求

	29
	
	
	学生健康体检系统
	

	30
	
	
	社团管理
	包括：报名系统、日常管理、评价系统

	31
	
	
	统计分析
	统计分析是用表格和图表两种形式通过多种维度来对学生信息进行数据分析，更清晰的展示出学校、年级和班级的统计数据，提高信息化管理水平，为相关决策提供支持。

	32
	
	教务管理系统
	迎新系统
	

	33
	
	
	分班系统
	

	34
	
	
	代办费管理
	

	35
	
	
	课程管理子系统
	课程设计要求严格按照江苏省将实施的“3+3”高考改革新方案。包括：基本信息维护、排课、调课安排、代课安排、听课安排、课时统计

	36
	
	
	考试管理子系统
	

	37
	
	
	成绩管理子系统
	

	38
	
	
	学生结业、毕业管理
	

	39
	
	
	毕业证书管理
	

	40
	
	校办系统
	基础信息维护
	

	41
	
	
	教职工基本信息
	

	42
	
	
	教师专业发展
	

	43
	
	
	教职工校内异动
	

	44
	
	
	教职工离校信息
	

	45
	
	
	教职工信息统计
	

	46
	
	
	通知公告类
	

	47
	
	
	通讯录
	

	48
	
	
	个人日历
	

	49
	
	
	值班管理
	

	50
	
	
	数据同步
	

	51
	
	
	考勤子系统
	与一体式触摸屏集成，支持指纹、E卡通认证，同时支持拍照功能；

	52
	
	
	请假子系统
	

	53
	
	教科系统
	成果汇总
	

	54
	
	
	项目管理
	

	55
	
	总务系统
	工程资料管理
	

	56
	
	
	新闻类信息发布
	

	57
	
	
	招标文件管理及公式
	

	58
	
	
	制度管理及公示
	

	60
	
	
	校产管理系统
	

	61
	
	
	后勤工人签到系统
	

	62
	
	
	保修管理
	

	63
	
	学生评师系统
	
	

	64
	
	校运会管理系统
	
	

	65
	平台扩展
	触摸屏综合信息查询
	
	触摸屏一体机要求支持E卡通及指纹识别能力；要求软、硬件同步开发。

	66
	
	校园门卫管理系统
	
	要求支持E卡通卡片身份认证；要求软、硬件同步开发。

	67
	
	校园道闸身份认证子系统
	
	要求支持E卡通卡片身份认证；要求软、硬件同步开发。

	68
	震泽中学官网
	网站改版建设
	网站栏目
	技术要求：（1）基于B/S模式，全浏览器界面，可快速安装和部署，学习、使用、运维总成本低；（2）基于.NET三层结构开发，具备良好的二次开发能力；（3）资料层采用XML处理机制，可灵活实现跨部门、跨应用的信息交换和数据共享；（4）分布式的多站点管理模式，支持多级站点群的统一发布和管理；（5）可视化内容采编和工作流编辑，实现“所见即所得”；（6）多样化的信息内容发布模式，实现信息内容的灵活发布；（7）强大全文检索功能，轻松检索海量数据；（8）负载均衡架构，能满足大量用户的访问；（9）接口友好，个性定制功能强，操作轻松容易；

	69
	
	
	子网站栏目
	

	70
	
	
	网站改版功能
	

	71
	
	
	网站信息采编管理
	

	72
	
	
	信息动态发布及静态发布
	

	73
	
	
	动态管理子站信息
	

	74
	
	
	模板管理
	

	75
	
	
	附件图片在线编辑管理
	

	76
	
	
	网站综合统计管理
	

	77
	
	
	宣传广告管理
	

	78
	
	
	用户账号和权限管理
	

	79
	
	
	日志管理
	

	80
	
	
	栏目分析功能
	

	81
	
	
	内容分析功能
	

	82
	
	
	垃圾自动清理
	

	83
	
	
	样式条件控制
	

	84
	
	
	数据库备份及实时磁盘容量管理
	

	85
	
	
	用户留言管理
	

	86
	
	网站数据迁移
	
	


8、 相关施工要求

  1、所有管线排布规范应符合国家或行业标准，不得影响校园美观，不得影响校内人员的正常活动。
2、过线井400*400*500，内外粉刷，地下浇筑10cm混凝土；
3、弱电管线，3根50cm的PE管，开挖深度为70cm，宽度40cm，下面铺10cm回填沙，管面5cm混凝土。
9、 售后及运维服务要求

1、投标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。
2、投标人应具有有效详细的运维管理办法，在免费质保期内应能够保障监控设备及软件平台的各项功能正常运行，并负责故障的全程处理。
3、投标人应提供7×24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。
4、运行维护机构。
4.1投标人应在苏州市本地设立运行维护机构。
4.2投标人针对本项目明确专职管理人员及其他专职运维人员，并配备相应的运维设备。
4.3投标人针对本项目应配备各类相应的维修机动车辆及专业维修维护工具。
5、对报修内容，应在30分钟内响应。前端故障一般在3个工作日内修理完毕，对于因硬件设备故障造成的应用系统故障，应及时协调相关设备供应商采用备品备件支持，并在36小时内修复完毕。
10、 有关演示和现场踏勘要求：
1、投标人应自行准备演示材料、演示用笔记本电脑等其它相关设备，现场仅提供电源及投影用设备（VGA接口）。
2、现场方案讲解及系统演示的总时间最长不超过15分钟，评委有权抽测。
3、投标人可以对现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人为本项目采购单位联系人。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
11、 综合说明及其它要求：

1、投标人所投产品应能够至少响应招标文件所示的技术指标要求（若涉及品牌或品牌导向，仅作参考），同时必须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及有技术参数的产品彩页说明等。

2、凡属新一期财库文件规定的政府强制采购节能产品（包括：空调机、双端荧光灯和自镇流荧光灯、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品）的品种供应商在投标时必须在“节能产品政府采购清单”中选择品牌和型号进行投标，否则视为无效响应投标文件。
3、若投标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须符合政府采购协议供货要求，投报产品单价不得超过江苏省省级最新一期的政府采购协议供货单价。
查询网址：http://www.zfcg.suzhou.gov.cn/szzfcg/xygh。
4、投标人必须承诺响应招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标设备的技术参数响应、性能、资质等情况与招标文件的符合与否将直接影响投标单位的评标得分和评标结果。
5、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

6、投标总报价一次报定，包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 

7、交货及安装完工时间：签订合同后90天内完成硬件设备安装调试并交付使用，合同签订后300天内完成智慧校园软件平台的建设。投标单位不响应此工期的作为无实质性响应。
8、本项目免费质保期要求至少1年。投标单位不响应此期限的作为无实质性响应。
验收标准：投标人应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购人确认后作为采购人验收的依据。但此标准不得对抗质监部门的验收和招标文件中有关验收的条款要求
9、付款方式：投标单位不响应此付款方式的作为无实质性响应。
9.1、合同生效后，15个工作日内，甲方向乙方支付至合同金额的30%作为项目预付款。
9.2、所有项目硬件设备安装完毕交由甲方验收15个工作日内，甲方向乙方支付至合同金额的70%。
9.3、项目投入试运行15天后开始组织验收，经甲方验收通过后15个工作日内付款至合同金额的90%。
9.4、项目验收后30天内开始审计，最终结算价以法定审计机构出具的审计报告确认的审计金额为准。（如项目验收后超过90天仍未开始审计，则认为决算金额为双方最终认定金额）
9.5、审计付款：本项目经审计机构出具审计报告后30天内，甲方向乙方支付至审计至审计金额的95%。
9.6、经项目验收满1年后的15个工作日内，无质量异议付清余款。
9.7、甲方支付以上价款的前提是接到乙方提供的以下单据： 

a.符合税法的合格发票；
b.甲方或监理方（如有）签字确认的确认单；
10、本项目预算金额：400万元。（智慧校园（预算220万）+校园监控网络系统（预算180万））
11、本次项目不接受进口产品投标。
12、知识产权：供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该产品或该产品任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
13、中标单位在公示期间须向代理机构提交与投标文件中提供销售合同复印件等一致的原件进行复审、如不一致，将取消中标资格。
14、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的信息为准。

第5章  合同主要条款
甲方： 
地址： 
电话：
传真：
乙方： 
地址：
电话：
传真：
根据《合同法》有关规定，为明确甲方和乙方在江苏省震泽中学智慧校园系统项目（下称“项目”）实施中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。 
一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”：本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的江苏省震泽中学智慧校园工程建设项目及其全部设备及备品备件及标书项目所需的辅配件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。
 “服务”：系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维护维修响应和合同中规定的乙方应承担的其它义务。
    “合同价”：系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
    “甲方”：系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。
“乙方”：系指合同中规定的提供货物、工程施工和提供服务的单位。
    “损失”：本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。
二、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
    (1) 本合同协议书；
    (2) 中标通知书；
(3) 招标文件、投标书及其附件；
(4) 中标单位在招标过程中的澄清、承诺等；
    (5) 本合同专用条款；
    (6) 本合同通用条款；
    (7) 标准、规范及有关技术文件；
(8) 施工图纸；
(9) 施工组织设计；
   双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；
三、合同价格

本项目中标金额为：     元整（大写：    元整），其中包括项目建设费￥:     元和项目维护费￥:       元，具体情况如下：
	序号
	项目费用类别
	含税金额（元）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	总计
	


四、合同总价范围

1、所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、有进口产品的话，产品的进口关税、清关、商检及中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

3、保证该系统在免费质保期内正常运行的费用（因不可抗力及第三方监理共同认定的非乙方原因引起的损坏和障碍除外）。
五、交付内容
1、符合本合同及招标文件的规定。

2、保证项目使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

项目明细清单；

出厂合格证（如有）；

进口件原产地证明文件（如有）；

操作的标识和中文标注（如有）；

使用中文说明书；

3、其他必备材料和必备工具、货物等。

4、标的物的所有权自标的物交付时转移。
六、项目实施地点

甲方指定地点。
七、项目完成时间
1、签订合同后90天内完成硬件设备安装调试并交付使用，合同签订后300天内完成智慧校园软件平台的建设，并通过专家组验收（由甲方或第三方监理（如有）共同认定的不具备施工条件或者甲乙双方另有约定除外）。
2、因非乙方原因（包括但不限于甲方原因、现场不具备施工条件或者如春节等国家法定节假日、梅雨季节长时间降雨等恶劣天气等原因）工期如要适当顺延，应由乙方及时办理工期顺延的手续(提请甲方及第三方监理共同书面确认)后才能适当顺延工期，在此情况下乙方无需承担相应责任。
八、付款方式
9.1、合同生效后，15个工作日内，甲方向乙方支付至合同金额的30%作为项目预付款。
9.2、所有项目硬件设备安装完毕交由甲方验收15个工作日内，甲方向乙方支付至合同金额的70%。
9.3、项目投入试运行15天后开始组织验收，经甲方验收通过后15个工作日内付款至合同金额的90%。
9.4、项目验收后30天内开始审计，最终结算价以法定审计机构出具的审计报告确认的审计金额为准。（如项目验收后超过90天仍未开始审计，则认为决算金额为双方最终认定金额）
9.5、审计付款：本项目经审计机构出具审计报告后30天内，甲方向乙方支付至审计至审计金额的95%。
9.6、经项目验收满1年后的15个工作日内，无质量异议付清余款。
9.7、甲方支付以上价款的前提是接到乙方提供的以下单据： 

a.符合税法的合格发票；
b.甲方或监理方（如有）签字确认的确认单；
九、检验和验收

1、设备检验在每批设备到达甲方指定的项目实施地点后由甲方会同监理（如有）在7个工作日内共同进行检验（具体到货设备以乙方提供的设备检验单为准），甲方或监理（如有）逾期不检验的需书面提供合理理由，无正当合理理由的视为设备检验合格。如有特殊情况需延长检验日期的，双方另行友好协商。
2、所涉项目内容实施完成或者相关功能系统实施完成后进入30天的试运行期，试运行期结束，如甲方没有提出书面异议的，在乙方提交验收申请及相关工程资料、验收资料后20日内，甲方须会同监理（如有）方针对乙方已完成项目开展验收，可邀请相关专家根据合同规定的内容和验收标准对已完工项目进行验收，验收合格的出具验收合格通知书。甲方逾期不验收的需书面提供合理理由，如有特殊情况需推迟验收的，双方另行友好协商。
3、已完成项目自验收合格之日起开始进入免费质保期。
4、如双方对验收结果有分歧，则由苏州市吴江区信息中心可邀请相关专家进行评定，检验费用由有过失的一方支付。

5、对经甲方或监理（如有）共同认可的暂时不具备施工条件的及暂缓施工的部分不列入验收范围，待具备施工条件后另行组织施工、完工后进行30天的试运行，试运行结束后20日内组织验收。
十、项目中所需设备说明
1、项目中所需设备由乙方运至甲方指定地点，验收交付前存放及保管概由乙方负责。

2、项目中软件系统功能开发均应满足招投标文件要求，并严格按要求进行实施。
十一、技术条款

乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范（含国家强制性标准）。

十二、质量保证

1、乙方保证本项目所涉设备及其各部件应为全新、未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

2、根据国家技术检测机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的（有证据表明是不可抗力和非乙方原因引起的除外），包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方予以立即更换及索赔。
3、乙方对项目中各类基础尺寸、立杆规格等涉及安全的相关设施出具施工图纸，经甲方和第三方监理共同确认后，乙方按图施工。
4、乙方必须严格按照招投标文件中的设计方案内容及相关承诺进行建设，未经过甲方或监理（如有）书面确认不得任意变更。
十三、质保及免费质保期：

1、本项目免费质保期为 壹 年。

2、有证据证明因非乙方原因或者不可抗力引起的损毁和障碍，如是由第三方引起的损毁和障碍，则由甲方和乙方共同责令第三方支付相关设备维修或者更换费用；若是有证据证明因非乙方原因或者不可抗力引起的损毁或者障碍其费用则由甲方承担。
十四、售后服务

详见乙方投标文件中对售后服务的承诺。
十五、不可抗力
因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，免除相应责任。
十六、双方责任
甲方的责任：
（1）甲方应妥善保管和合理使用设备，并按规范进行机房设备的日常管理，放置在甲方中心机房内的设备和光纤线路等，如遇意外事故出现问题或故障，甲方应及时通知乙方，并配合乙方按协议约定的内容检查线路设备和系统。
（2）甲方按规范做好安装在甲方机房内的设备的安全维护，确保正常情况下的机房设备安全。
（3）甲方应按本合同第八条的约定及时向乙方支付合同款项。
（4）甲方如需对已建成的设备或者其他设备系统进行搬迁，需与乙方共同确定搬迁费用。
（5）甲方负责与路政、城管、规划、供电等部门有关线路布设、管道开挖、设备用电等相关事宜的协调，以确保项目建设的顺利实施。
乙方的责任：
（1）乙方负责对本合同相关设备（详见附件）的采购及工程施工建设。
（2）乙方保证所提供设备符合投标文件内容并达到整套系统的运行质量要求，保证满足甲方正常工作需求。
（3）乙方负责提供本项目所需的光纤线路的维护。
（4）乙方所提供的设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方需求。
（5）乙方负责系统整体施工，以及在免费质保期内系统的日常维护、保障。
（6）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定施工，并随时接受行业安全人员依法监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。因工程建设维护过程中造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
（7）乙方应对施工现场工作人员进行安全教育，并对其安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规范进行施工。
十七、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
甲方违约责任
1、在合同生效后，甲方要求取消合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。
3、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的项目的，应当承担乙方由此造成的损失。
乙方违约责任
1、在合同生效后，乙方无理由要求终止合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
2、若因乙方责任影响进度（不可抗力引发的除外）或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，乙方应向甲方支付逾期违约金。每逾期一天，按逾期总额的万分之一支付违约金。
3、乙方提供的产品不符合合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。
4、乙方在免费免费质保期内不履行合同约定义务的，甲方有权要求乙方履行，由此造成的损失由乙方承担。
十八、索赔：

甲方有权根据国家产品质量检验机构出具的检验证书向乙方提出索赔。
索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1、乙方同意退货，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4、从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。

5、甲方使用不当、管理疏忽造成的人为损坏、产品的自然损耗等非乙方原因和不可抗力引发的损坏或障碍均不属于索赔范围。
十九、工程变更
1、根据项目的客观情况或者技术进步原因，可以对本项目部分设备或者系统进行变更或者增补，但此变更或者增补需经甲乙双方或监理（如有）书面确认。
2、变更或者增补的设备、系统，在本合同中有价格的按本合同单价进行计算；
3、本合同中没有单价的设备、系统按变更或者增补单上约定的单价及收费标准（不高于市场价格）进行结算。
4、增补费用参照主体项目付款方式执行。若增补设备因产品性能调整引起变更的，相关差价在甲乙双方或监理方（如有）在参照市场价格的情况共同确认下，确定增补单价，并报区政府采购管理部门备案。
二十、其他
1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字和加盖公章（或合同章）即生效，须在苏州市吴江区政府采购管理机构备案。
2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，双方友好协商进行调解，若再不成，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应按照项目招标文件、乙方承诺的事宜友好协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，并提交招标机构一份备存，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
4、本合同一式陆份，甲方乙方各执贰份、备案机构和招标代理机构各执壹份，各份具有同等法律效力。本合同附件是本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。
5、本合同确定的协议期为本合同生效之日起至本合同约定的所有项目免费质保期满为止。
本合同附件：
附件一：项目建设设备清单及软件系统需求功能清单；
甲方：                     乙方：                      备案机构：
法定代表人（授权代表）：    法定代表人（授权代表）：     代表：
签约日期：                 签约日期：                  日期：
                  第六章 评标方法、评分标准
1、 评标方法：          
1、本次招标的评标方法采用综合评标法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标人或中标侯选人。如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。
2、综合评分考虑的主要因素为：投标人的投标报价、投标方案的技术水平、投标货物的性能指标、投标人的业绩、服务能力以及投标人的投标文件对招标文件的响应程度等。

3、评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件技术及资质部分进行评价、打分，按算术平均方法，计算出每个投标人的技术得分；报价得分通过计算公式直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

4、如投标单位存在“苏财购字（2013）3号”文件中所列的失信或不良行为，则对其总分按以下比例进行扣减并计算其最终得分，扣分比例：诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%。
2、 评分标准：
本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分为100分，评审因素及各比重如下：价格权值为30， 技术质量、售后服务及其它70分。
（一）投标报价（30分）
分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化。。
价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。
价格得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值；（计算到小数点后二位）
投标人在投标时应备带评审时涉及到的相关证明文件的原件，以供评委会审查。
（二）项目方案：（52分）
（1）投标设备技术参数、配置、性能符合性，最高16分。
所投产品响应招标文件主要的技术指标、配置、性能、软件要求达到同等或相似功能的得16分的。指标要求中，投标单位出现负偏离的，每一项减0.5分，打“★”的项必须按该项的要求提供相关证明，无法提供或不符合指标的，每项扣1分，直至扣完为止。
（2）整体方案的先进性、合理性、可行性、可靠性、完整性评价：最高13分。
2.1 监控系统建设方案。（最高得4分）
视频传输方案的比较（1分）
视频平台软件的比较（1分）
设备运维系统的比较（2分）
2.2校园网络方案设计规划比较。（最高得4分）
结合采购单位现有网络情况，对网络的改造方案进行设计，改造后的网络应充分考虑校园网与监控网的整合的情况请评委酌情在0-4分内评定。

备注：可提供绘制改造前后的详细网络拓扑图，可标明具体的地理位置，以便评委详细了解。
2.3方案中“智慧校园管理平台”设计方案的比较。（最高得5分）
系统技术架构设计，系统详细功能设计，主要子系统业务流程介绍的情况请评委酌情在0-5分内评定。

备注：可提供系统架构图、业务流程图和界面效果图，以便评委详细了解。
（3） 厂商授权：最高6分。
    3.1设备原厂商出具的产品授权书原件（监控摄像机、无线控制器、联动摄像机、设备运维平台）每个1分，最高4分。
3.2提供苏州E卡通中心提供的授权证书得2分。
（4）投标单位拥有统一开发平台软件著作权、校园统一用户管理平台软件著作权、共享数据管理平台软件著作权。每个得1分，最高3分。需提供原件或者公证件，否则不得分。 
（5）投标单位具有技术人员资质比较（2分）
5.1具有注册信息安全专业人员CISP得1分。
5.2具有CCIE认证得1分
要求提供最近3个月的社保缴纳证明，否则不得分。
（6）现场功能演示和对接评定，最高12分。
6.1 “苏州教育E卡通”是苏州教育系统常用的校园E卡通认证系统，本次测试旨在考察投标人在教育行业的软件对接开发能力，投标人需通过开发的程序演示甲方提供的认证卡片功能。具体评分标准如下表：
	序号
	名称
	提供及演示内容
	分值

	1
	识别并读取卡片内容
	能正确识别演示样卡
	3

	
	
	正确读出演示样卡卡片内的信息
	3



注：测试卡片由采购方提供，读卡器等其它设备由投标人自带。
6.2设备运维系统的功能演示（0~3分）
6.3 信息安全系统功能演示（0~3）
备注：6.2和6.3项（无演示或仅作PPT演示不得分，仅有录像、拷屏演示最高得1.5分，DEMO系统演示最高得3分。）
（三） 技术支持和售后服务:（9分）                             
1、本地运行维护机构：最高5分
1.1在苏州地区设有总部或分支机构的得2分，
必须提供营业执照或组织机构代码证否则不得分。
1.2本地服务团队人员配备情况比较（2分）。
1.3本地服务车辆、工具、备品件配备情况比较（1分）。
2、服务响应、技术支持、系统维护内容及完成时间情况具备并提供24小时技术支持且具有完整的售后服务流程情况比较。（4分）
（四）企业评价：（7分）
1、投标单位相关资质比较，最高2分
1.1 具有3A资信等级证书得1分。
1.2 具有信息安全管理体系认证证书得 1分。
2、投标单位财务状况比较，最高2分。

要求提供会计师事务所出具的最近年度财务审计报告，否则不得分。
3、近三年来类似项目业绩比较，每项得1分，最高3分。（要求单个案例合同金额超过200万）
提供销售合同，已完工的验收报告或证明已完工的验收资料等的复印件，销售合同原件、销售发票原件和验收资料原件须同时递交，无原件可用公证件代替，三种资料不全不得分。销售发票汇总金额不低于合同金额的50%，类似业绩日期计算：以完工验收报告日期为准。

（五）投标文件的完整性: （2分）
注：
1． 以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。
2． 投标报价超过财政审批预算金额的，投标单位不得进入评标程序。
3． 要求投标单位提供原件或公证件证明的若投标单位未提供的，评委有权扣分。
（全文完）

PAGE  
1

