119消防应急演练方案

1 、演习目的

为了提高对紧急情况或突发事故的应变能力，在发生突发事故时，使应急指挥人员和应急人员及时、准确到达指定位置，行使各自的职责，确保人员生命和公私财物的安全，制定应急演习计划。

2 、演习时间和地点

2020 年 9 月 11 日，   延 128 井区采气站采气现场。

3 、演习内容

消防器材的使用、可燃气体泄漏事故、火灾逃生和急救知识。

4 、演习所需物资

应急物资：干粉灭火器 ABC 型 8Kg 灭火器 10 只、 35Kg 手推车式灭火器 2 台，四合一气体检测仪，防毒面具 10 只，正压式呼吸器 2 套，安全帽 30 个，担架 1 副，医药箱 1 个，毛巾 30 条，组合工具 1 套。

5 、参加人员及分工：

总指挥：张静。负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，向上级领导汇报事故及处理情况。

现场指挥：段洪亮   胡永胜。负责做好抢险现场救灾工作的紧急组织，指挥技术人员，对抢险、抢修作业根据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案。负责指挥其他人员现场堵漏、抢险灭火、保卫，医疗救护及周边警戒的工作，布置善后的现场保护，维护工作 秩序，防止意外破坏情况发生。

参演人员分为：当班控制组、险情侦查组、抢险突击组、医疗救护组、后勤保障组、安全警戒组 6 个小组。分别负责险情控制、侦查、灭火、抢救伤员、补充应急物资、疏散警戒等职责。

6、  演习程序：

发现险情，报告领导，启动橙色应急预案。 组织人员疏散和警戒 , 迅速成立应急小组。 险情侦查，然后控制，在控制过程中起火，人员受伤，应急预案升级。 组织人员抢救伤员，同时开展火灾扑救。 明火被扑灭，继续进行堵漏处理。 险情得到控制，解除应急状态，打扫清理现场，总结演练结果。 由领导发表点评。

7 、演练情景模拟及费用明细见附表

采气站

2020 年 7 月 7 日

附件一：

| 采气站 119 消防应急演练费用预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位：采气站 |  |  |  |  | 2020 年 7 月 |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备 注 |
| 1 | 小组旗帜 | 1.0m × 1.5m | 面 | 200 | 6 | 1200 | 不锈钢旗杆（长 2.5m ） |
| 2 | 警戒立柱 | 1.2m | 根 | 150 | 6 | 900 | 带底座 |
| 3 | 警戒带 |  | 米 | 5 | 250 | 1250 |  |
| 4 | 预警棋 | 1.8m × 0.8m | 面 | 400 | 2 | 800 | 带不锈钢旗杆（长 3m ）和底座 |
| 5 | 横幅 | 16m | 条 | 200 | 2 | 400 |  |
| 6 | 逃生展板 |  | 块 | 100 | 10 | 1000 |  |
| 7 | 安全技能培训 |  | 次 | 8000 | 1 | 8000 | 安全培训教育书籍和光盘，聘请老师和专家 |
| 8 | 袖标 |  | 副 | 20 | 30 | 600 | 参演人员袖标 |
| 9 | 宣传橱窗 |  | 个 | 3000 | 2 | 6000 |  |
| 10 | 医药箱 |  | 个 | 200 | 1 | 200 |  |
| 11 | 桌签 |  | 个 | 30 | 10 | 300 |  |
| 12 | 合计 | （大写）贰万零陆佰伍拾元整 | 20650 |  |  |  |  |

附件一：   险情预想及演练实施步骤：

Ⅹ年Ⅹ月Ⅹ日，采气站在生产作业过程中，由于进站总机关撬弯道处穿刺爆管，造成天然气泄漏，在实施堵漏处置的过程中，由于泄漏的天然气浓度逐渐增大，遇静电发生火灾。

总指挥职责 ：

负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，向上级领导汇报事故及处理情况。

现场总指挥职责 ：负责做好抢险现场救灾工作的紧急组织，指挥技术人员，对抢险、抢修作业根据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案。负责指挥其他人员现场堵漏、抢险灭火、保卫，医疗救护及周边警戒的工作，布置善后的现场保护，维护工作秩序，防止意外破坏情况发生。

演练目的 ：

提高全站人员处理突发事件应急应变能力，锻炼人员安全设备、设施的使用熟练程度，明确个人在应急工作中的任务和责任，提高各班组间的协调配合工作等。

人员分工及要求：

指挥组组成（ 4 人）：总指挥： 张静   现场指挥 ：段洪亮   胡永胜。

当班控制组（ 6 人）：（班组长） 袁军辉； （井口） 滕长江； （总机关撬） 李富豪； （压缩机） 张晶； （站控室） 程志勇； （加气柱） 刘飞

抢险突击组（ 6 人）：

蔡志伟   王峰   尹显海   温建红   宗飞   魏黎

使用 8 公斤和 35 公斤干粉灭火器进行火灾扑救。

险情侦察组（ 5 ）： 范中华   李飞   卜焕宝   屈文龙   王鹏涛

对事故险情进行侦查。

安全警戒组（ 6 人）：叶春晖   刘柏卓   叶春晖   高铁锤   张杰

根据现场险情准确划分警戒范围（禁止非抢险救援人畜进入现场，禁止使用明火、拨打接听手机等）

医疗救护组（ 5 人）： 王子振   曹铁   刘宇   袁家堃   高江斌

现场发现有人员中毒或者烧伤的情况下，组织急救措施（心脏复苏、人工呼吸等），并拨打电话 119 和 120 救援。

后勤保障组（ 5 人）： 王伟   闫红峰   张宏博   杨友梅   程志勇

负责通讯联络、抢险物资保障、演练报道、记录等工作

演练总指挥张静请示汇报：报告齐经理，采气站应急演练准备就绪，能否开始，请指示。

齐经理：按照计划实施（开始）

总指挥张静面对职工说：采气站应急演练现在开始。

（采气站拉响了警报）

实施步骤：

情景一、 采气站各项生产在一片繁忙的声音中体现，站控（ 程志勇 ）：“井口报数据”。

井口（ 滕长江 ）：“井口截流后压力 3.3 Mpa ，温度 18 度。完毕”

站控（ 程志勇 ）：“收到”。

站控（ 程志勇 ）：“压缩机报数据”。

压缩机负责人（ 张晶 ）：“水温 20 度，一排 5Mpa ，二排 11Mpa ，三排 19Mpa ，油压 0.35Mpa ，完毕”

站控（ 程志勇 ）：“收到”。

站控（ 程志勇 ）：“加气柱报数据”。

（ 刘飞 ）：“流量 2800 ，压力 17Mpa 。完毕”、、、、、、、井口和水套炉工作人员（ 滕长江、李富豪） 在巡查过程中，突然听见进站总机关撬处有刺耳的漏气声（管道刺破天然气泄漏），确定后发现是天然气泄漏，（ 李富豪 ）立即向站控报告“站控，站控，总机关撬发生天然气泄漏，具体情况不明。请指示”

运行组 （ 袁军辉 ）说：“收到，请继续观察，随时汇报情况。”

（ 李富豪 ）：“收到”。

情景二 、（ 袁军辉） 立即下令：“井口紧急关井、压缩机紧急停机。”

井口（ 滕长江 ）“收到”。

压缩机（ 张晶 ）：“收到”。

袁军辉 命令：“站控，立即放空。”

站控（ 程志勇 ）回答：“收到”。

井口（ 滕长江 ）报告：“关井完毕”。

袁军辉 回答：“收到”。

压缩机（ 张晶 ）报告：“压缩机停机完毕”。

袁军辉 回答：“收到”。

程志勇 报告：“放空阀已打开”（放空火炬点着）

袁军辉 回答：“收到”。

袁军辉 命令：“当班控制组所有人员马上撤离现场，到紧急集合点集合。”

当班控制组所有人员回答：“收到”。

情景三、 同时，（ 袁军辉） 将现场情况向现场指挥 ( 段洪亮 ) 报告：“报告，总机关发生天然气泄露，具体情况不明，请指示。”

现场指挥（ 段洪亮） 说 : “继续观察，随时报告现场情况。”

袁军辉 说：“收到”。

情景四、 现场指挥 ( 段洪亮 ) 向总指挥（ 张静 ）报告：“报告总指挥，总机关发生天然气泄漏，请指示。”

情景五 、总指挥（ 张静 ）得知这一情况后，意识到事情的危害程度和局势发展的严峻性，立即下令说：“我命令立即启动采气站橙色应急预案。”

现场指挥（ 段洪亮 ）说：“收到”。

警戒组 ：挂旗。摇动警报。

现场指挥 段洪亮 命令：“各小组注意，立即启动采气站橙色应急预案；各应急小组立即就位。”（各小组长立即组织小组成员，跑步到集合点待命）。

情景六 、各组人员纷纷有组织的到达现场（指定集合点）。

1 、当班控制组 （袁军辉） 报告：“报告，当班控制组集合完毕，请指示”。

现场指挥 ( 胡永胜 ) 说：“原地待命”。

2 、抢险突击组 ( 蔡志伟 ) 报告：“报告，抢险突击组集合完毕，请指示。”

现场指挥 ( 胡永胜 ) 说：“原地待命”。

3 、险情侦察组（ 范中华 ）报告：“报告，险情侦察组集合完毕，请指示。”

现场指挥 ( 胡永胜 ) 说：“原地待命”。

4 、医疗救护组（ 王子振 ）报告：“报告，医疗救护组集合完毕，请指示”。

现场指挥 ( 段洪亮 ) 说：“原地待命”。

5 、后勤保障组（ 王伟 ）报告“报告，后勤保障组集合完毕，请指示”。

现场指挥（ 段洪亮 ）说；“原地待命”。

6 、安全警戒组 ( 叶春晖 ) 报告：“报告，安全警戒组集合完毕，请指示”。

现场指挥 ( 段洪亮 ) 说：“原地待命”。

情景七 、现场指挥 胡永胜 命令“险情侦察组，命令你们立即进入事故区进行侦察。”

（ 范中华 ）回答：“收到”。 ( 范中华 ) 命令：“ 卜焕宝、屈文龙，携带必要设备， 立即到事故现场进行侦查”。 卜焕宝、屈文龙 回答：“收到”。

险情侦察组 ( 卜焕宝 ) 立即同（ 屈文龙 ）佩戴正压式空气呼吸器，携带气体检测仪，红外测温仪、进入到事故区检查事故的具体情况。

情景八、 现场指挥 ( 段洪亮 ) 分派任务说：

“医疗救护组，由你们负责人员受伤抢救工作”。

王子振 回答：“收到”。

“后勤保障组，由你们负责后勤保障工作”。

王伟 回答：“收到”。

“安全警戒组，现在由你们负责警戒和监护，警戒范围 200 米。无关人员和车辆一律不得入内。”

安全警戒组（ 叶春晖 ）回答：“收到”。

( 叶春晖 ) 对安全警戒组下令 : “安全警戒组，立即在站外设立警戒区，警戒范围 200 米，无关人员一律紧急有秩序的撤离，非抢险人员、车辆不得入内。”（安全警戒组集体回答：是，立即组织，跑步到位）。

情景九、 此时，侦察人员（ 卜焕宝、屈文龙 ）带回侦察结果，向现场指挥 ( 胡永胜 ) 汇报：“报告，发生泄漏事故原因是进站总机关撬管道穿刺爆管，导致天然气泄漏，经检测现场天然气浓度为 2.5% ，温度为 3 ℃，气体中无毒害”。

现场指挥（ 胡永胜 ）说：“立即归队”。

情景十 、现场指挥 ( 胡永胜 ) 命令：“当班控制组，命令你组迅速进入事故现场进行险情控制。”

当班控制组 ( 袁军辉 ) 说：“收到”。

情景十一、 （ 袁军辉 ）向现场指挥（ 胡永胜 ）报告：“报告，现在已经关闭 1 个上游进站球阀，气体还在泄露，现场气体浓度达到了 4.5% ，周围环境复杂，请求撤离，请指示。”

现场指挥（ 胡永胜） 命令：“迅速撤离”

袁军辉 回答：“收到”。

忽然只见一片火海，天然气遇静电发生闪燃。

袁军辉 ：“报告，泄露气体遇静电起火， 李富豪 被烧伤，现在已昏迷，请求救护。”（用对讲机）

现场指挥（ 段洪亮 ）回答：“收到，并立即命令：医疗救护组立即实施救护”。

医疗救护组（ 王子振 ）说：“收到”。

情景十二、 此刻，当班控制组已经将伤员转移到安全区域，全组撤离现场。

( 王子振 ) 立即命令：“ 刘宇、袁家堃， 立即对伤员进行紧急抢救”。

刘宇、袁家堃 齐声回答：“收到。”

情景十三、 这时，现场指挥（ 段洪亮 ）向总指挥（ 张静 ）报告：“报告总指挥，总机关泄露点起火，情况复杂，请指示。”

总指挥（ 张静 ）命令：“立即启动采气站红色应急预案”。

现场指挥（ 段洪亮 ）说：“收到”。

现场指挥（ 段洪亮 ）命令“各小组注意，现在情况有变，将橙色应急预案升级为红色应急预案。”

警戒组 ：挂旗，鸣两声警笛。

情景十四 、现场指挥（ 胡永胜 ）命令：“抢险突击组，立即开展火灾扑救，随时汇报现场情况。”

蔡志伟 回答：“收到”。

情景十五、 在这一系列救护开展的同时 ， 现场指挥（ 段洪亮 ）下令：“警戒组立即扩大警戒范围 500 米，组织周围人员疏散。”（用对讲机）

全警戒组（ 叶春晖 ）回答：“收到”。（用对讲机）

现场指挥（ 段洪亮 ）命令：“后勤保障组，由你们负责现场后勤保障工作”。

王伟 回答：“收到”。

情景十六、 ( 叶春晖 ) （在站外，大声地）对安全警戒组下令 : “安全警戒组，立即扩大警戒区，警戒范围 500 米，无关人员一律紧急有秩序的撤离，非抢险人员、车辆不得入内。”警戒组全体人员齐声回答：“是”。

情景十七 、 王伟 下令：“ 张宏博、闫红峰 ，命令你们迅速补充救灾物资”。

张宏博、闫红峰 回答：“是”。

情景十八、此时， ( 蔡志伟 ) 带领的抢先突击组利用 8 公斤干粉灭火器扑救，经过抢险突击组的努力，火势得以控制 ，明火被扑灭。

情景十九、 ( 蔡志伟 ) 向现场指挥 胡永胜 报告：“报告，现在明火已经被扑灭，但泄露还在继续，请指示。”

现场指挥 胡永胜 说：“迅速撤离事故现场”。

情景二十、 （见明火被扑灭） ( 胡永胜 ) 立即命令 ( 险情侦察组 ) ：“险情侦察组立即携带工具，实施堵漏。”

汪文波 回答：“收到”。 （范中华） 命令：“ 王鹏涛， 立即携带必要工具，实施堵漏”。汪文波，王鹏涛携带工具盒，立即奔赴事故现场。

情景二十一、 险情侦察组迅速赶赴事故现场，将泄漏点上游气源关闭，隔断了气体的进一步泄漏，同时打开下游放空阀，使气体经放空管线排出。险情得到控制。

情景二十二 、险情侦察组 ( 范中华 ) 报告：“报告，抢险堵漏完毕，经检测现场气体浓度为 1% ，风向东风，其余一切正常，请指示”。

现场指挥 ( 胡永胜 ) 说：“归队”。

汪文波 回答：“收到”。

情景二十三 、现场指挥（ 段洪亮 ）命令：“ 安全警戒组 归队，各小组分别向现场指挥组汇报情况。”（用对讲机）此时，叶春晖带领警戒组有序归队。

1 、当班控制组（ 袁军辉 ）汇报工作：“当班控制组，成功将险情控制，除李富豪被轻度烧伤外，其余人员一切正常，请指示”。

现场指挥（ 胡永胜 ）说：“原地待命”。

（ 袁俊辉 ）回答：“收到”。

2 、抢险突击组 ( 蔡志伟 ) 汇报工作：“抢险突击组成功将火灾控制，现场一切正常、请指示”。

现场指挥（ 胡永胜 ）说：“原地待命”。

蔡志伟 回答：“收到”。

3 、医疗救护组 王子振 汇报工作：“ ( 李富豪 ) 经现场急救无生命危险，被送往医院救治，请指示。”

现场指挥（ 段洪亮 ）说：“原地待命”。

王子振 回答：“收到 ” 。

4 、安全警戒组 ( 叶春晖 ) 汇报工作：“严格按照要求划定警戒范围，无意外事件发生，请指示。”

现场指挥 ( 段洪亮 ) 说：“原地待命”。

叶春晖 回答：“收到”。

现场指挥 ( 段洪亮 ) 向总指挥 ( 张静 ) 报告 : “报告总指挥，站内险情已经排除，请指示。”

总指挥（ 张静 ）说：“归队”。

情景二十四、 现场指挥组经过商议，总指挥（ 张静 ）宣布：我命令现在解除红色应急状态，打扫清理现场，恢复生产，以班组为单位总结演练结果。”

全体参演人员 回答：“是”。

情景二十五、 全体参演人员排队到观礼台前接受领导点评，由总指挥（ 张静 ）向主席台汇报：“报告齐经理，采气站应急演练完毕，请指示。”

情景二十六、 由领导对演练发表点评意见，并宣布演习结束。