天然气中压管网泄露应急抢险演练实施方案

为了有效应对燃气管网、设备突发安全生产事故，坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针，提高应急队伍的快速反应能力和抢险实战能力，在发生突发事故时按照“快速反应、迅速抢修、相互配合、统一指挥、有效处置”的原则保证抢险任务的顺利完成，最大限度的减少人员伤亡和财产损失。现根据《XXXX天然气开发有限公司安全生产事故应急预案》及2014年安全生产工作计划，结合公司实际，特编制本次演练方案。
　　一、演练时间、地点和参加部门：
　　1、演练时间：2014年6月28日（周六）上午9点整
　　2、演练地点：XX六街与XX路交叉口
　　3、参加部门：除前厅值班人员外的所有员工
　　二、演练的主要内容：
　　1、事故报警及应急救援抢险处置能力；
　　2、检验各部门应急反应能力；
　　3、指挥小组部署抢应急救援险工作能力；
　　4、事故现场的安全警戒和安全疏散能力；
　　5、事故现场检测及应急抢险操作水平。
　　三、事故设定：
　　事故设定：一用户向XXXX天然气开发有限公司前厅报警：“你公司在XX路的一条天然气管道被第三方施工挖断，造成燃气的大量泄漏，情况十分危急。”前厅人员接到报警后，迅速向总经理报告，并启动《公司安全生产事故应急预案》，演习开始。
　　四、应急组织机构：
　　演练考评组：燃气办、消防队、安监局等领导单位观摩人员
　　组长：
　　成员：
　　职责：认真填写应急演练评估表，负责对演练的整个过程进行
　　监督、考评，并提出合理化建议。
　　总指挥：
　　副总指挥：
　　现场指挥：
　　现场应急指挥小组：
　　抢险、抢修组：
　　组长：
　　成员：
　　职责：1、工具准备：
　　2、接到报警后迅速到达现场，负责事故的抢险抢修工作。
　　生产运营组：
　　组长：
　　组员：
　　职责：1、关停相关设备或有关阀门，对泄漏进行控制；
　　2、对受影响的设备采取应急措施；
　　3、负责对各项设备的运行情况和管线走向进行可靠分析，
　　确保抢修工作顺利完成；
　　4、抢修完毕后的恢复供气工作。
　　安全保障组：
　　组长：
　　副组长：
　　成员：
　　职责：1、负责抢修现场及各放散点、阀门作业点的安全措施的
　　监督、检查，发现不安全因素后要及时采取有效措施
　　进行制止；
　　2、负责协助配合上级有关部门对管道燃气事故和违章部
　　门及个人的调查处理；
　　3、负责抢修报告的整理编写和抢修现场图文资料的收集
　　管理；
　　4、负责组织有关部门进行事故原因的分析。
　　协调联络组：
　　组长：
　　成员：
　　职责：1、传达应急组织机构的指令，督促各应急小组落实执行；
　　2、及时向总指挥报告应急状态的发展和处理情况；
　　3、完成应急组织机构安排的应急事件处置协调和电视及
　　其它宣传告知工作。
　　警戒疏散组：
　　组长：
　　成员：
　　职责：1、负责抢修现场安全范围的确定、安全警示设施的设置；
　　2、负责清除抢修现场火源、闲杂人员等各类不安全因素；
　　3、负责现场人员和器材物资的抢救和疏散；
　　4、组织救护车辆和人员、器材进入指定地点。
　　消防组：
　　组长：
　　成员：
　　职责：1、准备灭火器材熄灭警戒区内一切火源；
　　2、场站开启消防水系统，调压柜箱接通消防水源，组织
　　消防水补给；
　　3、若119人员支援，则负责指引并配合。
　　人员救护组：
　　组长：
　　成员：
　　职责：1、接到报警后，立即组织救护人员携带救护设备赶赴事
　　故现场；
　　2、组织现场救援伤员；负责将受伤人员送离现场，必要
　　时向120急救中心求救。
　　后勤保障组:
　　组长：
　　成员：
　　职责：1、根据应急组织机构的指令组织、调动人员；
　　2、保证紧急情况下的应急物资配置充分；
　　3、负责配合120进行事故现场受伤人员的急救工作。
　　用户服务组（留守公司前厅）：
　　组长：
　　成员：
　　职责：1、负责对受影响的用户进行解释、宣传；
　　2、保证对外电话（XXXXXXX、XXXXXXX）的畅通并做好记
　　录；
　　3、及时向应急组织机构汇报用户的意见。
　　车队：
　　队长：
　　成员：
　　职责：保证车辆的及时调用。
　　五、相关要求：
　　1、加强领导：参加演练的各个部门领导必须高度重视此次演练活动，亲自对所属人员及项目进行认真部署安排。
　　2、强化责任：各部门要将工作任务，每个细节，每个岗位落实到人，强化责任。
　　3、严格程序：各部门参加演练人员必须严格按程序操作，要一丝不苟，认真投入，紧张有序，忙而不乱。
　　4、密切配合：各部门参加演练人员，必须服从指挥，步调一致，密切配合，保证演练达到预期的目的。
　　5、服装整齐：应急演练人员必须统一穿工作服，戴安全帽，按演习方案提前备好相应的备件和材料，在演习开始前做好一切准备。
　　6、其他方面：
　　（1）参加演练的各部门，对本次演练的建议要于演练结束后的第二天，书面上报安全监察部。
　　（2）安全监察部负责对本次演练做总结报告，对应急预案予以进一步完善。
　　六、推演步骤：
　　1、应急演练总指挥王松宣布：“XXXX天然气开发有限公司天然气中压管网泄漏事故应急抢险演练现在开始”
　　2、接警、报告和记录：
　　公司人员（）拟为事故地点周边居民发现了燃气管道被第三方 施工损坏造成燃气泄露事故，立即拨XXXX天然气开发有限公司气24小时值班电话XXXXXXX，向燃气公司报警。
　　（1）报警：
　　居民（）报警词：“是XX天然气公司吗？”
　　（）接起电话说：“您好！我们是XX天然气公司，请问您有什么需求和帮助？”
　　（）说：“我是住在XX城市花园居民，发现一条天然气管道被施工机械挖坏，现在正在大量泄漏，情况非常危急，请尽快派人来抢修。报警人：（），联系电话：。”
　　（2）接警：客户服务部前厅值班人员接电话：“您好！谢谢您的及时报警，我马上向应急抢险领导组报告，立即启动应急预案，安排抢险队以最快速度赶到。”
　　（3）应急程序启动：
　　客户服务部值班人员立即用对讲机报告：“X总，XX小区附近天然气中压管道被施工机械挖坏，造成燃气大量泄漏，情况十分危急。”
　　X总说：“立即启动公司安全生产事故应急预案，马上通知应急抢险队及其他各组准备抢险物资和设备立即赶往事故现场实施救援、并拨打119、110、120急救电话，请求协助抢险。”
　　（）对讲机通知各组
　　报告词：“XX小区附近天然气中压管道被施工机械挖坏，造成燃气大量泄漏，情况十分危急，于总命令启动安全生产事故应急预案，各组人员立即赶往事故现场。”
　　3、事故现场抢险抢修：
　　（1）现场控制
　　①生产运营组到达事故现场后，由（）负责跑步快速关闭就近的燃气阀门，避免发生火灾和爆炸。
　　报告词：“报告现场指挥，天然气气进气阀门已关闭”
　　②安全警戒组到达事故现场后，由（），负责疏散周围人群，拉设警示带，保护现场。
　　报告词：“报告现场指挥，周围人群车辆已疏散，并设置了警戒区域”
　　③安全保障组，由（）负责携带可燃气体检测报警仪对漏点及周边地区进行甲烷浓度检测，确认浓度在4%以下。
　　赵龙报告词：“报告现场指挥，漏点及周边地区燃气浓度已检测完毕，符合安全标准，可以进行抢险作业。”
　　白总：“马上进行抢险抢修作业。”
　　④由（）负责携带干粉灭火器在现场随时待命。（如有火灾发生第一时间配合119消防队进行灭火）
　　（2）抢险抢修
　　抢险抢修作业流程
　　步骤
　　责任人
　　作业内容
　　备注
　　1
　　负责锯开损坏的燃气管线，并将单面刮平。
　　2
　　准备电熔机、热熔机、发电机，查看现场决定对接方法，进行作业
　　3
　　准备接管所需的备件，电熔套筒、酒精棉球等，配合其他人员作业
　　4
　　两人带铁锹，两人带铁镐，随时待命，如需有开挖的地方，马上进行作业
　　5
　　管线焊接完成后，待焊接口冷却，打开燃气阀门，送气。
　　6
　　进行查漏作业，保证无漏气后马上报告
　　7
　　事故现场随时待命
　　（3）其它方面
　　①后勤保障组全面负责应急物资的到位。
　　①配备急救箱，全力配合120对受伤人员的抢救工作。
　　②安全保障组XX负责现场的拍照取证。
　　③综合管理部XX对演练全过程进行拍照。
　　④抢险完成后，现场指挥XX向总指挥XX汇报抢险完成情况。
　　（报告词：“报告总指挥，漏点处理完毕，请指示。）
　　（总指挥：“解除警戒线，恢复供气，组织疏散，返回。）
　　⑤确定事故现场抢修完毕，确定无次生灾害发生，现场总指挥王松宣布：“XXXX天然气开发有限公司天然气中压管网泄漏事故应急抢险演练现在结束”
　　所有参加演练人员集合，考评组对本次演练全过程进行点评，现场总指挥做总结讲话，演练结束，各部门参加人员返回。