火灾事故专项应急演练方案

一、演练目的

1、为了检验《火灾事故专项应急预案》的科学性和有效性，提高全体职工在突发性火灾事故来临之际的自救能力和防火意识，最大限度降低火灾造成的损失，提高项目部的整体应急反应能力与应急技能。

2、通过演习暴露应急预案的缺陷，从中发现应急资源（包括人力和设备等）的不足。

二、演练内容：

1、发生火灾，准确报火警；

2、启动应急预案，灭火组扑灭初期火灾；

3、抢险救援组进行疏散救援；
4、医疗救护组进行伤员急救；

5、安全警戒组进行现场警戒。
三、组织机构
l、总指挥：(***)

协助总指挥做好应急救援的具体指挥工作，若总指挥不在时，由副总指挥全权负责应急救援预案演习的指挥工作。

2、灭火组

组长：（***）
组员：（******************）6人，负责现场灭火，火情控制，扑灭初期火灾，并预防火灾复燃。
3、抢险救援组：

组长：（***）

组员：（************************）7人，负责现场疏散救援人员并清点人数，确保无遗漏。

4、医疗救护组：

组长：（***）穿白大褂

组员：（************）6人抬担架

负责组织现场抢救伤员，如对事故现场昏迷人员实施急救，直到医院救护车辆到达为止等。

5、安全警戒组：

组长：(***)

组员：（************）4人

负责现场警戒，杜绝无关人员进入，防止灾情扩大。

6、通讯联络组：

组长：（***）
组员：（***************）4人

负责救援车辆联系，等待车辆疏散交通。
应急演练用设备及物资

1、烟雾弹5-10枚               

2、逃生工具毛巾50条
3、干粉灭火器15—20只        

4、防毒面具10具

5、担架2副                    

6、模拟消防车、医院120急救车各l辆

7、急救箱一个     

8、对讲机8台    

9、消防斧2把   

10、警戒带10盘    

11、“************项目部消防演练”条幅
需要确定的人员：

1、参加疏散的人员15​—20名协作人员；（指挥6人、1#和6#楼电梯司机4人、谢砌体工人8人、架子工4人、钢筋工4人、水电6人、油漆4人）
2、伤员,1—2名：（***、***）
五、具体要求

1、准备要充分，人员前期教育宣讲到位。

2、所有参加演练的人员佩戴安全帽，管理人员穿工装，工人穿反光背心。

3、听从指挥，不戏闹，不乱动场内设施，注意自身安全。

六、演练过程  

场景1：旁白：架子工张三、李四进喷漆房进行喷漆作业，按照规定作业期间油漆房门应下拉。
架子工张三、李四进喷漆房内将拉下后，把事先准备好的烟雾弹开启（听对讲机指挥）
场景2：1#楼南侧部位，张译文（事先安排好）第一个发现外架刷漆防护棚内易燃材料起火，防护棚里烟雾弥漫，一边大声疾呼：“不好了，不好了，着火了！”，一边跑一边喊，到安全主管（***）处报告。
旁白：（2018年8月25日上午约10时15分，1#楼北侧侧外架密闭刷漆防护棚内由于工人持续作业时间过长，棚内油漆空气中含量过高，加上工人作业时抽烟，烟头与空气中雾漆发生轰然，并引燃堆放油漆材料，火势迅猛并伴有大量浓烟，情况十分紧急）。
***：孙工，不好了，喷漆房着火了，

***：啊！你赶紧带上灭火器去灭火，我马上报告总指挥。

旁白：第一火灾发现者将火情报告给了安全主管。
场景3：安全主管（***）用讲机呼叫总指挥（***）说明火灾形势。
***：总指挥，总指挥，我是***
***：收到收到，我是总指挥***
***：不好了，现场喷漆房发生了火灾，情况十分紧急

***：立即报告主管单位并启动火灾应急预案

旁白：现场安全主管（孙合义）将火灾情况报给了总指挥（楼金泉）。
场景4：总指挥（楼金泉）拨打火警电话报警：119、110、120

(1)  中牟消防队吗？我是(*********)项目部。

(2)110吗？我是(*********)项目部。

(3)120急救中心吗？我是(*********)项目部。

(4) 雅居乐东园工地发生火情。
(5)回答：（原因）是油漆材料着火，烟雾较大，有蔓延趋势。
(联系电话：1843981***  1843981***  )二遍，我马上安排人员到大门口迎接。

旁白：（现场火势较大，已报警119消防中队，110和120急救中心，报警时要将清楚着火物质、高度、具体地点）。

场景6：总指挥（***）：用讲机呼叫后各应急救援小组已经赶到指挥地点并进行现场任务安排。（各小组到位后点名报到）
警戒组组，负责现场隔离警戒；
灭火组，负责对事故现场携带消防设置组织灭火；

（3）抢险救援组，负责救助伤员，疏散现场作业人员；
（4）医疗救护组，负责到事故现场接应伤员，对伤者进行救治；（带上药箱和担架前往撤离出口）

（5）通讯联络组，一人去门口接应救援车辆，一人联系电工现场断电；（一人跑向大门口，一人用对讲机呼叫电工）

旁白：（项目部立即启动了消防应急预案，部署了各项灭火抢救工作）。
场景7：安全警戒疏散组（***及组员）迅速用三角串旗或警示带将事故现场及救护区域分别进行封闭围挡、悬挂警示标牌、现场加强警戒防止闲杂人员出入，保证现场道路畅通，禁止无关人员通行。

场景8：架子工张三、李四将喷漆房门拉开，灭火组（姚南及组员）进入灭火（三人携带灭火器，其他人员接通楼层消火栓），

旁白：灭火组人员分两路灭火，一路用灭火器灭火，一路连接消防水灭火。
场景9：抢险救援组（***及组员）分两路进行救援疏散，四人进喷漆房救伤员，其他人员到喷漆房西侧作业区疏散工人。

(张晓东)带领现场参与疏散人员躬着腰，俯首低行，用沾湿的毛巾捂住鼻孔，有秩序地向安全区慢跑，在前面疏散的负责人一边小跑，一边不停地提醒职工们要注意安全和疏散秩序。每位参与疏散人员，在突发事件面前沉着镇静，疏散工作井然有序，真正做到临危不惧。

旁白：抢险救援组人员分两路进行救援疏散。
每个通道口有两个人负责看守，看守的主要任务是组织工人不要拥挤，被疏散的人员，要有秩序到达安全指定区域。安排一人负责按照事先安排的队形整队清点人数。

场景10：旁白：（营救人员开始排查着火现场，发现一名受伤人员，将其救出）。

医疗救护组（************************）携带担架在抢险救援组的协助下在防护棚内救起1名（瘦小者）被烟气“熏昏”的人员，转移到医疗救护组事先选择好的通风条件良好的临时急救医疗点，对该人进行现场抢救，直到医院救护车辆到达为止。（记录伤情，现场救护人员一边抢救一边记录伤员的受伤部位，受伤程度等第一手资料。）

旁白：（这时火情得到有效控制（已被扑灭），事故搜救组进入事故现场进行搜救，现场灭火人员开始撤离，疏散组做好疏导和警戒，灭火人员撤离至安全区）。

场景11：通讯联络组***一路小跑，引导车辆大声疾呼：让一下，让一下，救护车来了，救护车来了。
旁白：通讯联络组（***及组员）引导救援车辆进入指定地点，协助救护组将伤员台上救援车，并将伤员迅速送往医院。
场景12：抢险救援组再次进入现场搜救。（沿事故防护棚走一圈，快速赶回，报告事故现场已经没有人员。）注：施救地点应选在空旷场地进行，且周围无管道码放、无杂物，但不能远离事故现场。

旁白：为确保火情彻底控制，现场无作业人员，抢险救援组再次对现场进行了排查。
场景13：各小组到总指挥（***）处汇报情况。

(1)警戒组组，报告总指挥，事故现场已经进行警戒隔离；
(2)灭火组，报告总指挥，现场火情已扑灭，可燃物品已清理；

（3）抢险救援组，报告总指挥，现场人员已全部疏散到安全区域；
（4）医疗救护组，报告总指挥，现场发现一名伤员，初步救治后，已送往医院；
（5）通讯联络组，报告总指挥，救援车辆已顺利到达现场并携带伤员送往医院。

旁白：各应急小组对现场情况进行汇报。
场景14：总指挥（***）：

(1)鉴于现场被困伤员已安全脱险；

(2)火灾险情得到有效控制；
(3)作业人员已疏散至安全场所。

（4）我宣布：关闭我项目部《火灾事故专项应急预案》，应急救援行动结束。

旁白：这次火灾，由于项目应急预案启动及时有效，能够在火灾发生后的几分钟内进行人员疏散并控制初期火灾，从而降低了火灾事故人员伤亡和更大的财产损失，本次演练到此结束，谢谢大家.

********项目部

2018、8、22

PAGE  
6

