配电柜火灾事故应急救援演练方案

一、演练目的

1、检验预案：通过开展应急演练，查找应急预案中存在问题，进而完善应急预案，提高应急预案的可用性和可操作性。

2、完善准备：通过开展应急演练，检查应对突发事件所需的应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作。

3、锻炼队伍：通过开展应急演练，增强煤矿演练对应急预案的熟悉程序，提高其应急处理能力。

4、磨合机制：通过开展应急演练，进一步明确公司事故应急救援预案小组成员职责任务，完善应急机制。

5、科普宣传：通过开展应急演练，普及应急知识，提高职工安全防范意识和应对突发事故时自救互救的能力。

二、演练要求

参加演练人员必须听从指挥，服从安排。劳保用品要穿戴齐全，严格按预定演练方案执行。在演练过程中不能影响正常生产。

三、演练时间：2012年6月15日上午9:10分

四、演练地点

选厂5#磨机旁空地。

五、演练内容

（1）火灾防治和常规消防器材（灭火器）的使用常识等方面的介绍

（2）现场抢险救灾演练

六、情景模拟

由于连日下雨，导致现场5#球磨机配电柜内渗水从而导致短路起火，作业区立即组织应急救援人员抢险救灾并进警戒等。

七、参加人员及部门

公司相关领导，办公室，党群部，生产部，总工办，安环部以及其他作业区代表。

八、人员配置及职责分工

（一）总指挥：刘江

负责应急演练方案的审批，演练进度的监督和控制。

（二）现场指挥：刘新

负责事故演练预案的编制，演练准备工作，现场监督管理工作，演练时的现场全面指挥，向总指挥及时汇报工作。

（三）现场演练负责人：李春张骥

负责演练人员的确定及演练物资的准备。

（四）参演人员配置

抢险救灾：6名（作业区领导1名、班长1名、岗位员1名、灭火员3名）警戒保卫：4名电工：1名

（五）演练物品

布标、干粉式灭火器数台、手提式扩音器、废旧棉纱、废油桶等。

九、演练程序

（一）集合（2012年6月15日上9时10分）

参演其他工作人员组织所有参演人员在选厂仓库门口集中。

（二）总指挥讲话（2012年6月15日9时30分）

电气着火事故应急救援演练，主要反映我公司应急救援组织的响应能力，以及应对突发着火事故时，现场的组织协调处置能力，检验应急预案的可行性、实用性和科学性，从中查找存在不足和问题，以达不断完善应急救援预案；同时，通过演练，进一步加深员工对安全知识的学习，会正确使用安全救援器具，掌握基本的火灾应急救援常识和采取有效的救灾措施。

（三）工作人员讲解注意事项（2012年6月15日9时50分）

1、讲解演练大致演练过程

2、讲解火灾分类和现场处置方法

3、应急救援器材的使用方法

4、讲解演练过程中应该注意的事项

5、所有参演人员前往模拟事故现场

（四）总指挥宣布应急演练开始（2012年6月15日上10时20分）

演练步骤：

由于连日下雨，导致现场5#球磨机配电柜内渗水从而导致短路起火，当班岗位人员（）发现后立即向班长（）报告。班长在接到报告后，立即组织人员到现场进行处置（通知电工短电，使用灭火器灭火）。在处置过程中火势增大，现场处置方案失败。为避免着火范围继续扩大，当班班长（）向（）报告，接到报警后，作业区进行紧急停机，作业区领导（）电话向公司相关领导汇报，同时继续组织人员进行抢险救灾和现场警戒，最后使得火势得到控制。

（五）演练结束（2012年6月21日上10时50分）

1、总指挥宣布演练结束，进行现场点评。

2、现场清理。

火灾分类和现场处置方法

一、火灾分类

火灾根据燃烧物质及燃烧特性分为

A类火灾（固体火灾；如木料、纸张、棉、麻等的火灾）、

B类火灾（液体火灾：如汽油、柴油|、煤油等的火灾）、

C类火灾（可燃气体火灾：如煤气、天然气、乙炔等的火灾）、

D类火灾（金属物质火灾）

E类火灾（电气火花、电弧、照明灯具与电热器使用不当、烟头等火源处理不当等）。

二、火灾现场处置：

火灾扑救应坚持先救人后灭火、先控制后灭火和先重点后一般的原则.

A类火灾可以用清水、泡沫灭火器和二氧化碳灭火器扑救；

B类火灾可用干粉灭火器、泡沫灭火器和二氧化碳灭火器扑救，不能用酸碱灭火器进行扑救，

对于电气火灾，应尽可能在切断电源的情况下进行扑救，

灭火器的使用方法

第一：干粉灭火器的使用方法

适用范围：适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾，以及电器设备火灾。

1.右手拖着压把，左手拖着灭火器底部，轻轻取下灭火器

2.右手提着灭火器到现场

3.除掉铅封

4.拔掉保险销

5.左手握着喷管，右手提着压把

6.在距离火焰两米的地方，右手用力压下压把，左手拿着喷管左右摆动，喷射干粉覆盖整个燃烧区

第二：泡沫灭火器的使用方法

主要适用于扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾。

1.右手拖着压把，左手拖着灭火器底部，轻轻取下灭火器

2.右手提着灭火器到现场

3.右手捂住喷嘴，左手执筒底边缘

4.把灭火器颠倒过来呈垂直状态，用劲上下晃动几下，然后放开喷嘴。

5.右手抓筒耳，左手抓筒底边缘，把喷嘴朝向燃烧区，站在离火源八米的地方喷射，并不断前进，兜围着火焰喷射，直至把火扑灭。

6.灭火后，把灭火器卧放在地上，喷嘴朝下。

日常生活中常用灭火方法

家里一旦以生火灾，首先不能慌乱，其次要采取科学方法灭火。现介绍几种常用的灭火方法：

1、冲水冷却法将水直接喷射到燃烧物上，熄灭火焰，或将水喷到附近未燃烧的可燃物上，使可燃物免受火焰热辐射的威胁，避免燃烧。

2、隔绝空气法用湿棉被等难燃物或不燃物覆盖在燃烧物表面上，隔绝空气，将火熄灭。

3、防止蔓延法将火附近的易燃物和可燃物，从燃烧区转移走；将可燃物和助燃物与燃烧区隔离开；防止正在燃烧物品飞散，以阻止燃烧蔓延。

初起阶段的火灾，如果发生在家里，可用浸湿的棉被、麻袋等去覆盖，也能使火熄灭。这是为什么呢？

我们在家里烧菜的时候油锅着火了。只要迅速用锅盖盖住油锅，然后把锅端开就没事了。这是因为锅盖将着火的油和空气隔开了，油得不到足够的空气，也就得不到必要的氧气，没有氧气，油就不能继续燃烧。同样道理，用浸湿的棉被、麻袋等去覆盖着火的燃烧物，并将燃烧的东西全部盖住，也是为了阻止氧气的进入，使火熄灭。但对付初起的火灾，关键在于“快”，不能使火有扩大蔓延的机会。