隧洞事故演练方案                                                  


隧洞事故应急演练实施方案
批准：               
校核：               
编写：               
二〇一七年四

目录

1

一、编制依据

1

二、演练目的

2

二、演练规模、地点、时间

2

三、演练组织机构及分工职责

5

四、演练内容

5

五、演练场景

14

六、演练具体准备

16

七、人员撤离通道

19

八、人员名单



演练场景及步骤

场景一：险情发生，事件报告。
场景二：启动应急预案，各应急小组到达施工现场。
场景三：现场组织抢险，现场砂袋堆砌。
场景四：隧洞内流砂有效控制，技术支持组进行现场分析报告。
场景五：抢险人员撤离，清点人员，汇报人员数量及人员有无受伤情况。
场景六：险情解除。
隧洞事故应急演练实施方案
在XX地下隧洞工程排水隧洞施工过程中安全事故即将发生或已经发生的紧+急情况下，能迅速、有效、有序地做好抢险救灾应急工作，防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误救援抢险，最大限度地避免和减轻安全生产事故造成的人员伤亡和财产损失，切实维护生命财产安全，从实战角度模拟演练，确保生产安全，项目部决定于2017年4月组织隧洞事故应急演练，为确保应急演练过程安全顺利，特编制此应急演练实施方案。现将演练实施方案具体安排如下：
编制依据

1、《***工程有限公司XX项目部专项应急预案》
2、《工程建设突发事件总体应急预案》
3、《排水隧洞工程钻爆法隧洞施工应急预案》
二、演练目的

通过组织本次演练，提高员工应急意识，进一步提高项目部应急响应水平。

2、使员工熟练掌握紧急情况报警、自救与他救的方法；

3、提高员工应急逃生能力和对突发事件的应急处理能力；

4、使员工熟悉逃生通道，抢险人员熟悉抢险路线及应急汇合点，检查并提高应急预案的响应能力。

5、通过开展隧洞事故应急演练，全面检验项目部《工程建设突发事件总体应急预案》、《钻爆法隧洞施工应急预案》的有效性和可行性，进一步查找应急体系存在的问题和漏洞。

6、检验各应急小组的运作情况，提高抢险救灾、通讯保障、医疗保障和后勤保障能力，重点是指令发布下达的及时、通畅及落实情况。

二、演练规模、地点、时间

演练参加人员：***工程公司XX项目部、水电十四局、现场医疗救治人员、消防队
演练时间：2017年4月26日下午15：00

演练地点：1#排水隧洞工程小里程掌子面（通道：矿山法竖井楼梯）
演练适用范围：流砂及小范围坍塌
三、演练组织机构及分工职责

按照应急演练过程中扮演的角色和承担的任务，将应急演练参与人员分为应急演练领导小组、演练评估组、抢险救援组、技术支持组、治安保卫组、后勤保障组、医疗救治组、演练过程观察记录组，各演练组随时待命，服从演练领导小组统一调度。
1、应急演练领导小组

组  长（应急演练领导小组组长）：***

副组长（应急演练领导小组副组长）：***、***、***

工作职责：

1）审批演练方案，并监督执行；

2）为演练提供资金、人员、设备、场地、车辆等保障；

3）协调解决演练活动中的重大问题；

4）对演练过程进行总体控制；

5）批准有关表彰奖励事宜。

2、演练评估组：

1）成员：***、***、***
2）职责：对演练行动进行评估、总结，并提出表彰奖励意见
3、抢险救援组：组长华**，副组长普国江、倪**，成员由作业队成员组成，在应急救援领导小组带领下组织实施救灾抢险工作，把事故控制在最小限度。负责事故事件现场安全状态的监测。负责隧洞内紧急情况下人员疏散工作。负责抢险结束后现场的清理恢复。
4、技术支持组：由李**担任组长，成员为工程技术部赵**，负责提出抢险抢修及避免事故事件扩大的临时应急方案和措施。指导抢险抢修组织实施应急方案和措施。对应急方案和措施进行现场补充。向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料。负责应急过程的记录与整理及对外联络。
5、治安保卫组：由杨**担任组长，成员为HSE部人员及2名电工。负责事故现场保卫工作，维持事故现场秩序，在断电情况下，及时进行应急电源的切换，确保供电正常。负责隧洞外围人员的疏散工作。
6、后勤保障组：由项目部副经理陆**担任组长，成员由综合管理部成员、设备物资部成员组成，负责现场抢险救援及事故调查工作人员生活保障、食宿安排等后勤服务。负责提供必要的办公用品。负责抢险救援的后勤保障工作。负责抢险救援时通讯畅通。负责救援交通车辆保障工作。负责事故受伤人员场外治疗的资金保障。
7、医疗救治组：由项目部质量管理主任谢**担任组长，成员由经过培训的急救员方涛、刘长林组成，外部救援机构没有到达前，组织有经验或相对专业的医疗人员对事故受伤人员进行必要的抢救。协助外部救援机构转运受伤人员到医疗机构。

8、演练过程观察记录组***、***、***负责演练过程记录，分工见下表：
	区域
	人员
	工作内容

	项目部办公区
	***
	摄像（自赵**接到电话至车辆离开项目部）

	
	***
	观察并记录（自赵**接到电话至车辆离开项目部）

	项目部生活区
	***
	摄像（自工人从宿舍出发到所有抢险人员离开宿舍）

	
	***
	观察记录（自工人从宿舍出发到所有抢险人员离开宿舍）

	项目部停车区
	***
	摄像（自工人到达停车区域至离开项目部）

	
	***
	观察记录（自工人到达停车区域至离开项目部）

	门禁室
	***
	摄像（自应急铃铃声响起至应急演练结束）

	
	***
	观察并记录（自应急铃铃声响起至应急演练结束）

	井上
	***
	摄像（自应急铃铃声响起至应急演练结束）

	
	***
	观察并记录（自应急铃铃声响起至应急演练结束）

	井底
	***
	摄像（自演练开始至人员上井）

	
	***
	观察并记录（自演练开始至人员上井）

	掌子面
	***
	摄像（自演练开始至人员上井）

	
	***
	观察并记录（自演练开始至人员上井）


四、演练内容

情景模拟：

2020年X月X日下午15:00，***及开挖班成员7人在1#排水隧洞小里程进行钻孔作业，1人在井底进行抽水，共9人。由于现场水文地质复杂等原因小里程发生流砂现象，现场技术员***立即组织人员撤离至井底楼梯处，现场启动警报，***通过对讲机向开挖支护队队长李**报告掌子面流砂情况。按照事件报告程序，完成项目部内部、监理、工程公司事件信息的报告，通过项目部各应急组有效沟通，现场紧急组织抢险。演练流砂得到控制。应急演练领导小组组长宣布应急演练结束。

五、演练场景
场景一：险情发生（15:00～15:15）

2017年4月26日下午15:00，现场技术员***、开挖班成员7人在1#排水隧洞小里程进行钻孔作业，1人在井底进行抽水，井下共9人，小里程掌子面突然发生流砂现象，现场技术员***立即组织人员撤离至井底楼梯处，现场启动警报，在楼梯处清点人数。
井下值班技术人员***：“李队长！李队长！收到请回答！”
李**应答：“收到！收到！”
***：“李队长1#排水隧洞小里程掌子面钻孔出现流砂现象，孔洞约50cm，持续流砂，未发生涌水，已确认楼梯处安全，井下共9人（包括1名抽水人员），其中1人撤离时左脚脚踝扭伤，受伤人员已搀扶至井底，所有人员已撤离至井底楼梯处，请指示！”
李**应答：“***、井底1名抽水留守监视现场流砂情况，若出现紧急状况，立即带领抽水人员撤离，受伤人员及1名陪同人员在井底等待应急救生笼，其他人员通过楼梯撤离至井口，受伤人员及1名陪同人员乘应急救生笼上井，与我保持联系，我马上向值班经理报告。”

***：“周**，周工，收到请回答！
周**：收到，收到！

***：1#排水隧洞小里程掌子面钻孔出现流砂现象，孔洞约50cm，持续流砂，未发生涌水，1人在撤离时左脚脚踝扭伤，已确认楼梯处安全，井下共4人（现场技术员、1名受伤人员、1名陪同人员、1名抽水人员）现场观察，其他5人正撤离至井上！”
周**：收到，收到！
李**宣布：“1#排水隧洞现在进入紧急状态，门禁负责人陈平将门禁闸门放开，在未下达抢险命令前，无关人员不得进入。”

李**安排司索工王元付将担架放至应急救生笼中并指挥起重机吊至井底：“王元付在井上配合起重工将应急就生笼放至井底，司索工黄鹏下井在井底负责指挥将应急就生笼放置在井底，待受伤人员及陪同人员到达救生笼内后，指挥利用起重机缓慢将人员运至井上。” 
事件分为施工及安全两个渠道进行报告，两个渠道同时进行，现场施工李**与安全员周**同时报告工程公司土建专业队与安全助理。

李**拨打手机向值班经理倪**报告：“倪经理，1#排水隧洞小里程掌子面钻孔出现流砂现象，孔洞约50cm，持续流砂，未发生涌水，1人在撤离时左脚脚踝扭伤，已确认楼梯处安全，井下目前有5人（现场技术员、1名抽水人员、1名司索工、1名受伤人员、1名陪同人员），其他5人已组织撤离正通过楼梯上井！请指示！”
倪**应答李**：“收到，李队长将该事件通过电话报告土建专业队龙昊，我马上向和经理汇报。”
李**拨打手机向土建专业队龙昊报告：“1#排水隧洞小里程掌子面钻孔出现流砂现象，孔洞约50cm，持续流砂，未发生涌水，1人在撤离时左脚脚踝扭伤，已确认楼梯处安全，井下目前有5人（现场技术员、1名抽水人员、1名司索工、1名受伤人员、1名陪同人员），其他5人已组织撤离正通过楼梯上井！请指示！” 

安全员周**立刻到现场集装箱办公室内通过电话，向HSE经理赵**报告：1#排水隧洞小里程掌子面钻孔出现流砂现象，孔洞约50cm，持续流砂，未发生涌水，1人在撤离时左脚脚踝扭伤，已确认楼梯处安全，井下目前有5人（现场技术员、1名抽水人员、1名司索工、1名受伤人员、1名陪同人员），其他5人已组织撤离正通过楼梯上井！请指示！
赵**（应答周**）：“请周工拨打中咨安全监理胡时宝和XX项目部安全助理高章玉报告该事件。”

周**拨打手机向中咨安全监理胡时宝报告：“1#排水隧洞小里程掌子面钻孔出现流砂现象，孔洞约50cm，持续流砂，未发生涌水，1人在撤离时左脚脚踝扭伤，已确认楼梯处安全，井下目前有5人（现场技术员、1名抽水人员、1名司索工、1名受伤人员、1名陪同人员），其他5人已组织撤离正通过楼梯上井！”
周**拨打手机向XX项目部安全助理高章玉报告：1#排水隧洞小里程掌子面钻孔出现流砂现象，孔洞约50cm，持续流砂，未发生涌水，1人在撤离时左脚脚踝扭伤，已确认楼梯处安全，井下目前有5人（现场技术员、1名抽水人员、1名司索工、1名受伤人员、1名陪同人员），其他5人已组织撤离正通过楼梯上井！”
周**电话拨打核电急救车电话（18023156120）：“1#排水隧洞出现流砂现象，1人在撤离时左脚脚踝扭伤，请求急救车到8号应急汇合点支援。”
周**电话拨打核电专职消防队电话（0660-8670119）：“1#排水隧洞小里程出现流砂现象，请求到8号应急汇合点待命支援。”
周**事件报告后立即到门禁室，查看下井记录，清点下井人员，待井下（5人）陆续撤离至井口，周**带领至休息亭前集合。

李**带领开挖支护队普工1人立即对1#CC井+3平台入口处拉设警示带，摆放“非施工人员禁止进入”标识标牌，安排开挖支护队普工1人在现场值守。
李**通知电工在1#盾构井井上现场待命，配合综合队确保抢险时供电正常。
李**电话通知综合队队长李波：1#排水隧洞出现流砂现象，请带领电工到达矿山法竖井现场待命，确保抢险时供电正常。

倪**拨打手机向应急演练领导小组组长和**报告：“和经理，1#排水隧洞小里程掌子面钻孔出现流砂现象，孔洞约50cm，持续流砂，未发生涌水，1人在撤离时左脚脚踝扭伤，已确认楼梯处安全，井下目前有5人（现场技术员、1名抽水人员、1名司索工、1名受伤人员、1名陪同人员），其他5人已组织撤离正通过楼梯上井！”
赵**拨打手机向和**报告：“和经理，1#排水隧洞小里程掌子面钻孔出现流砂现象，孔洞约50cm，持续流砂，未发生涌水，1人在撤离时左脚脚踝扭伤，已确认楼梯处安全，井下目前有5人（现场技术员、1名抽水人员、1名司索工、1名受伤人员、1名陪同人员），其他5人已组织撤离正通过楼梯上井！请指示！”
场景二：启动应急预案（15:10～15：40）
和**（应答倪**）：“收到，立即启动预案，倪副经理立即通知技术支持组李**、抢救救援组华**。”
和**（应答赵**）：“收到，立即启动预案，赵副经理立即通知各应急组人员到位，安排专人负责事件上报。”
值班经理倪**电话通知技术支持组李**：1#排水隧洞小里程掌子面钻孔出现流砂现象，孔洞约50cm，持续流砂，未发生涌水，请立即前往现场，评估风险。
值班经理倪**电话通知抢险救援组组长华**：1#排水隧洞小里程掌子面钻孔出现流砂现象，孔洞约50cm，持续流砂，未发生涌水，请通知抢险组其他成员到现场待命，组织抢险。

华**电话通知抢险救援组成员普国江、周**人员到达现场待命，组织抢险。

赵**（13619678226）通知各应急组组长：“1#排水隧洞小里程出现流砂现象，1人在撤离时左脚脚踝扭伤，请医疗救治组谢**及成员、治安保卫组杨**及成员到达现场、后勤保障组陆**通知综合管理部李斌所有驾驶员待命，并准备应急食品及应急资金，设备物资部李彬在项目部待命，到达矿山法竖井现场区域。”


医疗救治组组长谢**：“收到。”
治安保卫组组长杨**：“收到。”

后勤保障组组长陆**：“收到。”

场景三：现场抢险（15:40～16:10）
各小组陆续到达现场，应急演练领导小组组长和**到达现场后进入矿山法竖井集装箱办公室作为现场应急指挥部，各小组组长进入集装箱办公室展开后续救援及等待指令。
医疗救治组到达现场后，刘长林、方涛立即携带急救箱在靠近井口处待命，等待应急救生笼将受伤人员及陪同人员运送至井上。
医疗救治组组长谢**在8#应急汇合点（1#CC井+3平台）负责将急救车的引导至矿山法竖井。

应急救生笼到达井口后，刘长林、方涛配合陪同人员将受伤人员抬出应急救生笼，抬至安全地带，医生对受伤人员进行医治。

治安保卫组到达现场后立即对矿山法竖井区域拉设安全警戒带。警戒区设立完成后，李肽前往（1#CC井+3平台）8号应急汇合点待命，等待专职消防队。待专职消防队到达汇合点后，李肽告知现场情况：“1#排水隧洞发生流砂现象，目前井下人员正组织撤离，请在此待命，如现场险情未得到有效控制，将另行通知支援”。消防队在8号应急汇合点待命。告知专职消防队现场情况后李肽至1#CC井井口待命。

值班经理倪**、技术支持组组长李**下井对现场流砂风险评估，技术支持组成员赵**在井上对所有参加抢险人员进行交底。李**报告和**：现场流砂风险可控，请指示！

和**：收到，在井下继续观察，在抢险过程中全程对流砂情况进行观察，若出现涌水等险情，立刻组织人员有序撤离。” 

李**：收到！
和**：“各应急组立刻组织配合抢险。”

各组组长清点人员总数，由治安保卫组组长杨**汇总人员总数并记录。
a）演练人员合计71人
应急演练领导小组5人（和**、曹耀东、华**、普国江、赵**）

谢**：“医疗救治组3人已到位。”（谢**、刘长林、方涛）
赵**：“技术支持组已到位。”（李**、赵**）
陆**：“后勤保障组已到位，李彬、胡齐锐、李斌在后方待命。”（陆**、李斌、李伯昆、汤晓萍、吴云、赵高权、张金萄、李彬、胡齐锐）。
杨**：“治安保卫组6人已到位。”（杨**、周**、李肽、李波、综合队电工2人）。
华**：“抢险救援组45人已到位。”（华**、普国江、倪**、李**、周**、***、抽水1人、装载机工1人、起重工1人、信号司索工2人、开挖支护班28人、普工6人）
门禁管理：1人。
1#CC井+3平台值守普工1人。
开挖支护队电工：1人。

b）演练记录组14人（唐恩正、李玉相、张强、赵志波、孙林中、陈绍友、何建春、颜昌金、史志健、杨建强、强路恒、王宁、李强、曾令军）
李**督促门禁负责人侯波：“现场准备组织抢险，监督所有下井人员在门禁登记姓名，将核电入场通行证放在门禁处后方可下井。” 
井下抢险人员陆续分批下井，周**及掌子面传递、堆砌18人共19人，分两批下井（第一批10人，第二批9人），安全员周**跟随下井监督抢险。 

第三批下井抢险人员：李**、井口砂袋装运8人及装载机工共10人下井。

1、井口砂袋装运

负责人：生产副经理华**
成员：普国江及开挖支护队8人共9人
工作内容包含将砂袋卸到渣斗，采取流水式传递砂袋。

2、井下砂袋卸运

负责人：李**
成员：***（井下待命）及开挖支护队8人共9人

工作内容：负责指挥装载机就位，并将砂袋卸至装载机铲斗内运至掌子面。

3、砂袋传递、堆砌

负责人：生产副经理倪**
成员：周**及开挖支护队18人共19人
工作内容：砂袋传递及堆砌工作，10人传递、8人堆砌。
堆砌顺序由低到高，直至封闭流砂通道位置，堆砌过程中在砂袋堆中部预埋3寸钢排水管，排水管的数量按照每平米放置1根，将涌水通道大部分的水引排出堆砌体外。
现场堆放砂袋100个，埋设排水管2根（掌子面附近50个，井口50个）。 

场景四：风险评估，流砂得到控制（16:10～16:20）
技术支持组组长李**评估现场分析报告和**：“现场流砂已得到控制，后续需继续观察。”
和**：“收到，与倪副经理在现场继续观察，出现异常情况立刻撤离至安全地带后报告，同时通知李队长及周**组织井下人员有序撤离。”
和**：“李队长组织井下人员有序撤离。”
李**：“收到。”

场景五：人员撤离清点（16:20～16:35）
现场流砂得到控制，组织人员有序撤离，杨**对井上人员清点共33人（演练领导小组3人，抢险救援组10人，技术支持组1人，后勤保障组6人，治安保卫组5人、门禁1人、医疗救治组3人、普工1人、开挖支护队电工1人、起重工1人、司索工1人）。人员上井后由李肽带至矿山法竖井休息亭前空地进行人员清点，安全员李肽依据下井登记表进行人员清点。清点后向杨**汇报：“井下参加抢险人员及抽水人员共 35人，安全撤离32人，留守3人（井下现抽水人员1人，现场观察2人）。”
医疗救治组组长谢**向和**汇报：“1人脚踝受伤人员已得到妥善处理，其他无人员受伤。”

杨**根据抢险前人员清点记录，核对后向和**汇报：“本次参加应急抢险人员现场68人全部安全撤离。”
场景六：演练结束
应急演练领导小组组长宣布演练结束并现场总结。

六、演练具体准备

1、人员组织
人员投入如下：

开挖支护队人员投入
	工种
	管理人员
	技术员
	起重工
	信号司索工
	开挖支护班
	普工
	电工
	抽水人员
	装载
机工
	合计

	人数
	2
	1
	1
	2
	28
	7
	1
	1
	1
	44


项目部人员投入

	部门
	经理室
	工程技术部
	混凝土队
	质量管理部
	综合管理部
	HSE部
	财务部
	设备物资部
	合同管理部
	生产管理部
	综

合
队
	合计

	人数
	7
	5
	1
	4
	6
	4
	2
	4
	3
	2
	3
	41


2、应急物资准备及应急演练
（1）洞外应急物资存放点

矿山法工作井：1#排水隧洞洞外应急物资存放位置主要为矿山法工作井井口龙门吊覆盖范围及材料堆放场。龙门吊覆盖范围砂袋50个。
（2）洞内应急物资存放点
1#排水隧洞内应急物资存放平台砂袋50个。

（3）应急处理施工通道
施工通道为矿山法竖井楼梯，抢险人员及材料运输流程为：
a）抢险人员：矿山法竖井楼梯→1#排水隧洞已开挖洞段→抢险位置。

b）抢险设备、材料：25t龙门吊→ZL50D装载机→抢险位置。
（4）应急物资、设备

	序号
	应急物资
	单位
	数量
	存放位置/运输方式

	1
	砂袋
	个
	100
	（1）隧洞内靠近掌子面堆放50个
（2）存放于龙门吊覆盖范围的砂袋及抢险过程中制作的砂袋通过龙门吊、装载机运输至作业面

	2
	土工布
	m2
	10
	应急物资存放平台

	3
	3寸排水管（2m长）
	根
	2
	存放于应急物资平台

	4
	对讲机
	个
	16
	

	5
	车辆
	辆
	5
	

	6
	反光背心
	件
	35
	

	7
	担架
	副
	1
	

	8
	急救箱
	个
	1
	

	9
	救生圈
	个
	10
	

	10
	吊斗
	2T
	1
	

	11
	吊斗
	5T
	1
	

	12
	铁锹
	把
	5
	

	13
	急救车
	辆
	1
	

	14
	应急救生笼
	个
	1
	

	15
	扩音器
	个
	1
	


七、人员撤离通道
1#排水隧洞撤离通道为排水隧洞已开挖洞段→矿山法工作井底部→“之”字形楼梯→地面（安全地带）撤离通道如下图所示：
[image: image3.png]



[image: image1.png]I

1HEHH

SSEO+0.

I

|

J

f

.00 !

f
ol '
ke

27 SHEH

FUkEH

J
J

/

SSR(+170. 001

————

% AR AR

SSEG+736. 000

FURAREE



[image: image2.emf]1 5 :38 分 人员 到达 井上 ， 杨涛 组织 进行 下井 人员 清点 ， 15 :48 所有 人员 上井  

 

隧洞事故应急演练流程

八、人员名单
排水隧洞流砂应急演练参演人员名单
	应急小组成员
	姓  名
	电   话
	备  注

	应急救援领导小组组长
	***
	
	

	应急救援领导小组副组长
	***
	
	

	应急救援领导小组副组长
	***
	
	

	应急救援领导小组副组长
	***
	
	

	应急救援领导小组副组长
	***
	
	

	抢险救援组组长
	***
	
	

	抢险救援组
成  员
	***
	
	

	
	***
	
	

	
	***
	
	

	后勤保障组组长
	***
	
	

	后勤保障组
成  员
	***
	
	

	
	***
	
	

	技术支持组组长
	***
	
	

	技术支持组成员
	***
	
	

	医疗救治组组长
	***
	
	

	医疗救治组
成  员
	***
	
	

	
	***
	
	

	治安保卫组组长
	***
	
	

	
	***
	
	

	
	***
	
	

	应急办公室（24小时）

	赵**
	
	杨**
	1

	现场作业队参演人员
	开挖支护队44人

	包括（李**、***等）

	现场值班人员（井上）
	周**（安全）
	
	

	
	侯波（门禁）
	
	

	装载机工
	
	
	

	井下值班人员
	***
	
	


外部接口单位
	***工程公司XX项目部
	***
	
	

	
	***
	
	

	中咨监理
	***
	
	

	现场急救
	***
	
	

	现场消防队
	***
	
	


排水隧洞流砂应急演练工作人员名单

	职务
	姓名
	电话
	工作内容

	总策划
	***
	
	全面策划现场流程控制

	策划组
	***
	
	

	项目部办公区
	***
	
	摄像（自赵**接到电话至车辆离开项目部）

	
	***
	
	观察并记录（自赵**接到电话至车辆离开项目部）

	项目部生活区
	***
	
	摄像（自工人从宿舍出发到所有抢险人员离开宿舍）

	
	***
	
	观察记录（自工人从宿舍出发到所有抢险人员离开宿舍）

	项目部停车区
	***
	
	摄像（自工人到达管片厂停车区域至离开项目部）

	
	***
	
	观察记录（自工人到达管片厂停车区域至离开项目部）

	门禁室
	***
	
	摄像（自应急铃铃声响起至应急演练结束）

	
	***
	
	观察并记录（自应急铃铃声响起至应急演练结束）

	井上
	***
	
	摄像（自应急铃铃声响起至应急演练结束）

	
	***
	
	观察并记录（自应急铃铃声响起至应急演练结束）

	井下井底
	***
	
	摄像（自演练开始至人员上井）

	
	***
	
	观察并记录（自演练开始至人员上井）

	井下掌子面
	***
	
	摄像（自演练开始至人员上井）

	
	***
	
	观察并记录（自演练开始至人员上井）

	车辆
	***
	
	应急救援领导小组

	
	***
	
	抢险救援组

	
	皮卡（505）
	
	后勤保障组

	
	金杯
	
	技术支持组、医疗救治组

	
	商务车
	
	治安保卫组、观察记录组


备注：

4月25日晚19：00参演人员及工作组人员参加演练准备会议

4月26日下午15：00开始演练

4月26日晚19：00召开演练总结会并形成总结报告（参加人员为演练参演人员及工作人员）

附件1

观察员记录表
	区域：排水隧洞井底             观察员：
日期：                         时  间：


	序号
	演练观察项目
	时间
	存在问题

	1
	井底隧洞小里程发生流砂事件
	
	

	2
	应急铃响开始时间
	
	

	3
	***进行人员清点
	
	

	4
	人员撤离至井底楼梯
	
	

	5
	***报告李**流砂事件
	
	

	6
	***报告周**流砂事件
	
	

	7
	***，抽水1人，受伤1人，陪同1人在井底，其余5人撤离
	
	

	8
	应急救生笼就位
	
	

	9
	受伤人员及陪同人员进入应急救生笼
	
	

	10
	应急救生笼开始起吊
	
	

	11
	评估风险人员到达井底
	
	

	12
	第一个抢险人员到达井底
	
	

	13
	砂袋吊斗到达井底
	
	

	14
	吊斗砂袋转运至装载机铲斗内
	
	

	15
	装载机砂袋开始运至掌子面
	
	

	16
	装载机从掌子面退回至井底
	
	

	17
	第一斗砂袋全部装至装载机铲斗内
	
	

	18
	砂袋吊斗到达井底（第二斗）
	
	

	19
	装载机返回至井底
	
	

	20
	吊斗砂袋开始转运至装载机铲斗内（第二斗）
	
	

	21
	装载机砂袋开始运至掌子面
	
	

	22
	装载机撤回至井底
	
	

	23
	抢险组人员撤离至井底
	
	

	24
	所有抢险人员撤离至井底
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


观察员记录表
	区域：排水隧洞掌子面             观察员：
日期：                           时  间：


	序号
	演练观察项目
	时间
	存在问题

	1
	井底隧洞小里程发生流砂事件
	
	

	2
	掌子面人员开始撤离
	
	

	3
	所有人员撤离掌子面
	
	

	4
	评估风险人员到达掌子面
	
	

	5
	评估风险可控，报告应急组长和**
	
	

	6
	抢险人员流水传递搬运砂袋
	
	

	7
	堆砌砂袋
	
	

	8
	装载机砂袋运至掌子面
	
	

	9
	掌子面砂袋堆砌（装载机铲斗内砂袋卸完）
	
	

	10
	装载机砂袋运至掌子面（第二斗）
	
	

	11
	掌子面砂袋堆砌（装载机铲斗内砂袋卸完第二斗）
	
	

	12
	李**在掌子面查看流砂得到控制报告应急领导小组组长和**
	
	

	13
	抢险人员开始有序撤离掌子面
	
	

	14
	所有人员撤离掌子面
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


观察员记录表
	区域：井上门禁室               观察员：
日期：                         时  间：


	序号
	演练观察项目
	时间
	存在问题

	1
	通过视频看到应急铃响时间
	
	

	2
	门禁解除
	
	

	3
	井下第一个人员撤离至井上
	
	

	4
	周**带领人员至汇合点待命
	
	

	5
	李**报告倪**流砂事件
	
	

	6
	李**报告工程公司土建队流砂事件
	
	

	7
	李**安排将应急救生笼放至井底
	
	

	8
	倪**报告应急组长和**流砂事件
	
	

	9
	信号工下井
	
	

	10
	井下第一个人员到达井上
	
	

	11
	井下5人撤离至井上
	
	

	12
	应急救生笼将受伤人员及陪同人员至井上
	
	

	13
	倪**拨打华**电话
	
	

	14
	华**拨打周**电话
	
	

	15
	华**拨打普国江电话
	
	

	16
	李**到达井口门禁室
	
	

	17
	李**、倪**下井评估风险
	
	

	18
	应急演练领导小组组长和**进入门禁室
	
	

	19
	和**宣布立即组织抢险
	
	

	20
	各应急小组下井抢险
	
	

	21
	和**井宣布组织井下人员撤离
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


观察员记录表
	区域：排水隧洞井上             观察员：
日期：                         时  间：


	序号
	演练观察项目
	时间
	存在问题

	1
	安全员周**报告赵**流砂事件
	
	

	2
	安全员周**报告监理胡时宝流砂事件
	
	

	3
	安全员周**报告工程公司安全助理流砂事件
	
	

	4
	周**拨打核电急救车电话
	
	

	5
	周**拨打专职消防队电话
	
	

	6
	李**安排对1#CC井+3平台拉设警示带，1名人员值守
	
	

	7
	技术支持组到达
	
	

	8
	医疗救治组到达
	
	

	9
	治安保卫组到达
	
	

	10
	谢**到达8#应急汇合点
	
	

	11
	李肽到达8#应急汇合点
	
	

	12
	救护车到达8#应急汇合点
	
	

	13
	谢**引导核电急救车
	
	

	14
	专职消防队到达8#应急汇合点
	
	

	15
	周**将人员带领至休息亭
	
	

	16
	杨**带领治安保卫组对安全区域进行警示
	
	

	17
	各小组人员清点
	
	

	18
	李肽返回现场
	
	

	19
	治安保卫组汇总人员
	
	

	20
	技术支持组进行交底
	
	

	21
	和**宣布立即组织抢险
	
	

	22
	第一斗砂袋全部装至装载机铲斗内
	
	

	23
	砂袋吊斗到达井底（第二斗）
	
	

	24
	抢险救援组第一、二批人员、安全员周**下井
	
	

	25
	李**带领第三批人员下井
	
	

	26
	吊斗内开始装砂袋
	
	

	27
	第一斗装完
	
	

	28
	开始吊运下井
	
	

	29
	第二斗砂袋开始装
	
	

	30
	第一斗空斗提至井上
	
	

	31
	第二斗下井
	
	

	32
	和**井宣布组织井下人员撤离
	
	

	33
	李肽对井上人员进行清点
	
	

	34
	谢**汇报和**人员无受伤
	
	

	35
	杨**向和**汇报人员清点情况
	
	

	36
	和**宣布应急演练结束
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


观察记录表
	区域：项目部篮球场             观察员：
日期：                         时  间：


	序号
	演练观察项目
	时间
	存在问题

	1
	赵**接到周**报告流砂事件
	
	

	2
	和**接到倪**报告流砂事件
	
	

	3
	赵**报告应急组长和**流砂事件
	
	

	4
	项目部启动应急预案
	
	

	5
	赵**通知谢**
	
	

	6
	赵**通知杨**
	
	

	7
	赵**通知陆**
	
	

	8
	陆**通知后勤保障组人员
	
	

	9
	各应急组人员到达项目部篮球场
	
	

	10
	各应急组人员上车离开项目部

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


观察记录表
	区域：项目部生活区             观察员：
日期：                         时  间：


	序号
	演练观察项目
	时间
	存在问题

	1
	抢险人员从宿舍出来
	
	

	2
	所有抢险人员离开宿舍
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


观察记录表
	区域：项目部停车区       观察员：
日期：                         时  间：


	序号
	演练观察项目
	时间
	存在问题

	1
	抢险人员到达停车场
	
	

	2
	车辆离开停车场
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


抢险人员清点记录

	

	序号
	姓名
	签名
	序号
	姓名
	签名

	1
	
	
	18
	
	

	2
	
	
	19
	
	

	3
	
	
	20
	
	

	4
	
	
	21
	
	

	5
	
	
	22
	
	

	6
	
	
	23
	
	

	7
	
	
	24
	
	

	8
	
	
	25
	
	

	9
	
	
	26
	
	

	10
	
	
	27
	
	

	11
	
	
	28
	
	

	12
	
	
	29
	
	

	13
	
	
	30
	
	

	14
	
	
	31
	
	

	15
	
	
	32
	
	

	16
	
	
	33
	
	

	17
	
	
	34
	
	


到达掌子面抢险人员利用隧洞内砂袋开始抢险，人员抬砂袋至掌子面，装载机内砂袋到达掌子面





井底抢险人员将吊斗内砂袋转运至装载机铲斗内，装载机抬砂袋到达掌子面，砂袋堆砌，采用传递方式





吊斗装沙袋（每斗50个），装完吊运下井，到达井底，共装2斗





应急演练领导小组组组长和**下达抢险救援命令，抢险救援组人员，周**及18人分两批先下井，共19人





李**、9人共10人第三批下井





第一个抢险人员到达井底，人员到达掌子面





抢险救援组长电话通知普国江、周**








李**电话通知综合队队长李波带领电工2人到现场待命





现场急救人员检查、医治、受伤人员





应急救生笼到达井口，急救员配合陪同人员将受伤人员抬至安全地带





李**安排门禁人员加强对人员登记管理





李**带领普工1人对1#CC井+3平台进行警戒，并安排普工值守





应急救生笼到达井底后受伤人员及陪同人员进入应急救生笼





应急救生笼、担架到达井底





李**、倪**下井评估风险





李**报告应急救援组长和**风险可控





***立即通过对讲机报告安全员周**流砂事件及人员受伤








并通过对讲机向井上报告情况。





***立即通过对讲机报告李**流砂事件及人员受伤�


并通过对讲机向井上报告情况。





救护车到达8#应急汇合点，医疗救治组组长将车引导至停车区域，李肽在8#应急汇合点等待消防队，待消防队到达后告知消防队现场情况，消防队在汇合点待命





周**跟随第二批下井，到达井下后到掌子面进行安全监督





赵**电话通知医疗救治组谢**、赵**电话通知治安保卫组组长杨**、电话通知后勤保障组陆**








应急演练领导小组组长和**宣布应急演练结束并作现场总结





各小组清点汇报人数，医疗救治组谢**汇报1人脚踝受伤已妥善处理





人员到达井上，杨**组织进行下井人员清点，除留守人员所有人员上井





李**评估风险，向应急救援组组长和**，汇报流砂已得到控制，和**下达2人留守,1人井底抽水，其他人撤离指令





技术支持组赵**组织对人员交底





治安保卫组杨**组织对各小组人员清点





治安保卫组杨**组织对矿山法区域进行警戒





各应急小组到达现场





周**拨打核电急救车电话18023156120








李**安排将应急救生笼、担架放至井底，便于救援行动开展





李**通知门禁负责人侯波立即放开闸门，现场电工待命





倪**电话通知技术支持组组长、抢险救援组长





井下5人撤离至井上








应急演练领导小组组长和**宣布启动应急预案





李**电话报告土建专业队龙昊（************）电话汇报流砂事件





倪**电话报告应急演练领导小组组长和**流砂事件





李**通过电话报告值班经理倪**流砂事件





赵**向应急演练领导小组组长和**报告流砂事件





安全员周**通过电话中咨安全监理胡时宝报告流砂事件





安全员周**通过电话向工程公司高章玉报告流砂事件





安全员周**立即向应急办公室赵**电话汇报事件





李**听到应急铃声及接到***报告，李**宣布进入紧急状态，井上人员（包括起重工、电工等）停下工作随时待命，李**宣布人员撤离至井上





现场技术员***立即带领开挖班7人撤离至井底，撤离过程中1人脚踝扭伤。





15:00分***及开挖班7人在小里程进行隧洞开挖施工作业，井底1人抽水，共10人，突发流砂，无涌水





周**将人员带领至休息亭前汇合





周**拨打核电专职消防队电话0660-8670119











