论安 安全智库


XX有限责任公司
粗苯储罐泄漏着火事故应急演练方案

编制日期：2019年3月
XX有限责任公司

粗苯储罐泄漏着火事故应急演练方案

一、演习指导思想：

为提高员工对事故应急程序和相互协调的熟练程度、提高应对重大危险源紧急事故的应急处理技能，尽量降低事故带给企业带来的财物损失，减少事故对环境的影响，保障员工的生命和企业财产安全。特组织本次粗苯泄漏着火事故应急演练。

二、演习目的：

1、使员工掌握当事故发生时如何报警、如何抢救伤者、如何疏散、逃生的基本技能。

2、使员工掌握应急救援的程序和消防器材的操作使用方法。

3、提高现场管理人员和各专业队伍的协调和快速应急反应能力，提高全体员工的自我保护意识和安全、环保意识。

4、发现并及时修改应急预案中的缺陷和不足，日益完善事故应急预案。

三、演习指挥机构：
1、事故应急救援指挥领导小组

总 指 挥：

副总指挥：

成    员：XX（应急抢险组）、xxx（治安保卫组）、xxx（医疗救护组）、xxx（环境监测组）、xxx（后勤保障组）、xxx（事故处理组）、xxx（技术指导组）、xxx（善后处理组）

（1）总指挥职责

负责事故应急管理的最高应急指挥工作，负责下达预案的启动和终止；在全公司范围内调用各类救援物资、设备及人员；做好稳定社会秩序和事故伤亡人员的善后及安抚工作；组织本公司各类事故应急预案的演练。

（2）副总指挥职责

负责协助总指挥做好应急指挥工作，负责事故现场抢险工作，负责信息发布。
2、各应急小组构成及职责

（1）应急抢险组
负责人：xx
成  员：xx

职  责：接到救援命令后，穿戴好个人防护用品，携带救援工具，迅速赶到事故现场，接受现场应急救援指挥的指挥调动，按制定的抢险措施，负责抢险救援抢救现场伤员，抢救现场物资，防止事故扩大，保证现场救援通道的畅通。

（2）治安保卫组：

负责人：xx

成  员：当班保卫人员（各门岗各调一人）

职责：负责事故现场的治安、警戒、危险区域的隔离、周边人员的疏散等工作。

技术指导组

负责人：xx

成  员：xx

职  责：负责应急救援现场有关工艺技术参数的确认，组织应急状态时的停产与复工。
（4）事故处理组：

负责人：xx
成  员：xx
职  责：负责所辖区域的生产装置与电力系统的维修。

（5）医疗救护组：

负责人：xx

成  员：xx
职  责：负责现场受伤人员的搜救和救护工作。

（6）后勤保障组：

负责人：xx
成  员：xx
职责：由小车队和供应处组成，在综合办领导下负责紧急状态时的车辆调配和物资供应。

（7）环境监测组：

负责人：xx
职责：有毒有害物质现场应急监测（联系元宝山区环保局监测站监测）。

（8）善后处理组：

负责人：xx

成  员：xx

职责：现场的洗消及处置复工。
演练评价组

副总xx辰、安环处处长xx、保卫处处长xx、生产调度指挥中心调度长xx、安监局及环保局观摩演练的领导。

3、演习预知单位：

生产调度指挥中心、安环处、保卫处、医务室、机电设备处、综合办公室、供应处、小车队
四、参加演练人员：

总指挥、副总指挥、化产车间  人，机电车间  人、炼焦车间  人、保卫处  人、综合办公室  人、安环处11人、消防队4人、小车队  人、供应处  人，各处室人员和观摩人员。

五、演习时间与地点：

时间：2019年6月10日（具体时间电话通知）

地点：综合罐区
六、演习准备工作：

1、演练前1-2天，生产调度指挥中心召开专题会议，传达、讨论演练中的事项，以免引起不必要的恐慌，落实方案中各处理事项的可行性。

2、总指挥对参与演练的人员进行培训，使参与演练的人员熟悉本次演练的全过程。

3、检查10套空气呼吸器、10套防毒面具，1副担架确保完好可用。

4、检查警戒线200米、手推车式灭火器6具、干粉灭火器10瓶、对讲机6部、便携式苯气报警仪4台，消防砂2桶、消防战斗服2套，检查消防水泵房和泡沫消防站，保证完好可用。

七、参加演练人员的具体要求：
1、参加人员劳保穿戴齐全，不能穿带钉子的鞋，不能打手机，不用可能产生静电的工具。

2、所有参与演练的人员听从指挥，不闲谈，态度严肃。

八、演习现场情景说明：

粗苯岗位员工在操作室苯气报警仪报警，显示综合罐区5#探头位置气体浓度超标，岗位员工到现场进行排查，在做好个人防护的同时，携带便携式气报警仪到现场检查泄漏情况，此时因未知原因泄漏的粗苯着火，岗位人员按应急程序上报，车间、厂部启动应急预案，对粗苯泄漏着火事故进行处理，消除事故。假设当时风向为东北风，风力2-3级。观摩席设在粗苯工段南侧，总指挥部设在综合罐区东北角的马路上，现场指挥部设在粗苯储罐北侧附近。

九、演习过程：

1、总指挥宣布演练开始。

2、发现泄漏：粗苯区域操作人员 XXX在操作室内发现苯气报警仪发出警报，显示储罐区5#探头气体浓度超标报警，岗位人员XXX和    XXX在背好空气呼吸器后，携带便携式苯气报警仪到现场检查泄漏情况，发现粗苯储罐南侧距罐底1500mm处有漏点造成粗苯泄漏，查看完情况途中时，发现现场有1人昏迷不醒，泄漏的粗苯因为未知原因起火。

3、报警：查看完情况后，**和**立即撤离现场到安全区域，立即向车间主任（xx）、焦化厂生产调度（xxx）、消防队报告：综合罐区附近有1人昏迷，1#粗苯储罐南侧距罐底1500mm处有漏点造成粗苯泄漏并着火。现储罐液位2米。

4、信息上报：

严重（Ⅱ级、橙色）事故由厂级应急指挥部上报至公司总调度室和相关主管副总；

化产车间主任：（1）立即通知硫胺、洗脱苯、脱硫工段等邻近岗位员工、维修工迅速赶赴现场。并下达粗苯停产的指令。完毕立即向总指挥报告：1#粗苯储罐南侧距罐底1.5m处有漏点造成粗苯泄漏并着火，现在储罐液位2米。现场有1人昏迷不醒，事故应急人员已到位，粗苯已停工，请指示。

生产调度指挥中心：迅速电话通知安环处、保卫处人员赶赴现场领取命令。

安环处：接到总调度室电话通知，迅速联系元宝山区环保局，请求现场环境有毒有害气体应急监测。

5、响应（Ⅱ级、公司级）

总指挥：到达现场，在现场成立总指挥部。各救援队达到现场向总指挥报到并由总指挥分配任务。总指挥向各救援队发布命令：

治安保卫组在现场周边四十米拉起警戒线，禁止一切无关人员进入；

治安保卫组：在事故现场周围设岗，划分禁区，拉起警戒线，禁区内禁止无关人员进入、禁止一切无关车辆。并指挥进入的消防车从大门口进入指定地点，检查进入区域的人员劳保穿戴整齐，手机一律关机。向总指挥报告：已设警戒线，输通安全通道，维护现场秩序，汇报完毕。

医疗救护组立即对昏迷人员展开医疗救护，使用担架将其抬至安全地带，进行人工呼吸，使用苏生器进行急救；

医疗救护组：以对昏迷人员进行救治，汇报完毕。

消防队：消防泡沫车和消防水车赶到现场，消防泡沫车从东门进入，立即摆好战斗队形，泡沫枪对准储罐做好准备，消防水车从东门进入，摆好队形，立即对储罐进行降温灭火。

事故处理组：电仪人员立即组织切断粗苯现场所有电源。

环境监测组：环境应急监测车监测人员监测现场及周边苯气有毒有害气体浓度变化。

事故处理组：电仪组人员把综合罐区的电源切断，并向总指挥报告：综合罐区电源已切断，请指示；

环境监测组：现场监督苯气浓度30，请指示。

总指挥指示应急抢险组组：立即开启泡沫系统对地面着火的粗苯进行覆盖。

指示环境监测组：继续监测苯气浓度。

应急抢险组：高凯通知泡沫站人员开启泡沫消防站，对罐内粗苯进行泡沫覆盖，消防人员用泡沫消防枪对围堰内泄露的粗苯进行灭火和覆盖。处理完毕火被扑灭，向总指挥报告：罐内的粗苯已用泡沫覆盖，地面火源已扑灭，请指示。

消防队：进行泡沫灭火和降温，汇报火灾已经扑灭，泄漏粗苯已覆盖。

总指挥指示：继续降温，直至堵漏完成。

总指挥指示：开启围堰至事故水池自流阀门把围堰内泄露的粗苯泄到事故水池。

王卫组织罐区人员开启自流阀门，让围堰内泄漏的粗苯自流至事故水池，完毕，汇报：已处理完毕，请指示。

总指挥指示：立即对漏点进行堵漏处理。张德伟组织维修人员穿戴防化服使用铜质工具对漏点进行处理。完毕，张德伟汇报：漏点已处理完毕。

总指挥指示：用消防水枪冲洗围堰内储罐与地面，洗消残余苯，赶至事故水池。

高凯指挥应急抢险人员用消防水枪冲洗围堰内储罐与地面，将地面残存苯、泡沫、水等混合物完毕赶至事故水池。完毕，向总指挥汇报：洗消完毕。

总指挥指示：对现场及周边苯气浓度进行监测，再次检查漏点。刘海东组织人员结合监测人员再次对现场进行监测，直至浓度合格。任务完毕，向总指挥报告：苯气浓度2，已合格，漏点已无泄漏，现场处置完毕，请指示。

6、总指挥指示：现场处置完毕，各救援队集合的命令。

各救援队到综合罐区东北角马路上的总指挥部前集合。

7、总指挥指示：各小组清点人数。

清点完毕，各小组向总指挥汇报：人数清点完毕，昏迷人员清醒，已送往医院进行检查。

8、演练结束：总指挥发布命令，结束应急状态，解除警报。

9、后期处置：

（1）总指挥下令各有关单位做好调查工作，查明泄露原因，及预防措施；

（2）各级领导对演练过程评价； 

                                       安环处
                                  2019年5月30日

综合罐区基本情况

综合罐区是化产车间的重要组成部分，负责粗苯、焦油、洗油、硫酸（92.5%）、液碱（42%）等化学品的储存，占地4800平方米（长160米，宽30米），设有1.2米高的围堰，与生产装置区最近距离40米，主要的安全设施及应急器材配置：气体检测系统、火灾报警控制系统、消防泡沫站、泡沫栓、消防水系统、消火栓、空气呼吸器、消防战斗服、过滤式防毒面罩、便携式气体检测仪、8Kg干粉灭火器、35Kg推车式干粉灭火器。

综合罐区储存的介质如粗苯、焦油等具有易燃、易爆、有毒等特点。粗苯蒸汽与空气或氧气混合达到一定的浓度，遇到明火即可发生燃烧爆炸，危及人员及设备安全，给国家和人民财产造成损失。

各储罐参数如下：

（1）焦油储罐：2×950m3
（2）粗苯储罐：2×636m3
（3）NaOH储罐：1×273m3
（4）浓硫酸储罐：1×366m3
（5）洗油储罐：2×117m3

（6）卸碱槽：1×14.9m3
（7）卸酸槽：1×14.9m3
（8）卸洗油槽：1×14.9m3
（9）放空槽槽：1×14.9m3
各储罐平面布置和介质理化特性附后

苯化学品安全卡

	标

识
	中文名称：苯; 环己三烯 

英文名称：BENZENE; Cyclohexatriene; Benzol 

分子量：78.1

化学式：C6H6

	重

要

数

据
	物理状态、外观：无色液体，有特殊气味。 
物理危险性：蒸气比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。由于流动、搅拌等，可能产生静电。 
化学危险性：与氧化剂、硝酸、硫酸和卤素激烈反应，有着火和爆炸危险。浸蚀塑料和橡胶。
职业接触限值：阈限值：0.5ppm(时间加权平均值)；2.5ppm(短期接触限值，经皮)，A1(确认的人类致癌物)；最高容许浓度：皮肤吸收，致癌物类别：1；胚细胞突变类别：3A(德国，2004年)。接触途径：该物质可通过吸入，经皮肤和食入吸收到体内。 
吸入危险性：20℃时该物质蒸发迅速达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。如果吞咽液体，吸入肺中，可能有化学肺炎的危险。该物质可能对中枢神经系统有影响，导致意识降低。接触远高于职业接触限值可能导致神志不清和死亡。长期或反复接触的影响：液体使皮肤脱脂。该物质可能对骨髓和免疫系统有影响，导致血细胞减少。该物质是人类致癌物。

	物

理

特

性
	沸点：80℃                        熔点：6℃ 
相对密度(水=1)：0.88             水中溶解度：25℃时0.18g/100ml 
蒸气压：20℃时10kPa               蒸气相对密度(空气=1)：2.7 
蒸气/空气混合物的相对密度(20℃，空气=1)：1.2      闪点：-11℃(闭杯) 
自燃温度：498℃                   爆炸极限：空气中1.2%～8.0%(体积) 
辛醇/水分配系数的对数值：2.13  

	急性危害

、预防及急救措施
	
	急性危害
	预 防
	急救/消防

	
	危害类型
	火灾
	高度易燃。
	禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。
	干粉，水成膜泡沫，泡沫，二氧化碳。

	
	
	爆炸
	蒸气/空气混合物有爆炸性。有着火和爆炸危险。
	密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。使用无火花手工具。防止静电荷聚集(例如，通过接地)。
	着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。

	
	与人体接触
	接触
	
	避免一切接触！
	

	
	
	吸入
	头晕,倦睡,头痛,恶心,气促,惊厥,神志不清。
	通风，局部排气通风或呼吸防护。
	新鲜空气，休息。给予医疗护理。

	
	
	皮肤
	可能被吸收!皮肤干燥,发红,疼痛
	防护手套。防护服。
	脱去污染的衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。给予医疗护理。

	
	
	眼睛
	发红。疼痛。
	面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。
	先用大量水冲洗几分钟(如可能易行，摘除隐形眼镜)，然后就医。

	
	
	摄食
	
	
	

	泄漏

处置
	转移全部引燃源。尽可能将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要冲入下水道。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。

	储

存
	耐火设备(条件)。与食品和饲料、氧化剂和卤素分开存放。


焦油化学品安全卡

	标

识
	中文名称：焦油; 洗涤油; 杂酚油; 煤焦杂酚油

英文名称：CREOSOTE; Wash oil; Creosote oil; Coal tar creosote

	重

要

数

据
	物理状态、外观：黑色至棕色油状液体，有特殊气味。 
化学危险性：燃烧时，生成有毒烟雾。
职业接触限值：阈限值未制定标准。 
接触途径：该物质可通过吸入其蒸气，经皮肤和食入吸收到体内。 
吸入危险性：20℃时该物质蒸发迅速达到空气中有害污染浓度，尤其是喷洒时。 
短期接触的影响：该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。暴露在阳光下可能加重对皮肤和眼睛刺激作用和导致灼伤。食入可能导致死亡。需进行医学观察。
长期或反复接触的影响：反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎和皮肤过度色素沉着。该物质很可能是人类致癌物。

	物

理

特

性
	沸点：200～400℃                 熔点：约20℃ 
密度：1.0～1.17g/cm3             水中溶解度：难溶 
蒸气压：20℃时约6kPa            闪点：>66℃(闭杯) 
自燃温度：335℃ 

	急性危害

、预防及急救措施
	
	急性危害
	预 防
	急救/消防

	
	危害类型
	火灾
	可燃的。 
	禁止明火。 
	干粉，雾状水，泡沫，二氧化碳。 

	
	
	爆炸
	
	
	

	
	与人体接触
	接触
	
	避免一切接触！
	

	
	
	吸入
	咳嗽。气促。 
	局部排气通风或呼吸防护。 
	新鲜空气，休息。给予医疗护理。 

	
	
	皮肤
	可能被吸收！发红。灼烧感。 
	防护手套。防护服。 
	脱去污染的衣服。冲洗，然后用水和肥皂清洗皮肤。 

	
	
	眼睛
	发红。疼痛。
	护目镜，或眼睛防护结合呼吸防护。 
	先用大量水冲洗几分钟(如可能易行，摘除隐形眼镜)，然后就医。

	
	
	摄食
	意识模糊。头痛。恶心。呕吐。虚弱。休克或虚脱。
	工作时不得进食，饮水或吸烟。进食前洗手。
	用水冲服活性炭浆。给予医疗护理。不要催吐。

	泄漏

处置
	将泄漏液收集在有盖的容器中。使用面罩。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：全套防护服和适用于有机气体和蒸气的过滤呼吸器。

	储

存
	注意收容灭火产生的废水。与食品和饲料分开存放。


硫酸化学品安全卡

	标

识
	中文名称：硫酸; 硫酸(100%); 浓硫酸 

英文名称：SULFURIC ACID; Sulfuric acid 100%; Oil of vitriol

分子量：98.1 

化学式：H2SO4

	重

要

数

据
	物理状态、外观：无色油状吸湿液体，无气味。 
化学危险性：该物质是一种强氧化剂。与可燃物质和还原性物质激烈发生反应。该物质是一种强酸。与碱激烈反应，有腐蚀性。腐蚀大多数普通金属，生成易燃的/爆炸性的气体氢(见卡片#0001)。与水和有机物激烈反应，释放出热量(见注解)。加热时，生成硫氧化物刺激性或有毒烟雾。
职业接触限值：阈限值：1mg/m3(时间加权平均值)，3mg/m3(短期接触限值)；强无机酸雾中的硫酸 A2(可疑人类致癌物)(美国政府工业卫生学家会议，2004年)。最高容许浓度：0.1mg/m3(可吸入组分)；最高限值种类：I(1)；致癌物类别：4；妊娠风险等级：C(德国，2004年)。 
接触途径：该物质可通过吸入其气溶胶和经食入吸收到体内。 
吸入危险性：20℃时蒸发可忽略不计，但喷洒时可较快地达到空气中颗粒物有害浓度。 
短期接触的影响：腐蚀作用。该物质极腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。吸入气溶胶可能引起肺水肿(见注解)。
长期或反复接触的影响：反复或长期接触到该物质的气溶胶，肺可能受损伤。反复或长期接触气溶胶，有腐蚀牙齿危险。含该物质的浓无机酸雾是人类致癌物。

	物

理

特

性
	沸点：340℃(分解)                       熔点：10℃ 
相对密度(水=1)：1.8                      水中溶解度：混溶 
蒸气压：146℃时0.13kPa                   蒸气相对密度(空气=1)：3.4

	急性危害

、预防及急救措施
	
	急性危害
	预 防
	急救/消防

	
	危害类型
	火灾
	不可燃。许多反应可能引起火灾或爆炸。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾 
	禁止与易燃物质接触。禁止与可燃物质接触。  
	禁止用水。周围环境着火时，使用干粉，水成膜泡沫，泡沫，二氧化碳灭火。

	
	
	爆炸
	与碱、可燃物质、氧化剂、还原剂或水接触,有着火和爆炸危险。   
	   
	着火时，喷雾状水保持料桶等冷却，但避免与水直接接触。

	
	与人体接触
	接触
	
	防止产生烟云！避免一切接触！   
	一切情况均向医生咨询！   

	
	
	吸入
	腐蚀作用。灼烧感，咽喉痛，咳嗽，呼吸困难，气促，症状可能推迟显现
	通风，局部排气通风或呼吸防护。 
	新鲜空气，休息，半直立体位。必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。

	
	
	皮肤
	腐蚀作用，发红，疼痛，水疱，严重皮肤烧伤。 
	防护手套，防护服。  
	脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。

	
	
	眼睛
	腐蚀作用发红，疼痛，严重深度烧伤 
	面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 
	先用大量水冲洗几分钟，然后就医。

	
	
	摄食
	腐蚀作用，腹部疼痛，灼烧感，休克或虚脱。  
	工作时不得进食，饮水或吸烟。 
	漱口，不要催吐，给予医疗护理。 

	泄漏

处置
	向专家咨询!撤离危险区域!不要用锯末或其他可燃吸收剂吸收。不要让该化学品进入环境。个人防护用具:全套防护服包括自给式呼吸器。

	储

存
	与可燃物质和还原性物质、强氧化剂、强碱、食品和饲料、性质相互抵触的物质分开存放。可以储存在不锈钢容器中。储存在铺有抗腐蚀混凝土地面的场所。


氢氧化钠化学品安全卡

	标

识
	中文名称：氢氧化钠; 苛性钠; 氢氧化钠浓溶液 

英文名称：SODIUM HYDROXIDE; Caustic soda; Sodium hydrate; Soda lye 

分子量：40    化学式：NaOH

	重

要

数

据
	物理状态、外观：白色易潮解的各种形态固体，无气味。 
化学危险性：该物质是一种强碱。与酸激烈反应，有腐蚀性。在潮湿空气中，腐蚀金属，如锌，铝，锡和铅，生成可燃的/爆炸性气体氢(见卡片#0001)。与铵盐反应，生成氨，有着火的危险。浸蚀某些塑料、橡胶或涂层。迅速吸收空气中的二氧化碳和水。接触湿气或水时，可能放热(见注解)。
职业接触限值：阈限值；2mg/m3(上限值)(美国政府工业卫生学家会议，2004年)。最高容许浓度：IIb(未制订标准，但可提供数据)(德国，2004年)。 
接触途径：该物质可通过吸入其气溶胶和经食入吸收到体内。 
吸入危险性：20℃时蒸发可忽略不计，但可较快地达到空气中颗粒物有害浓度。 
短期接触的影响：腐蚀作用。该物质极腐蚀眼睛，皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。吸入气溶胶可能引起肺水肿(见注解)。
长期或反复接触的影响：反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎。

	物理

特性
	沸点：1390℃                       熔点：318℃ 
密度：2.1g/cm3                     水中溶解度：20℃时109g/100mL 

	急性危害

、预防及急救措施
	
	急性危害
	预 防
	急救/消防

	
	危害类型
	火灾
	不可燃。接触湿气或水时，可能产生足够热量引燃可燃物质。 
	   
	周围环境着火时，允许使用各种灭火剂。

	
	
	爆炸
	
	
	

	
	与人体接触
	接触
	
	避免一切接触！
	一切情况下均向医生咨询！

	
	
	吸入
	腐蚀作用。灼烧感，咽喉痛，咳嗽，呼吸困难，气促。症状可能推迟显现。
	局部排气通风或呼吸防护。 
	新鲜空气，休息。半直立体位，必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。

	
	
	皮肤
	腐蚀作用，发红，疼痛，严重皮肤烧伤，水疱。 
	防护手套，防护服。 
	脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。  

	
	
	眼睛
	腐蚀作用。发红，疼痛，视力模糊，严重深度烧伤。 
	面罩，如为粉末，眼睛防护结合呼吸防护。 
	先用大量水冲洗几分钟(如可能易行，摘除隐形眼镜)，然后就医。

	
	
	摄食
	腐蚀作用，灼烧感，腹部疼痛，休克或虚脱。 
	工作时不得进食，饮水或吸烟。 
	漱口，不要催吐，大量饮水，给予医疗护理。 

	泄漏

处置
	将溢漏物清扫进适当的容器中。如果适当，首先润湿防止扬尘。用大量水冲净残余物。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。

	储

存
	与强酸、金属，食品和饲料分开存放。干燥。严格密封。储存在铺有耐腐蚀混凝土地面的场所。


洗油化学品安全卡

	标

识
	中文名称：洗油
英文名称：washing oil

	重

要

数

据
	物理状态、外观：黄褐色或棕黑色油状液体 
化学危险性：其主要成分为甲基萘、二甲基萘、联萘、甲酚、二甲酚、高沸点酚、重质吡啶碱和喹啉，苊、芴、氧芴等，是煤焦油和石油的馏分。主要用途：从煤气中洗出苯或萘的吸收油。配制防腐油、生产苊、喹啉、联苯、吲哚、扩散剂、减水剂等，也是工业设备及机械设备的清洗剂。

	物理

特性
	不溶于水，溶于乙醇、乙醚、等多数有机溶剂。

	急性危害

、预防及急救措施
	
	急性危害
	预 防
	急救/消防

	
	危害类型
	火灾
	可燃 
	禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。   
	周围环境着火时，使用干粉，水成膜泡沫，泡沫，二氧化碳灭火。

	
	
	爆炸
	与强氧化剂接触能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。燃烧产物一氧化碳、二氧化碳。
	密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。使用无火花手工具。防止静电荷聚集(例如，通过接地)。
	

	
	与人体接触
	接触
	
	避免一切接触！
	一切情况下均向医生咨询！

	
	
	吸入
	
	局部排气通风或呼吸防护。 
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。


	
	
	皮肤
	
	防护手套，防护服。 
	脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。  

	
	
	眼睛
	
	面罩，眼睛防护结合呼吸防护。 
	先用大量水冲洗几分钟(如可能易行，摘除隐形眼镜)，然后就医。

	
	
	摄食
	
	工作时不得进食，饮水或吸烟。 
	饮温水催吐，给予医疗护理。 

	泄漏

处置
	转移全部引燃源。尽可能将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要冲入下水道。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。

	储

存
	耐火设备(条件)。与食品和饲料、氧化剂和卤素分开存放。


14

