
触电事故应急预案
演  练  活  动  方  案
 ******有限公司

2019年10月06日
触电事故演练方案

为进一步加强施工安全用电，杜绝与防止触电事故的发生，尽可能降低事故损失，减小危害，增加施工人员的安全用电意识，懂得基本的触电事故排除方法，郧十YSTJ-1标项目部特举行触电事故应急救援预案演练，方案具体如下：

一、演练时间：计划订于2019年10月6日

二、演练地点：大桥一队钢筋加工棚。

三、假设触电情况：有一施工人员在开启闸刀时发生触电。 

四、参加人员：郧十YSTJ-1标项目部安全部、大桥一队 

五、演练过程： 

10月6 日下午15 点 15分，工人们正紧张有序地进各项施工。突然配电箱处“碰”的一声，随即有人大喊“有人被电了”、“救命呀”。现场技术安全负责人发现是一名正在准备开启闸刀的施工人员不小心触电，他立即切断了开关箱闸刀，随即报告项目部安全部，并将触电工人抬至通风处。

  15点17分，安全部长徐鹏接到汇报后立即上报项目经理李剑歆，项目经理了解情况后，立刻发出了事故警报，启动触电事故应急预案，并命令各应急处置小组迅速赶赴现场，按应急预案要求全力以赴抢救伤员、排除故障。

   15点20分，现场指挥组、医疗救护组、应急保卫组等先后到达现场，展开应急救援工作。现场指挥组安排指挥现场人员、车辆；应急保卫组对现场进行隔离，对施工用电进行故障排除；医疗救护组及时联系到医生对伤者采取心脏挤压和人工呼吸法救治；与此同时，应急救护车辆赶到，做好进一步救援准备。 

15点24分，触电工友在医疗救护人员的初步抢救下脱离了生命危险，被抬上应急车辆送往镇医院进一步救治。 

15点35分，现场负责人向应急指挥中心报告，用电故障排除完毕，现场应急处置完毕，随即，指挥中心解除了事故警报。 

短短的二十分钟，项目部共有十几人参加了这次演练，这次演练完全按照触电安全应急预案进行，整个现场紧张而有序，现场指挥、医疗救护、车辆应急、故障抢修等应急处置的各个环节，都按照真实模拟场景演练，真正把演练场当战场，把演练当实战。通过这次演练，也进一步增强了项目部员工的自我保护意识和安全生产意识，使大家对触电事故应急预案的求救程序，触电事故抢救、救援的操作方法都有了进一步的认识，对提升项目部处置安全生产突发事故的能力和安全施工生产都打下了扎实的基础 

五、触电后处理方法 

1、发现人员触电应迅速采取措施使触电者脱离电源，并迅速切断电源，可用干竹竿、干木、棍，木椅（凳）等绝缘器具使触电者脱离电源，不可赤手直接与触电者的身体接触。 

2、派专人看护现场，立即拨打120急救中心，并及时通知医务人员到现场进行临时急救。 

3、通知相关部门领导及专业电工到现场处理。 

4、疏散围观人员，保证现场空气流通，避免再次发生触电事故。 

六、临时现场急救方法

1、触电者未失去知觉时，应安放在空气流通处安静休息。

    2、触电者失去知觉时，但呼吸及脉搏均未停止时，应安放在平地通风处，解开衣裤使其呼吸不受阻碍，同时用毛巾摩擦全身，使之发热。

3、触电者失去知觉呼吸困难，应立即进行人工呼吸，切不可向触电者注射强心剂或泼冷水。 

4、如触电者呼吸及心脏跳动均已停止时可能是假死，救护人员要坚持先救后报的原则，应立刻对触电者进行心脏胸外挤压和人工呼吸救护直到医生到场救护。 

5、人工呼吸用对口吹气效果较好。急救时触电者的头部应尽量后仰，鼻孔朝天，使舌根不阻碍气流，便于吹气急救。

附：演练图片

[image: image1.jpg]



应急救援人员在讲解演练方案。

[image: image2.jpg]



2、施工人员在焊接时发生意外触电倒地。
[image: image3.jpg]



3、施工管理人员立即切断电源。
 [image: image4.jpg]



4、现场负责人将情况上报项目部应急救援小组。

[image: image5.jpg]



5、应急救援小组讯速赶到事故现场。

 [image: image6.jpg]



6、医务人员在对触电者进行抢救。

[image: image7.jpg]



7、脱离危险后救援人员立即将触电者送往医院。 

 [image: image8.jpg]



8、将触电者抬到救援汽车上，送往医院。


