论安 安全智库

防洪防汛应急预案演练活动方案
为进一步强化应急预案保障措施的落实，提高项目管理人员及作业班组应防汛突发性事件的能力，教育项目管理人员及作业班组如何正确、准确、迅速处理防汛突发事件，特组织开展本次防洪防汛应急演练，具体演练方案如下：
一 演练时间：
2019年4月24日上午10时整
二 演练目的：
在遇到暴雨天气，汛情紧急的情况下，能够迅速、高效、有序的安全撤离受灾区域，做好防洪防汛和抢险救灾应急工作。通过这次演练，进一步提高项目管理人员及作业班组应对汛情的应急反应能力，提高防灾避灾意识，一旦临灾能够迅速有序的组织群众安全撤离，最大限度地减轻水灾造成的损失，维护全项目部的生命财产的安全。
三 演练规则：
防洪防汛应急处置基本原则：
1  预防为主、全面规划、常备不懈、全力抢险。
2  保护人员安全优先，防止和控制事故蔓延优先，保护环境优先。
3  实行项目经理负责制，统一指挥、分级负责。
4  任何单位和个人不得破坏、侵占、损毁防汛设备以及防汛备用的器材、物料等。
四 演练方案：
应急预案演练背景
因大雨，接上级通知，强降雨天气来临，导致雨淋阀室管道基坑严重积水，有可能导致雨淋阀室基础下沉，影响整体结构。
演练领导小组：
组长（总指挥）：XX
副组长（副总指挥）：XX 

组员：全体管理人员 
演练救援分工：
1 预警通讯组：由于江博负责，做好汛前报警工作，接到防汛值班人通知立即报告预警。
2 抢险组：由XX负责，负责及时掌握汛情、灾情，及时通报开展防汛信息（主要指水情、汛情、雨情），做好风险估记等工作，组织进行抢险救灾和有关抢险救灾的协调工作。
3 疏散组：XX负责，负责组织抢救伤员、保护现场，治安警戒和秩序管理、重要物资设备保护，协助组织危险地区职工安全撤离或转移。
4 物资供应组：由XX负责，负责应急救援物资的供应、应急救援人员的饮食及疏散人员的安置工作。
5 安全监测组：由王刚勇负责，负责做好事故现场拍照、记录、勘察、收集信息工作。
应急救援演练准备工作：
1 物资准备：
喊话器1个，潜水泵两台，电源线两卷，水带20米，警示带2包，铁锹5把，洋镐2把，水桶2个，柴油发电机一台，雨衣雨鞋各十套。
（五）演练地点：单体净化南侧
（六）演练程序：
1、2019年4月24日上午10点整，全体参加演练人员到单体净化南侧集合待命。
2、10点10分，由演练总指挥XX宣布防洪防汛应急演练活动开始。
3、演练开始：
10点15分，预警组接到预警员汛情报告，必须问清雨淋阀室积水多少，存在危害，同时，立即向防汛领导小组组长报告。
10点20分，防洪防汛救灾现场总指挥XX下达命令，集结救援人员，赶赴作业现场，并通知电工对现场防止雨水触电进行断电。
10点30分，抢险组得到救援指令后，A个小组根据现场作业情况，合理分布通知作业人员到化学品库（紧急集合点）集结，通知物资保障人员输送防汛物资到雨淋阀室。10点50分，救援结束后，抢险组组长XX向抢险救灾领导小组汇报防汛结果。

10点30分，警戒维护组对防汛救援区域进行警戒防护，并安排专人进行警戒，防止闲杂人影响应急救援工作。
11点40分，得到救援结束，可以退场的指令后，所有参加人员有序退场。
10点45分，演练总指挥宣布演练结束。

中国化学工程第七建设有限公司

                         2019.4.22

