论安 安全智库

液氨泄漏应急演练方案
    为有效预防和及时消除突发环境污染事故，提高环境污染事故救援应急处置能力，保障公司安全生产，根据《东营市港城热力有限公司生产安全事故应急预案》中应急预案《液氨泄漏事故专项》要求，制定《液氨泄漏事故应急演练方案》。
一、演练目的

1、通过演练，提高全员安全生产及救援意识。

2、检验应急响应人员对应急预案及处置方案了解程度和实际操作技能，评估应急演练效果。通过调整演练难度，进一步提高应急响应人员的业务素质和能力。

3、评估公司应急处置能力，发现并及时修订应急预案、执行程序、行动中的缺陷和不足，减少或避免以后发生类似事故后，由于救援不及时、救援混乱而造成严重后果。

二、范围

1、事故类型：因设备损坏，造成液氨泄漏。

2、事故涉及区域：氨区周围

三、演练时间与地点

时间：2017年5月19日

地点：液氨罐区

演练指挥机构

（一）应急救援指挥领导小组人员

组长：
成员： 

应急救援指挥领导小组下设现场指挥部。

（二）现场指挥部组成人员

组长：

成员

主要职责

1、负责《液氨事故应急救援预案》的审核与实施工作。

2、负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

3、确定现场指挥人员。

4、协调事故现场有关工作。

5、批准本预案的启动与终止。

6、事故状态下各级人员的职责。

7、危险化学品事故信息的上报工作。

8、接受政府的指令和调动。

9、组织应急预案的演练。

10、负责保护事故现场及相关数据。

五、演练要求

1、精心组织，周密安排，保证效果。

2、演练由各参演小组按应急预案规定的职责，相互协同完成。

3、演练前参演人员要组织熟悉本方案、演练地点、现场布局和演练。根据实际情况负责制订本小组实施方案，演练时负责本小组的现场指挥和向现场指挥部汇报本小组情况。

4、演练器材和用具充分且可靠。现场正压式呼吸器2套，防护服2套，消防水正常，水龙带充足。

5、应急演练过程中出现紧急情况，立即中断演练。

6、应急演练期间，确保机组正常运行和检修，确保人身、设备安全。

7、演练结束后，各参演小组要进行小结，演练指挥部组织进行全面总结评估，并对应急预案进行及时修订。

8、各相关部门安全员做好本小组演练、小结及总结评估记录。

六、演练方案

（一）现场情况

公司液氨储存区位于主厂区东侧独立院区，设有两个液氨储罐，液氨围堰外设置一个配电室，属重点防火部位。现场配有3.5KG干粉灭火器共2具，氨储罐上装有自动喷淋装置，氨区大门设置了1个室外消火栓，配置消防水带2卷、直流水枪2支，正压式呼吸器及过滤式防毒面具各2具。

（二）险情假想

运行2名员工正在液氨储存区进行检查，发现液氨管道突然发生泄漏，泄漏液氨气化为气态氨并迅速扩散。现场空气中氨浓度超标，汇报值长和部门领导。员工A、B佩戴防护面具，A员工对泄漏点进行隔离B员工进行辅助监护工作，处理完成后从环形通道有序撤离，并向值长和部门领导报告。

（三）演练步骤

1、5月19日，应急演练领导小组和各参演小组成员到应急演练指挥现场集合，演练领导小组组长宣布本次演练目的和要求。

2、演练小组组长宣布：参演人员立即就位。

3、各参演小组组长向演练领导小组汇报：演练人员就位完毕。

4、演练领导小组组长宣布：液氨储存区液氨泄漏现场应急演练开始。

5、运行演习值班人员向值长报告：液氨储存区液氨管道阀门泄漏，大量液氨漏出并气化为氨气迅速扩散，现场有一人中毒受伤。目前，现场风向为东南风，风速较高。

6、值长向运行部部长和应急领导小组汇报，初期处置措施实施，现场施救等。

7、演练领导小组召开会议，根据现场情况宣布启动液氨泄漏事件Ⅱ级应急响应。各小组开展应急救援行动。

8、穿戴好所需的劳动防护用品，采取水枪掩护，进入泄漏现场进行检查，并及时报告。同时组织人员对泄漏现场进行监测，并及时向领导小组组长报告测试结果。

9、如果有人员伤亡应，迅速将受伤人员转移至泄漏源上风向的安全区域，静卧保暖，保持呼吸道通畅。吸入中毒患者，救治条件允许时给予吸氧；呼吸心跳停止者，立即进行现场心肺复苏。脱去中毒人员污染的衣服（包括贴身内衣）、鞋袜、手套，用大量流动清水冲洗（不少于30分钟）；同时要注意清洗污染的毛发。

10、隔离系统，消除漏点。救援人员穿防化护服、戴呼吸器，使用防爆工具，在消防水的掩护下，关闭泄漏源前阀门。迅速做好对泄漏点区域进行雾状消防水喷淋的所有准备，对泄漏点进行喷雾状水，强水流稀释氨并抑制氨气或改变氨气的流向，禁止用水直接冲击液氨泄漏源。

11、在氨区北侧南化铁道口、南侧原航运楼门口设立半径为150米的警戒区，对事故现场及周边地区道路进行警戒、控制人员出入，确保疏散、转移和安置，并安排2名人员在北门带领救援车辆，门卫加强人员控制。

12、抢险救援工作组汇报现场情况，泄漏源已切断，泄漏得到控制。

13、稳定生产组汇报周围环境检测情况和设备运行状况。

14、领导小组组长宣布“演习指令”：液氨泄漏应急演练结束 。

15、各参演小组人员在演练指挥现场主控楼下集合，公司领导讲话，对本次演练进行讲评。

16、应急现场演练结束。

